Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 1 - Zestawy do wkucia centralnego

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana gramatura gazy | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 7 * kol.8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego, w opakowaniu typu twardy blister. Skład zestawu: kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstwowe. Gramatura gazy min. 23g/m2, 7,5 x 7,5 - 15 sztuk nerka tekturowa - 1 sztuka imadło metalowe do szycia - 1 szt. serweta foliowa samoklejąca z warstwą chłonną 45 x 75 cm - 1szt. serweta z laminatu dwuwarstwowego do zawinięcia zestawu- 75 cm x 90 cm - 1 szt. Asortyment sterylizowany, zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. |  |  |  | ……… g/m2 | 1.600 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 - Zestawy do angiografii

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do angiografii. Skład zestawu: ( wymiary podane w cm) 1 x serweta angiograficzna udowa o wymiarach 220 x 320 (+/- 10cm) zintegrowana z obydwu stron przeźroczystą osłoną na pulpit sterowniczy o wymiarach 70 x 320 (+/-10cm), dwa otwory otoczone taśmą samoprzylepną w części krytycznej posiada warstwę wysokochłonną o wymiarach 122 x 160 wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze min 50g/m2, dodatkową warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min.106g/m2. 3 x myjka do mycia pola operacyjnego o długości min. 15 cm z gąbką i rękojeścią. 1 x strzykawka Luer Lock 5ml 3 x strzykawka Luer Lock 10ml 2 x strzykawka Luer Lock 20ml 1 x miska o pojemności 100 ml 1 x miska o pojemności 500 ml 1 x miska do prowadników o pojemności 2000 ml, okrągła o średnicy 20 cm i wysokości 7 cm, posiadająca zabezpieczenia przed wysunięciem się z prowadnika z miski. 2 x osłona na ekran radiologiczny o wymiarach min 80cm z elastycznymi krawędziami 20 x kompresy z gazy 10 x 10 1 x serweta do owinięcia na stolik instrumentariuszki (rozmiar 150cm x 220-230cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54/ m2 i nieprzemakalności 250 H2O i wytrzymałości na rozrywanie min. 100 Kpa. przeźroczysta osłona na panel z monitorami o rozmiarze: dł. 140 cm (+/- 10cm) i szer. 20-25cm przeźroczysta osłona na pedał i kabel – długość 340cm (+/- 10cm) |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 - Serwety jałowe, osłony jałowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar serwety | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56/ m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzona w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN-980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar serwety: min. 45 cm x 75 cm (+5cm) |  |  |  | ……………. cm | 5.000 |  |  |  |  |
| 2. | Serweta jałowa (bez taśmy lepnej), nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina poliproylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2 (+/-1 m2 ). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar serwety: min.75 cm x 90 cm (+ 10cm ) |  |  |  | ……………. cm | 5.000 |  |  |  |  |
| 3. | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135. Wymagany rozmiar serwety: min.75 cm x 45 cm (+5cm ) |  |  |  | ……………. cm | 2.000 |  |  |  |  |
| 4. | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2.( +/- 1 m2). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar serwety: min. 75 cm x 90 cm (+10 cm) |  |  |  | ……………. cm | 4.500 |  |  |  |  |
| 5. | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135. Wymagany rozmiar serwety: min.150 cm x 180cm (+5cm), z taśmą lepną na krótszym boku |  |  |  | ……………. cm | 1.200 |  |  |  |  |
| 6. | Serweta jałowa (z taśma lepną) nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2. (+/- 1 m2.) Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu( zgodnie z normą EN –PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny, datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO11135. Wymagany rozmiar serwety: min. 150 cm x 90 cm (+10 cm ) z taśmą lepną na dłuższym boku |  |  |  | ……………. cm | 600 |  |  |  |  |
| 7. | Serweta jałowa z otworem , o średnicy 8 cm otoczony taśmą lepną. Serweta nieprzemakalna z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenową) o minimalnej gramaturze na całej powierzchni 56g/m2( +/- 1 m2). Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę , zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. Wymagany rozmiar serwety: min.150cm x 90 cm (+5cm) |  |  |  | ……………. cm | 150 |  |  |  |  |
| 8. | Jałowe obłożenie na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny o wymiarach 85cm x 76 cm. Warstwa chłonna umiejscowiona na brzegu serwety. Min. grubość folii PE 50 mikrometrów, gramatura włókniny min.24/m2. Folia piaskowana, serweta składana teleskopowo. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN 13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię , indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania (zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy: PN-EN ISO 11135-1. |  |  |  | ……………. cm | 1.700 |  |  |  |  |
| 9. | Sterylna osłona na kończynę wykonana z nieprzemakalnego laminatu min. dwuwarstwowego o gramaturze min. 43g/m2 z dodatkową taśmą lepną do zamocowania osłony na kończynie. Zakwalifikowana w klasie czystości I i odpowiadająca normie PN-EN-13795. Bezpośrednio zapakowany w opakowaniu typu torebka papierowo- foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierająca pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980),która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Opakowania mają posiadać oznakowany kierunek otwierania ( zgodnie z normą PN-EN 868-5). Sterylizowany tlenkiem etylenu zgodnie z wymogami normy : PN-EN ISO 11135-1. Rozmiar: 30 cm x 80 cm (+5 cm) z dodatkową taśmą samoprzylepną o długości 50cm x 9 cm |  |  |  | ……………. cm | 450 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Zamawiający wymaga, aby maksymalna wielkość opakowania zbiorczego nie była większa niż 100 szt.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 4 - Folia chirurgiczna bakteriobójcza

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 15 cm x 20 cm 10cm x 20 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe , trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 44 cm x 35 cm 34 cm x 35 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 3. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 66 cm x 60 cm 56cm x 60 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodoform, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym Rozmiar 66 cm x 45 cm 56 cm x 45 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III |  |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodoform, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 66 cm x 85 cm 56 cm x 85 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Pakiet 5 - Gaza

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana ilość nitek/ gramatura | Zamawiana ilość sztuk/mb | Cena jednostkowa netto za sztukę/mb | Wartość netto [kol. 7 * kol.8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Gaza bawełniana niewyjałowiona 13 nitkowa gramatura gaza min. 17g/m2 Szer. 90 cm (+/- 5 cm), max. długość beli 200mb |  |  |  | ………… nitek …….….. g/m2 | 9.000 mb |  |  |  |  |
| 2. | Gaza bawełniana niejałowa 16 nitkowa. Gramatura gazy min. 17g/m2 Rozmiar: 1 m2 |  |  |  | ………… nitek …….….. g/m2 | 1.700 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Gaza bawełniana jałowa , wykonana z gazy 16 nitkowej. Wyrób zarejestrowany zgodnie z klasą II a i regułą 7 ( wyrób inwazyjny). Gramatura gazy min. 17g/m2 Rozmiar: 1 m2 |  |  |  | ………… nitek …….….. g/m2 | 5.200 szt |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6 - Opatrunek jałowy z folii poliuretanowej

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar opatrunku | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jałowy, przeźroczysty wodoodporny, przepuszczający parę wodną i tlen samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej pokryty klejem akrylowym równomiernie rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej, przeźroczysty do mocowania kaniul i cewników z wycięciem na port pionowy z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Rozmiar 6 cm x 7 cm (+2cm) |  |  |  | ………… cm | 85.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

.

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7 - Przylepiec z tkaniny jedwabnej

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Biały przylepiec na rolce wykonany z tkaniny jedwabnej z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie plastra, pokryty klejem akrylowym hypoalergicznym. Posiadający bardzo dobre właściwości przylepne. Przeznaczony do mocowania igieł dializacyjnych, cewników naczyniowych, opatrunków na przetoce do hemodializy oraz opatrunków na ciele pacjenta. Rozmiar: 5cm x 1,25 cm |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 - VAC Terapia

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 300ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 500ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, z możliwością zablokowania światła drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 1000ml na wydzielinę z przeźroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy mały zawierający : - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 10 cm x 7,5 cm x 3,2 cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) |  |  |  | 65 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy średni zawierający: - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 12,5cm x 8cm x 3,2cm - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku-2 szt. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw opatrunkowy piankowy /gąbkowy duży zawierający : - podkładkę z przeźroczystym drenem odprowadzającym wydzielinę z folią samoprzylepną, złączem drenu do podłączenia do drenu zbiornika - jałowy opatrunek piankowy/ gąbkowy o wymiarach w zakresie 15 cm x 26 cm x 3,2cm -samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku-2 szt. Akcesoria kompatybilne z aparatem Infa V.A.C. (własność Szpitala) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 11cm x 8cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 17cm x 15cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Jałowy opatrunek wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400 – 600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren – podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar: 26cm x 15cm x 1,8cm Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala). |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem – podkładką w celu dostarczenia – podania płynu do rany. Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), 4 folie, dren do łączenia ze zbiornikiem, 2 paski hydrokoloidowe. Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw opatrunkowy kompatybilny z urządzeniem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) złożony z pianki poliuretanowej o wymiarze 25,4 cm x 6,4 cm x 1,8 cm, foli poliuretanowej o wymiarze 35,6cm x 20,3cm oraz drenu łączącego zintegrowanego z opatrunkiem. Akcesoria kompatybilne z aparatem V.A.C. ULTA (własność Szpitala) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach o dużej zdolności odprowadzania płynów; opatrunek wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych brzusznych, wewnętrzna warstwa wspomagająca odprowadzanie wydzieliny (dzięki sześciu ramionom zatopionycm w folii). Opatrunek kompatybilny z aparatem Infa V.A.C./V.A.C. ULTA (własność Szpitala) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 - Kompresy niejałowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana ilość nitek | Oferowana gramatura | Zamawiana ilość opakowań (a’100 szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (a’100 szt.) | Wartość netto [kol. 8 * kol. 9] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.11+kol.12] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe , 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 5 cm x 5cm x 100 szt. |  |  |  | ……………… | ………….g/m2 | 7.500 |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe, 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. |  |  |  | ……………… | ………….g/m2 | 10.000 |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe, 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 10 cm x 10cm x 100 szt. |  |  |  | ……………… | ………….g/m2 | 7.500 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Parametr dodatkowo punktowany (JAKOŚĆ):

zaoferowanie przedmiotu zamówienia o ilości nitek większej niż wymagana.

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 - Opatrunek nasączony miękka parafiną

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar: 5 cm x 5 cm |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar: 10 cm x 10 cm |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek nasączony miękką parafiną Rozmiar: 15cm x 20 cm |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 11 - Zestawy zabiegowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw zabiegowy jałowy Skład zestawu: 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna 45x75cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 45x75cm z otworem 8cm (centralnie) i przylepcem wokół otworu; 5 x kompres włókninowy o gramaturze: min. 40 g/m2, 4-warstowe, rozmiar: 5x5cm; 7 x tupfer z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2 , rozmiar: 30x30cm; 1 x pęseta medyczna, rozmiar: 13-14cm; 1 x nerka tekturowa; 1 x pojemnik plastikowy Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw jałowy do usuwania szwów Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; nożyczki Stitch Cutter, rozmiar: 11 cm (+/- 0,5cm) - 1 szt.; 6 x tupfery kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23 g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1 x pęseta anatomiczna typu Adson, metalowa, jednorazowego użytku z szerokimi strukturalnymi powierzchniami pod palec, rozmiar: 12-14cm. Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi norami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 - Opaski dziane/elastyczne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana gramatura | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol.78] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Opaska dziana podtrzymująca wiskozowa a 1 szt. 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, krawędzie opaski wykończone w sposób uniemożliwiający ich strzępienie. Gramatura: min.: 9,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 65.000 |  |  |  |  |
| 2. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 15 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poluretanu Gramatura: min.: 28,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 1.700 |  |  |  |  |
| 3. | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 10 cm, pakowana indywidualnie, wykonana z bawełny, poliamidu i poluretanu Gramatura: min.: 19,0 g/m2 |  |  |  | ……. g/m2 | 5.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 13 - Kompresy jałowy

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań (a’10 szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (a’10 szt.) | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowy. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny . Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 10 sztuk Zamawiający wymaga, aby brzegi kompresów złożone do wewnątrz zapobiegające ryzyku pojawienia się luźnych nitek, co podwyższa bezpieczeństwa stosowania produktu . Opakowanie papier-folia |  |  |  | 240.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 14 - Pieluchomajtki

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana chłonność | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 50-55cm do 80-85cm. Min. chłonność 1 szt. 1600ml Rozmiar S Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe |  |  |  | 90 | ………… ml |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 70- 75cm do 110-125cm. Min. chłonność: 1 szt. 2100 -2200ml. Rozmiar M Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe |  |  |  | 3.900 | ………… ml |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 90-100cm do 140-150cm. Minimalna chłonność 1 szt. 2400ml. Rozmiar L Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe |  |  |  | 21.000 | ………… ml |  |  |  |  |
| 4. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 100-110cm do 180-185cm. Minimalna chłonność 1 szt. 2600ml. Rozmiar XL Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe |  |  |  | 7.200 | ………… ml |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 15 - Opatrunek do ran bez cech infekcji

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Oferowany rozmiar | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 10 cm x 10 cm |  |  |  | 330 | …………….. |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 15 cm x 15 cm |  |  |  | 130 | …………….. |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 20 cm x 20 cm |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 10 cm x 10 cm |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 12,5 cm x 12,5 cm |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się: z warstwą kontaktową hydrowłóknista z karboksymetyloceluzlozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrza warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 21 cm x 21 cm |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzną warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 16,9cm x 20 cm |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 16 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 16 - Opatrunek hydrokoloidowy

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Oferowany rozmiar | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 10cm x 10 cm (+/-1 cm). |  |  |  | 800 | …………….. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 17 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 17 - Ręczniki chłonne sterylne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowany rozmiar | Oferowana gramatura | Zamawiana ilość opakowań (a’4 szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (a’4 szt.) | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ręczniki chłonne sterylne, pakowane po 4 szt w opakowaniu. Rozmiar 50 cm x 40 cm (+/- 10cm), materiał: celuloza, gramatura min. 50g/m2 |  |  |  | ……………. | ………… g/m2 | 20.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 18 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 18 - Opatrunek hemostatyczny

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Stawka podatku VAT [%] | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Jałowy materiał hemostatyczny w formie mikrowłókninowej struktury złożonej z 7 warstw łatwooddzielających się. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy o właściwościach bakteriobójczych na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, oparty na niskim pH (2,5- 3,5). Zawartość grupy karboksylowej 18-24% Czas wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar: 2,5 cm x 5,1 cm |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 19 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 19 - Podkłady higieniczne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana chłonność | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej. Minimalna chłonność -1500 ml Rozmiar: 60cm x 90 cm |  |  |  | …………. | 51.000 |  |  |  |  |
| Rozmiar: |  |  |  |

Załącznik Nr 20 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 20 - Prześcieradło higieniczne o dużej chłonności

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana chłonność | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 7 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Prześcieradło higieniczne z wkładem chłonnym na całej długości prześcieradła, szerokość wkładu chłonnego: 50-55 cm. Minimalna chłonność -1500 ml. Rozmiar prześcieradła: długość 220-230 cm , szerokość 100-105cm |  |  |  | …………… | 1.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 21 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 21 - Serweta operacyjna z nitką RTG bez tasiemki

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość opakowań (a’5szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (a’5 szt) | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Serweta operacyjna, jałowa z gazy 17 nitkowa, 4 warstwowa z nitką RTG bez tasiemki. Rozmiar: min. 45 cm x 45 cm x 5 sztuk w opakowaniu Asortyment zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. |  |  |  | 35.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 22 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 22 - Zestawy zabiegowe laryngologiczne

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do operacji ucha Skład wymiary i parametry techniczne: serweta 190 x 270cm (+20 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  10 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze : 80 cm x 140 cm – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 10 x 50 cm – 2 szt. Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm ( +/- 10 cm) na ssak i koagulacje -1 szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40 cm -2 szt. serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze. min. 50g/m2 , odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 240 cm - 1 szt. osłona na podłokietnik z gumką, rozmiar 50x30 cm (+/- 10cm) |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw operacyjny do zabiegów w obrębie szyi (tarczyca, ślinianka) Skład, wymiary i parametry techniczne: serweta 180-190 x 240- 270 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  15 cm (+/- 1 cm ) umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt, pokrowiec na stolik Mayo, rozmiar: 80 cm x 140cm (+/- 10%)- 1 szt. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30x 40 cm (+/- 10cm ) na ssak i koagulacje – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 10 x 50 cm – 2 szt. serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego min. 50g / m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min 150 x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt. ręczniki wysokochłonne 30cm x 40 cm o gram. 73g/ m2- 2 szt. |  |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do tracheotomii, wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50 g/ m2, min. Nieprzemakalności 250 cm H2O, w/w parametry dotyczą pozycji j). Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne; Serweta min. 190 x 270 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2,, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem przylepnym o śr. 15cm (+/-1cm) umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety - 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo – romiar 80 x 140 cm(+/-10%)- 1 szt. Pojemnik plastikowy 125ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Pojemnik plastikowy 250ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 x 10 cm - 40szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H2O, - rozmiar L – 2 sztuki, XL- 1 szt. Strzykawka o poj. 10 ml.- 2 szt., Igła 0,7 x 30 mm – 1 szt. Igła 0,8 x 40 mm – 1 szt. Serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego o rozmiarze min. 150 cm x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentariuszki-1 szt. Ostrza do noża rozmair 10 – 1szt Taśma przylepna włókninowa 10x50 – 1szt Dren do ssaka o długości 3m z plastkową końcówką ssącą – 1szt Cewnik do odsysania rozmiar 14 – 1 szt |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji w znieczuleniu miejscowym wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O. Skład zestawu: serweta o wymiarach min. 180-190 cm x 240- 270cm. Wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2;; odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem o śr. 15 cm (+/- 1cm) bez oklejania umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: 80cm x 140cm-1szt. serweta owinięcie z laminatu dwuwarstwowego , o gramaturze min. 50g/m2 min nieprzemakalności 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 100cm – 1szt. Taśma przylepna włókninowa 10x50cm - 2szt |  |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji laryngologicznych Skład wymiary i parametry techniczne: serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 50g/ m2 oraz nieprzemakalnego laminatu o gramaturze, nieprzemakalności min. 250cm H2O. Serweta o wymiarach 180-190 cm x 240- 270cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 6-7 cm x 63-65 -1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze: 80cm x 140 cm (+/-10%)- 1szt. serweta samoprzylepna o wymiarach 150-180cm x 180-200cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2 i minimalnej nieprzemakalności 250cm H2O. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje – 1 szt. dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30 x 40 cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje- 1szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40cm – 2szt. serweta na stolik instrumentalny, służąca do zawinięcia zestawu o rozmiarze min.150 cm x 190-200cm- 1szt. taśma przylepna włókninowa o rozmiarze: 10 cm x 50cm -2szt. serweta z taśmą o wymiarach: 150 cm x 180cm – 1 szt. |  |  |  | 70 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 23 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 23 - Podkład higieniczny na stół operacyjny

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Oferowana gramatura/ rozmiar | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 8] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.9+kol.10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Podkład higieniczny nieprzemakalny, chłonny przeznaczony na stół operacyjny, wykonany z nieprzemakalnego laminatu polipropylen-polietylen oraz polipropylen. Odporny na rozerwanie. Niepalny, posiadający właściwości antystatyczne. Rozmiar: 90cmx210cm (+/-10cm) Gramatura: min 31g/m2 |  |  |  | ………… g/m2 ……….… cm | 8.000 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 24 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 24 – Sterylna kieszeń samoprzylepna, sterylna taśma operacyjna

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa, wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu ( zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Rozmiar: 30 cm x 40 cm |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna jednorazowa taśma operacyjna z włókniny , samoprzylepna do mocowania przewodów na powierzchni obłożeń operacyjnych. Pakowana pojedynczo. Rozmiar min. 50 cm (+5cm) x 9 cm |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 25 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 25 - Opaska gipsowa

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3-4 minuty. Rozmiar: 3m x 10cm |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 26 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 26 - Wata

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za sztukę/kg | Wartość netto [kol. 6 * kol. 7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Wata celulozowa w arkuszach bielona. Opakowanie pojedyncze max. 5kg Rozmiar: 40 cm x 60 cm (+/-3cm) |  |  |  | 5.000 kg |  |  |  |  |
| 2. | Wata celulozowa w rolkach 150g |  |  |  | 850 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Wata opatrunkowa 100 g |  |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik Nr 27 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 27 - Zestawy zabiegowe

| Lp. | Nazwa asortymentu - parametry wymagane | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość netto [kol. 6 * kol.7] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [kol.8+kol.9] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 16; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm z otworem 5 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13; 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 12mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 18; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm z otworem 5 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13; 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 12mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego, bez cewnika. Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm z otworem 5 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar, 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13; Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Załącznik nr 27 do SIWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: ……………………………………..……................................…………………………………

Siedziba: ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON: ……………………………….............. NIP: …………………………......................……………

Tel:. ………………………………..............…     Fax: ………..……….....................……………………..

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:

…… .………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy/zamówień:

………………………………………………………………………………

Tel:...........................................………………   e-mail: .…………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………………………………………………………………………………….…….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy materiałów opatrunkowych na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, ile części - Pakietów oferuje. Należy wpisać numer oferowanego Pakietu.

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ ** informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy:

bez udziału podwykonawców  /  z udziałem podwykonawców *

- Ofertę niniejszą składam na _________ ** kolejno ponumerowanych stronach.

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 28 do SIWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma

……………………………..………………

adres

……………………………..………………

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa materiałów opatrunkowych”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są „Dostawa materiałów opatrunkowych” w zakresie Pakietu nr : ……………  prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej