# Szp/ZP –004/  188 /2023						                 Wrocław, dnia 14.03.2023 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PRACOWNI NACZYŃ OBWODOWYCH „

# Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie mikrosfer przeznaczonych do embolizacji o następujących parametrach:

• zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego

• ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej

• precyzyjnie kalibrowane

• wielkości mikrosfer: 75 μm +_ 30 μm; 200 μm +_75 μm; 400 μm +_ 75 μm; 600 μm +_ 75 μm; 800 μm +_75 μm; 1100 μm +_ 75 μm

• pakowane w strzykawki a 20 ml

• strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej

• kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

# Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 67 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie zamykaczy w ilości 10 szt, gdyż takie są minimalne opakowania zbiorcze? Pozostałe parametry SWZ bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.