# Załącznik nr 1

Wykonawca …................................................

Zarejestrowany adres Wykonawcy: …….........

…………………………………………………………………...

Województwo…………………………………………….

Adres korespondencyjny (jeśli inny)…………….

……………………………………………………………………

Numer REGON: ..............................................

Numer NIP: ….................................................

Strona internetowa: ......................................

Numer telefonu: …….......................................

Numer faksu:	……......................................

E-mail: ………………………...................................

Osoba do kontaktu: ……………………….……………

## FORMULARZ OFERTOWY

Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę odczynników laboratoryjnych, z serwisowaniem aparatów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w rozbiciu na pakiety II”, nr sprawy ZP/3435/22

- Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązujemy się do wykonania zadania zgodnie z warunkami SWZ, formularzem cenowym, na warunkach i  za cenę:

PAKIET 1

DZIERŻAWA

netto: .............. PLN

+ …..% VAT  .............. PLN

brutto: ............. PLN

|  | Warunki graniczne analizatora |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry | tak/nie/podać |  |
| 1 | Wolnostojący, w pełni automatyczny ,wieloparametrowy analizator umożliwiający wykonywanie różnych badań w jednym czasie .; zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora, monitor , drukarka i UPS. wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 roku |  |  |
| 2 | Analizator wyposażony w moduł ISE do oznaczania elektrolitów: sód, potas, chlorki; oznaczanie jonów w oparciu o metodę potencjometrii pośredniej; moduł ISE z możliwością wymiany pojedynczych elektrod: sód, potas, chlorki |  |  |
| 3 | Całkowita wydajność analizatora minimum 400 oznaczeń fotometrycznych/godz. I minimum 400 oznaczeń ISE/godzinę |  |  |
| 4 | Możliwość pracy z różnym rodzajem materiału biologicznego: surowica, osocze, mocz, PMR, krew pełna lub hemolizacię krwi pełnej |  |  |
| 5 | Aparat z dodatkową chłodzoną karuzelą na próbki cito, kalibratory i kontrole, umożliwiającą przechowywanie materiału w temperaturze lodówki, bez dostępu światła, identyfikowanego przez kody kreskowe. |  |  |
| 6 | Przedział reakcyjny termostatowany, bez konieczności uzupełniania płynów systemowych; np. olej, woda, inne. |  |  |
| 7 | Możliwość wykonania badania z próbki pierwotnej i próbki pediatrycznej |  |  |
| 8 | Oprogramowanie w języku polskim ; pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w formie wydruku |  |  |
| 9 | system odczynnikowy aplikacyjnie całkowicie otwarty |  |  |
| 10 | zakres pomiarowy w zakresie długości fal od 340 do 800 nm ; minimum 12 dł.fal lub od 340 do 670nm i 8 długości fal |  |  |
| 11 | Detektor wykrywania skrzepów w materiale badanym,; automatyczne rozcieńczanie próbek dla badań przekraczających liniowość |  |  |
| 12 | Identyfikacja próbek i odczynników przy użyciu kodów kreskowych |  |  |
| 13 | Gniazda pomiarowe dla probówek o średnicy od 11 mm do 16 mm |  |  |
| 14 | Analizator wyposażony w podajnik próbek ;próbki wstawiane w statywach, zróżnicowanych kolorystycznie(dla materiału badanego kalibracji i kontroli ; pojemność podajnika min.80 próbek |  |  |
| 15 | rotor odczynnikowy -minimum 70 pozycji (łączna ilość miejsc dla odczynników R1 i R2) |  |  |
| 16 | Możliwość obliczania wskaźnika lipemii, ikterii oraz hemolizy dla próbek badanych |  |  |
| 17 | Temperatura chłodzenia rotora na odczynniki, rotor chłodzony 4-12 st.C niezależnie od temperatury otoczenia |  |  |
| 18 | Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających wstawienie na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania poza analizatorem; automatyczne monitorowanie objętości każdego odczynnika na pokładzie analizatora |  |  |
| 19 | Stacja uzdatniania wody o odpowiedniej wydajności dostosowana do ilości wody zużywanej przez oferowany analizator; średnie zużycie wody nie większe niż 20 l/ godzinę |  |  |
| 20 | Dwie niezależne igły; min. jedna igła odczynnikowa i min. jedna igła próbkowa |  |  |
| 21 | Analizator pracuje w oparciu o wykorzystanie trwałych, kwarcowych kuwet pomiarowych, niepodlegających wymianie przez cały okres umowy |  |  |
| 22 | Możliwość tworzenia dowolnych profili badań oraz testów wyliczeniowych np. dla LDL |  |  |
| 23 | Brak części zużywalnych podlegających okresowej wymianie lub całkowity koszt wymiany elementów zużywalnych ponosi Wykonawca. |  |  |
| 24 | Instalacja i szkolenie na koszt firmy |  |  |
| 25 | Oferowany analizator i odczynniki do niego stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta w minimum 95% |  |  |
| 26 | Analizator objęty gwarancją przez cały okres trwania umowy |  |  |
| 27 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 28 | Wymiary analizatora max.130 /160/ 80 wys/szer./głębokość |  |  |
| 29 | Dwukierunkowa transmisja danych ,zapewnienie podłączenia i współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonującym u Zamawiającego (na koszt Wykonawcy). |  |  |
| 30 | wykonawca zobowiązuje się dostarczyć drukarkę kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi; przewidywana ilość kodów 200/miesiąc |  |  |
| 31 | wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wirówkę wyposażoną w wirnik horyzontalny, umożliwiającą wirowanie probówek standardowych do wykonywania badań biochemicznych, koagulogicznych i próbek moczu , na min. 16 próbek do jednorazowego wirowania |  |  |
| 32 | Potwierdzenie w formie oświadczenia istnienie aparatu w ewidencji Centralnego Ośrodka Badań w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi : grupa aparatów podlegająca ocenie statystycznej COBJwDL w Łodzi ( min.20 aparatów) |  |  |  |  |

Brak uzupełnienia zakresu uznany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji aparatu, co skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Warunki  dzierżawy analizatora:

- Dostawa oraz instalacja aparatury nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Koszty dostarczenia do miejsca użytkowania, w tym transportu, rozładunku i montażu, obciążają Wykonawcę.

- Podstawą uznania dokonania czynności wymienionych w pkt 1 w terminie, będzie protokół przejęcia podpisany przez kierownika laboratorium  Zamawiającego.

- Aparatura przez pełny okres dzierżawy pozostaje własnością Wykonawcy.

- Gwarantujemy Zamawiającemu prawidłową pracę dzierżawionej aparatury zgodnie z jej przeznaczeniem w całym okresie obowiązywania umowy.

- W ramach dzierżawy jesteśmy zobowiązani do pełnienia usług serwisowych (obejmujących w razie konieczności  wymianę części na nowe – na koszt własny) oraz wykonywania przeglądów technicznych wymaganych przez producenta, bez dodatkowej odpłatności tj. w ramach zaoferowanej ceny przetargowej.  . Dzierżawiona aparatura w czasie trwania umowy jest objęta gwarancją. Czas reakcji serwisu 24 godzin.

- Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionej aparatury.

- Wraz z przedmiotem zamówienia dostarczymy:

-  ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,		-  instrukcje obsługi w języku polskim;

- Gwarantujemy, że dzierżawiona aparatura  jest wolna od wad fizycznych, prawnych oraz nie jest prawnie obciążona na rzecz osób trzecich;

- Zamawiający zobowiązuje się do używania aparatury zgodnie z jej przeznaczeniem, dostarczoną instrukcją obsługi oraz według wskazówek Wykonawcy.

- Zmiana miejsca użytkowania aparatury może być dokonana za zgodą Wykonawcy

- W przypadku dłuższych napraw, tj. powyżej 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki - do czasu usunięcia usterki Wykonawca zapewni zamawiającemu aparaturę zastępczą. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu aparatury zastępczej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zawinioną utratę aparatury lub jej uszkodzenie wynikające z nieprawidłowej obsługi aparatury.

- Zamawiający nie może bez zgody Wykonawcy oddać w użytkowanie aparatury osobie trzeciej.

- Zamawiający zobowiązuje się zwrócić aparaturę Wykonawcy po zakończeniu obowiązywania umowy w stanie niepogorszonym ponad normalny stopień zużycia wynikający z prawidłowej eksploatacji. Zwrot nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego. Koszty odbioru aparatury z miejsca użytkowania, w tym demontażu, załadunku i transportu obciążają Wykonawcę.

DOSTAWA

netto: .............. PLN

+ …..% VAT  .............. PLN

brutto: ............. PLN

Warunki:

1. 	Niedoszacowanie odczynników z przeznaczeniem na badania, kalibracje i kontrole będzie skutkowało

koniecznością dostarczenia tych odczynników nieodpłatnie (przy niezmiennej ilości wykonywanych oznaczeń)

2.	Niedoszacowanie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie koniecznością dostarczenia brakujących składników na nasz koszt w ciągu całego okresu trwania umowy;

3.	Zapewniamy współpracę z konsultantem do spraw jakości i metodyki, 	bez dodatkowej odpłatności tj. w  ramach zaoferowanej ceny przetargowej.

4.	Szacując ilość kontroli i kalibratorów wzięliśmy pod uwagę trwałość po otwarciu oraz możliwość porcjowania i mrożenia zgodnie z zaleceniami producenta.

5. 	Doliczono odczynniki z przeznaczeniem na kontrole i kalibracje (częstotliwość kalibracji zgodnie z zaleceniem producenta odczynnika).

6.	Materiały kontrolne na określonym poziomie będą posiadać ten sam nr seryjny (LOT) przez okres min. 12 miesięcy.

7.	Jesteśmy zobowiązani do zaoferowania udziału w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli co najmniej raz w roku dla wszystkich  parametrów, bez dodatkowej odpłatności tj. w ramach zaoferowanej ceny przetargowej..

8.	Odczynniki kontrolne wyliczono biorąc pod uwagę wykonywaną co drugi dzień kontrolę na dwóch poziomach. Kontrole dla badań, których ilość wynosi mniej niż 1000/36 miesięcy - dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach.

9.	Szacując ilość kontroli i kalibratorów wzięliśmy pod uwagę trwałość po otwarciu oraz możliwość porcjowania i mrożenia zgodnie z zaleceniami producenta.

10.	Zobowiązujemy się wraz z pierwszą dostawą dołączyć metodyki producenta (w j. polskim) na wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole oraz dokumenty potwierdzające walidację odczynników wykorzystywanych w zaoferowanym analizatorze lub rodzinie analizatorów, do której należy zaoferowany sprzęt.

11. Zobowiązujemy się wraz z pierwszą dostawą dołączyć karty charakterystyki odczynników lub inne

dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej lub elektronicznej).

12. 	Oferowane odczynniki posiadają walidacje do pracy na odpowiednim aparacie. Zobowiązujemy się do pierwszej dostawy, dostarczyć dokumenty potwierdzające walidację.

PAKIET 1 – RAZEM

netto: .............. PLN (słownie: .....................................................................................)

+ …..% VAT  .............. PLN (słownie: .........................................................................)

brutto: ............. PLN (słownie: .....................................................................................)

PAKIET 2

netto: .............. PLN (słownie: .....................................................................................)

+ …..% VAT  .............. PLN (słownie: .........................................................................)

brutto: ............. PLN (słownie: .....................................................................................)

warunki:

- Zobowiązujemy się wraz z umową złożyć projekt harmonogramu dostawy zestawu krwi kontrolnej.

Dostawy krwinek realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez strony harmonogramem dołączonym do umowy.

2. Zobowiązujemy się  do pierwszej dostawy dołączyć:

a) metodyki producenta (w j. polskim) na wszystkie oferowane odczynniki  i kontrole

b) deklaracje CE łącznie z numerem jednostki notyfikowanej.

c) karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej lub elektronicznej).

PAKIET 3

netto: .............. PLN (słownie: .....................................................................................)

+ …..% VAT  .............. PLN (słownie: .........................................................................)

brutto: ............. PLN (słownie: .....................................................................................)

warunki:

1. Zobowiązujemy się  do pierwszej dostawy dołączyć:

a) metodyki producenta (w j. polskim) na wszystkie oferowane odczynniki  i kontrole

b) Poz. 1-3 - deklaracje CE łącznie z numerem jednostki notyfikowanej.

c) karty charakterystyki odczynników lub inne dokumenty niezbędne do bezpiecznego stosowania odczynników (w formie papierowej lub elektronicznej)

- Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SWZ tj. przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SWZ tj. 60 od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Projektowanymi postanowieniami umowy
 w niniejszym postępowaniu, akceptujemy go i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych uwag.

- Oświadczamy, że w cenie złożonej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia; cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia – jest kompletna.

- Oświadczamy, że (właściwe należy zaznaczyć):

[  ]	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie,

[  ]	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia:

........................................................................................................................................................Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawcę*

........................................................................................................................................................Firma (nazwa, pod którą działa) Podwykonawcy **

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy.

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę Podwykonawcy, o ile jest to wiadome.

- Informujemy, zgodnie z art. 225  ustawy Prawo zamówień publicznych, że wybór naszej oferty nie będzie/będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy dotyczy: ........................................................................... (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego), objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) wynosi: ........................................................................... zł. (wpisać wartość netto towaru/towarów lub usługi/usług wymienionych powyżej, bez kwoty podatku), a stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie wynosi ........................................................................... %.

- Wadium w kwocie _____________zł zostało wniesione w dniu ...........................................

w formie ...........................................................................

Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej po zakończeniu postępowania: ...........................................................................

- Czy wykonawca jest (właściwe należy zaznaczyć) :

[  ] mikroprzedsiębiorstwem

[  ] małym przedsiębiorstwem

[  ] średnim przedsiębiorstwem

[  ] dużym przedsiębiorstwem

[  ] osoba fizyczną prowadzącą jednoosobową działalnością gospodarczą;

[  ] osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

[  ] innym podmiotem niewymienionym powyżej ..........................................................................

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania (właściwe należy zaznaczyć):

[ ] wraz z ofertą składamy odpis z Krajowego Rejestru Sądowego / informację z Centralnej              Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / odpis informację innego właściwego rejestru (niepotrzebne skreślić),

[ ] wskazujemy dane umożliwiające dostęp do dokumentów wskazanych powyżej za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych: ................................................................................

[  ] wraz z ofertą składamy pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, a także pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.), że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i załączonych do niej dokumentach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe i opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	...........................................................................

2)	...........................................................................

3)	...........................................................................

4)	...........................................................................

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu.

…………………….						…………………………………

Data								Podpis wykonawcy

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).