Załącznik nr 8

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO KOTŁOWNI GAZOWEJ**

….............................................................................................................................................................................................................

**OBIEKT:** …....................................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DATY PRZEGLĄDU WĘZŁA** |  |
| DATA BIEŻĄCEGO PRZEGLĄDU | DATA POPRZEDNEGO PRZEGLĄDU | DATA KOLEJNEGO PRZEGLĄDU |
|  |  |  |

…......................................................

podpis osoby dokonującej przeglądu

**KARTA PRZEGLĄDU KOTŁOWNI GAZOWEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI | UWAGI |
| 1 | Sprawdzenie działania wentylacji |  |
| 2 | Sprawdzenie szczelności instalacji |  |
| 3 | Sprawdzenie parametrów roboczych instalacji |  |
| 4 | Sprawdzenie działania i parametrów pracy palnika – analiza spalin |  |
| 5 | Czyszczenie lub wymiana filtra gazowego |  |
| 6 | Czyszczenie mechaniczne palnika |  |
| 7 | Przegląd ogólny kotła |  |
| 8 | Kontrola szczelności części ciśnieniowej kotła |  |
| 9 | Kontrola działania automatyki pogodowej |  |
| 10 | Sprawdzenie zaworu/ów bezpieczeństwa kotłów |  |
| 11 | Sprawdzenie działania układów spalinowych w kotłowni |  |
| 12 | Sprawdzenie działania pomp |  |
| 13 | Sprawdzenie działania zaworów mieszających wraz z siłownikami |  |
| 14 | Sprawdzenie pracy wymienników c.w.u. |  |
| 15 | Sprawdzenie szczelności ścieżki gazowej |  |
| 16 | Sprawdzenie filtra/filtroodmulnika |  |
| 17 | Sprawdzenie stacji uzdatniania wraz z sprawdzeniem parametrów wody |  |
| 18 | Sprawdzenie poprawności działania wskaźników pomiarowych |  |
| 19 | Wykonanie czynności gospodarczo-porządkowych |  |
| 20 | Oględziny instalacji elektrycznej |  |
| 21 | Wpisanie w Książce Pracy Kotłowni znajdującej się w obiekcie informacji o wykonanych czynnościach, dokonanych zmianach nastaw regulatorów oraz podstawowych parametrach pracy Kotłowni i/lub sporządzenie Protokołu z przeglądu |  |
| 22 | Zgłoszenie Zleceniodawcy niezbędnych wymian elementów instalacji w celu utrzymania stanu technicznego instalacji na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia |  |