## Tabela e.r. - br. bud. etap 1
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - branża budowlana ETAP I
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
PRZYGOTOWANIE I DEMONTAŻ
1 | Rozebranie wykladziny sciennej z plytek (wc) | kpl | 1
2 | Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (wc) | kpl | 1
3 | Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna | kpl | 1
4 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m | kpl | 1
5 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 | kpl | 1
6 | Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 (zamiana na luksfery) | kpl | 1
7 | Odbicie tynków wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej | kpl | 1
8 | Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych | kpl | 1
9 | Odbicie tynków wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na scianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | kpl | 1
10 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (kamień dekoracyjny na ścianie przed sceną) | kpl | 1
11 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm - posadzki z podłożami (wc damskie) | kpl | 1
12 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej | kpl | 1
13 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1/ 2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | kpl | 1
14 | Podstemplowanie zagrożonych stropów - nadproża | kpl | 1
15 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych poszerzenie | kpl | 1
16 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży L19 | kpl | 1
17 | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych (podest sceny) | kpl | 1
18 | Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie wapiennej powyżej terenu (przerwa na drzwi do nowego gospodarczego przy scenie) | kpl | 1
19 | Koszt utylizacji gruzu | kpl | 1
ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHY
20 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku | kpl | 1
21 | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku | kpl | 1
22 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku | kpl | 1
23 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z utylizacją papy | kpl | 1
POKRYCIA DACHOWE
24 | Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną | kpl | 1
25 | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną | kpl | 1
26 | Obróbki z blachy powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm | kpl | 1
27 | Rynny dachowe z PCV pólokragle o srednicy 125mm | kpl | 1
28 | Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych | kpl | 1
29 | Rury spustowe z PCV 110mm okragle o srednicy 110cm | kpl | 1
ROBOTY W ZAKRESIE SUFITÓW
30 | Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m | kpl | 1
31 | Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 (szlifowanie) | kpl | 1
32 | Więźba - lakierowanie dwukrotne konstrukcji | kpl | 1
ROBOTY POSADZKARSKIE
33 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | kpl | 1
34 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 8cm | kpl | 1
35 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian gr 3cm (ekranowane pod ogrzewanie podłogowe) | kpl | 1
36 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko | kpl | 1
37 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 m | kpl | 1
38 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | kpl | 1
39 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 | kpl | 1
40 | Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo | kpl | 1
| ŚCIANKI DZIAŁOWE HPL | kpl | 1
41 | Ścianki działowe HPL | kpl | 1
ŚCINKI ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE
42 | Przymurowanie ścianek z gazobetonu o grubości 24cm. na zaprawie cementowowapiennej do ościeży lub powierzchni ścian | kpl | 1
43 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | kpl | 1
44 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm | kpl | 1
45 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | kpl | 1
46 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | kpl | 1
STOLARKA DRZWIOWA
47 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 6 m2 fabrycznie wykończone | kpl | 1
48 | Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa (Brama panelowa 400 x 150 z furtką 100 x 150 | kpl | 1
OTWORY OKIENNE Z LUKSERÓW W ŁAZIENKACH
49 | Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm (okna) | kpl | 1
OSUSZENIE ŚCIANY ZACHODNIEJ
50 | Osuszanie przy użyciu środków chemicznych | kpl | 1
ELEWACJE
51 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją | kpl | 1
52 | docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej | kpl | 1
53 | docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) | kpl | 1
54 | docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki | kpl | 1
55 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe | kpl | 1
56 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegoDR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | kpl | 1
57 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową | kpl | 1
58 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | kpl | 1
59 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m | kpl | 1
BUDOWA NOWEGO WIATROŁAPU
60 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II | kpl | 1
61 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | kpl | 1
62 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowe | kpl | 1
63 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | kpl | 1
64 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | kpl | 1
65 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | kpl | 1
66 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (styropian 8cm) | kpl | 1
67 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko | kpl | 1
68 | Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, grubości 24 cm | kpl | 1
69 | Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | kpl | 1
70 | Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone | kpl | 1
71 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasycone | kpl | 1
72 | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo | kpl | 1
73 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej | kpl | 1
74 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej | kpl | 1
75 | Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 | kpl | 1
76 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach | kpl | 1
77 | Ułożenie gontu bitumicznego na dachu dobudowywanego wiatrołapu | kpl | 1
ROZBIÓRLKA UTWARDZEŃ Z WYWOZEM
78 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm | kpl | 1
79 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | kpl | 1
80 | Wywóz gruzu sam. do 5 | kpl | 1
81 | Koszt utylizacji gruzu | kpl | 1
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
82 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | kpl | 1
83 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | kpl | 1
84 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | kpl | 1
85 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | kpl | 1
86 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | kpl | 1
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
87 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | kpl | 1
88 | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
89 | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. - br. bud. etap 2
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - branża budowlana ETAP II
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA
1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją | kpl | 1
2 | docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej | kpl | 1
3 | docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter) | kpl | 1
4 | Gruntowanie podłoży preparatami - powierchnie pionowe | kpl | 1
5 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegoDR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome | kpl | 1
6 | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową | kpl | 1
7 | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m | kpl | 1
8 | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
9 | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. - branża elektryczn
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - branża elektryczna
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
PRZYGOTOWANIE I DEMONTAŹ
1 | Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2 - montaż | kpl | 1
2 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | kpl | 1
3 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm | kpl | 1
4 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm | kpl | 1
5 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 80 mm | kpl | 1
6 | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm (przejścia między pomieszczeniami) | kpl | 1
7 | Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 80 mm (wejścia dla WLZ) | kpl | 1
8 | Uszczelnienie miejsc przebić | kpl | 1
9 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | kpl | 1
10 | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | kpl | 1
11 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) | kpl | 1
12 | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | kpl | 1
13 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | kpl | 1
14 | Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 50 dm3 | kpl | 1
15 | Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 10 dm3 | kpl | 1
16 | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg | kpl | 1
17 | Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem | kpl | 1
18 | Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych | kpl | 1
19 | Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego | kpl | 1
20 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | kpl | 1
21 | Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) | kpl | 1
22 | Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2 - demontaż | kpl | 1
WLZ I ROZDZIELNICA
23 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | kpl | 1
24 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | kpl | 1
25 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | kpl | 1
26 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | kpl | 1
27 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża | kpl | 1
28 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach SZT 1 | kpl | 1
29 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 4 | kpl | 1
30 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 1 | kpl | 1
31 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-nadprądowy szt 3 | kpl | 1
32 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-nadprądowy szt 2 | kpl | 1
33 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy szt 3 | kpl | 1
34 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy szt 8 | kpl | 1
35 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy szt 16 | kpl | 1
36 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy szt 4 | kpl | 1
37 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy szt 1 | kpl | 1
38 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - wył. główny rozdzielnicy szt 1 | kpl | 1
39 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowy | kpl | 1
40 | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym | kpl | 1
41 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
42 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE
43 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | kpl | 1
44 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę | kpl | 1
45 | Osadzenie puszki na gips lub cement w gotowym otworze | kpl | 1
46 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - oprawy ośw. bądź zawiesia | kpl | 1
47 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - oprawy ośw. bądź zawiesia | kpl | 1
48 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) - łączenie opraw ośw | kpl | 1
49 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | kpl | 1
50 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych kpl. 2 | kpl | 1
51 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych kpl. 6 | kpl | 1
52 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych kpl. 6 | kpl | 1
53 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych kpl. 12 | kpl | 1
54 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych kpl. 12 | kpl | 1
55 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, przelotowych kpl. 16 | kpl | 1
56 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej szt. 6 | kpl | 1
57 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej szt. 4 | kpl | 1
58 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej szt. 2 | kpl | 1
59 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie szt. 2 | kpl | 1
Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
60 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - oprawy na zawiesiach w sufitach podwieszanych | kpl | 1
61 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) - łączenie opraw ośw. | kpl | 1
62 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur | kpl | 1
63 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 3 | kpl | 1
64 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 4 | kpl | 1
65 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 2 | kpl | 1
66 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 3 | kpl | 1
67 | Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie szt. poz.65 | kpl | 1
GNIAZDA WTYCZKOWE
68 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie | kpl | 1
69 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę | kpl | 1
70 | Osadzenie puszki na gips lub cement w gotowym otworze | kpl | 1
71 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) - łączenie opraw ośw. m 200 * 1.1 | kpl | 1
72 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur | kpl | 1
73 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur | kpl | 1
74 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur | kpl | 1
75 | Montaż ramki wielokrotnej na gotowe zestawy osprzętu 3 | kpl | 1
76 | Montaż ramki wielokrotnej na gotowe zestawy osprzętu 8 | kpl | 1
77 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem szt. 12 | kpl | 1
78 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem szt. 21 | kpl | 1
79 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem szt. 7 | kpl | 1
80 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem szt. 3 | kpl | 1
INSTALACJA TELETECHNIKI
81 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - routery WiFi szt. 1 | kpl | 1
82 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym m 300+60 | kpl | 1
83 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - zestawy komputerowe biu | kpl | 1
84 | Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, ACCESS POINT, pokoje szt. 2 | kpl | 1
85 | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg kpl. 1 | kpl | 1
86 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl. poz.85 | kpl | 1
87 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - patch panel kpl. 1 | kpl | 1
88 | Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - montaż w szafieszt. poz.83*2+poz.84 | kpl | 1
89 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy kpl. poz.85 | kpl | 1
90 | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne | kpl | 1
MONITORING
91 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym m 125 | kpl | 1
92 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 2 | kpl | 1
93 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 2 | kpl | 1
94 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt. 1+1 | kpl | 1
95 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt. 1 | kpl | 1
96 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 1 | kpl | 1
97 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 6 | kpl | 1
98 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia 1 | kpl | 1
SSWIN
99 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym m 250*1.1 | kpl | 1
100 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 1 | kpl | 1
101 | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt. 1 | kpl | 1
102 | Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa szt. 2 | kpl | 1
103 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt. 1 | kpl | 1
104 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni | kpl | 1
105 | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 2 | kpl | 1
106 | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) system 1 | kpl | 1
INSTALACJE WYRÓWNAWCZE I BEZPIECZEŃSTWA, INNE
107 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) m (25) * 1.1 | kpl | 1
108 | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur m 40 | kpl | 1
109 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym m 2 | kpl | 1
WENTYLACJA MECHANICZNA
110 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur m 20+20+15 | kpl | 1
MONTAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENKACH
111 | montażu grzejników elektrycznych w łazienkach | kpl | 1
112 | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
113 | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. -branża sanitarna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - branża sanitarna
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
1 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1.1. | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. otw. 4*2+2 | kpl | 1
1.2. | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm otw. 2 | kpl | 1
1.3. | Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych m 4*2+2 | kpl | 1
1.4. | Demontaż istniejącego białego montażu oraz rur kanalizacyjnych kpl. 1+5+1 | kpl | 1
1.5. | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 9.00*1.00*0.50 | kpl | 1
1.6. | Wykonanie przyłącza wody wraz z rozbiórką nawierzchni | kpl | 1
2 | INSTALACJA WOD-KAN WEWNĄTRZ
2.1. | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 (20.60+7.60+1.70*3+7.90+1.20+1.56)*0.50*0.1 | kpl | 1
2.2. | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 (20.60+7.60+1.70*3+7.90+1.20+1.56)*0.50*0.1 | kpl | 1
2.3. | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm m 7.90 | kpl | 1
2.4. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm m 12.*1.5 | kpl | 1
2.5. | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm m (20.60+7.60+1.70*3+7.90+1.20+1.56)*0.50*0.1 | kpl | 1
2.6. | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 2 | kpl | 1
2.7. | Zawór napowietrzający kanalizacyjny szt 12 | kpl | 1
2.8. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 12 | kpl | 1
2.9. | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 12 | kpl | 1
2.10. | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 3+1 | kpl | 1
2.11. | Półpostument porcelanowy do umywalek kpl 3 | kpl | 1
2.12. | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 2 | kpl | 1
2.13. | Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej kpl 3 | kpl | 1
2.14 | Zlewozmywak z 2-komorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej na szafce szt 2 | kpl | 1
2.15. | Zlewozmywaki techniczny z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt. 1 | kpl | 1
2.16. | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp kpl 2 | kpl | 1
2.17. | Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej dla niepełnosprawnych kpl 1 | kpl | 1
2.18. | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych kpl | kpl | 1
2.19. | Przyciski do spłuczek, podtynkowych szt 3 | kpl | 1
2.20. | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej szt 1 | kpl | 1
2.21. | Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna ścienna L=800 mm z uchwytem na papier toaletowy szt 2 | kpl | 1
2.22. | Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa ścienna L=50 cm szt 1 | kpl | 1
2.23. | Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa ścienna L=50 cm szt 1 | kpl | 1
2.24. | Wpust ze stali nierdzewnej Fi 100 mm szt 1 | kpl | 1
2.25. | Montaż rur osłonowych stalowych do Fi 250 mm do wentylacji m 12*5 | kpl | 1
2.26. | Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną model NOG150-CC Max. przepływ powietrza: 320-350 [m3/h] szt. 4 | kpl | 1
2.27. | Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt. 12 | kpl | 1
2.28. | Wentylator łazienkowy Vents LD 100 TH 100 mm szt. 2 | kpl | 1
2.29. | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) Turbowenty szt. 3 | kpl | 1
2.30. | Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z wykonaniem próby szczelności | kpl | 1
2.31. | Montaż wodomierza i zaworu antyskażeniowego | kpl | 1
2.32. | Montaż pisuaru w toalecie męskiej | kpl | 1
2.33. | Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworów | kpl | 1
2.34. | Montaż pomp obiegowych | kpl | 1
3 | CENTRALNE OGRZEWANIE
3.1. | Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C m2 261.24 | kpl | 1
3.2. | Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16) kpl. 3 | kpl | 1
3.3. | Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłownikiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 15 mm kpl. 3 | kpl | 1
3.4. | Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm m2 261.24 | kpl | 1
4 | NAGRZEWNICE / POMPA CIEPŁĄ
4.1. | Nagrzewnica z konsolą obrotową grzewczo wentylacyjna szt. 2 | kpl | 1
4.2. | Pompa ciepła powietrze-woda o mcy 10kW szt. 1 | kpl | 1
4.3. | Zasobniki ciepła o pojemności 100 dm3 szt. 1 | kpl | 1
4.4. | Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 110 dm3 szt. 1 | kpl | 1
4.5. | Manometry montowane w gotowej tulei szt. 4 | kpl | 1
5 | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
6 | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0