**Opis przedmiotu zamówienia:**

Polegająca na opracowaniu audytu remontowego w celu uzyskania premii „Mieszkaniowy Zasób Gminy” z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „TERMO” dla budynku mieszkalnego gminnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 72 w Gorzowie Wlkp. będącego w zasobach administrowanych przez ADM-2.

Charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1860/13, obręb 0010 - Zamoście. Wybudowany w 1907 r. o powierzchni użytkowej 524,03 m². Nieruchomość o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej.

W budynku znajduje się łącznie 8 lokali. Do lokali doprowadzona jest instalacja gazowa, wod.-kan. i zasilanie energetyczne.

**Audyt winien objąć zakres prac:**

-docieplenie ścian od podwórka, renowacja elewacji frontowej,

-docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją i stropu piwnicy,

-izolacja fundamentów (pozioma i pionowa),

-remont klatki schodowej,

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych.

**Dokumentacja w całości musi być dostarczona w wersji:**

a) drukowanej - 3 kompletów

e) elektronicznej - 1 komplet (PDF)

• Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów,   
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

• Dokumentacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

• Dokumentacja musi być zgodna z innymi przepisami techniczno – budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

**Termin wykonania zamówienia**: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

**Sposób rozliczenia:** ryczałt.

**Warunki płatności**: 21 dni od dnia otrzymania faktury.

**Inne propozycje zapisów w treści przyszłej umowy:**

W przypadku negatywnej weryfikacji audytu wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Wykonawca na swój koszt dokona niezbędnych zmian (poprawek, uzupełnień) w terminie do 10 dni od otrzymania informacji   
w tej sprawie lub jeżeli weryfikacja nie będzie możliwa, Wykonawca zwróci należność brutto Zamawiającemu.

Zmiany, modyfikacje i uzupełnienia w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu.