OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu: opracowanie projektu technicznego i budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego i budowlano - wykonawczego wraz z kosztorysami na wykonanie docieplenia ściany tylnej oraz renowację ściany frontowej z robotami towarzyszącymi wraz z wykonaniem hydroizolacji fundamentów budynku i prawidłowego odprowadzenia wód opadowych, budynku mieszkalnego gminnego wielorodzinnego przy ul. Drzymały 32  w Gorzowie Wlkp. Dokumentacje należy wykonać w oparciu o sporządzony przez Panią Paulinę Antoniuk Program Prac Konserwatorskich Elewacji Budynku, oraz zgodnie z zleceniami Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie przewidziane przepisami prawa zgody i decyzje.

Charakterystyka obiektu:

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 2222/3 obręb – „2 -Górczyn”. Wybudowany w 1894r. o powierzchni użytkowej 465,10m².  Nieruchomość o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej.

W budynku znajduje się łącznie 8 lokali. Do lokali doprowadzona jest instalacja gazowa, centralnego ogrzewania, wod.-kan. i zasilanie energetyczne.

Zamawiający zaleca wizytę na obiekcie przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z warunkami i możliwościami projektowanych do wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja   projektowa  w całości musi być  dostarczona w wersji:

a)  drukowanej                 					- 5 kompletów

b)  przedmiar robót          				 	- 2 egzemplarze

c) kosztorysy inwestorskie 				 	– 2 egzemplarze

d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 	– 2 egzemplarze

e) elektronicznej projekt, specyfikacja      			- 1 komplet (PDF)

f) elektronicznej kosztorys, przedmiar	 	- 1 komplet (ATH)

g) część opisowa w wersji edytowalnej 		- 1 komplet  (doc, docx)

h) część rysunkowa w wersji edytowalnej  	- 1 komplet (DWG, DGN)

•	Dokumentacja projektowa musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz 
z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, musi zawierać informację dotyczącą BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

•	Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.. w sprawie  określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  w programie funkcjonalno-użytkowym.

•	Autor dokumentacji projektowej zobligowany będzie do stałej współpracy  z zamawiającym w trakcie toczonych w przyszłości postępowań o wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym daną dokumentacją projektową.

•	Dokumentacja projektowa musi być zgodna z innymi przepisami techniczno – budowlanymi określonymi w drodze rozporządzenia przez właściwych ministrów, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

a) termin wykonania zamówienia: 4 miesiące od podpisania umowy

b) okres gwarancji: 36 miesięcy.

c) sposób rozliczenia: ryczałt

d) warunki płatności:  przelewem, w dwóch transzach:

- I transza w wysokości 50% wynagrodzenia po wykonaniu dokumentacji projektowej, w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury częściowej,

- II transza w wysokości 50% wynagrodzenia po uzyskaniu przewidzianych prawem zgód i decyzji, w terminie do 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury końcowej

e) inne propozycje zapisów w treści przyszłej umowy:

- W przypadku zalecenia przez właściwy Urząd uzupełnienia dokumentacji projektowej złożonej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia na swój koszt i we wskazanym przez Urząd terminie.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach:

- pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu;