Pyrzyce, dnia 29.05.2024 r.

Dotyczy: „Dostawa  rękawic, artykułów medycznych jednorazowego użytku.”

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania  ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet  3

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 1 kranik trójdrożny w kolorze niebieskim  ?

Odpowiedz- Dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 2-7 kaniul  :

- 0,9x25mm o przepł. 36 ml/min

- 1,1x32 mm o przepł. 61 ml/min

- 1,3x45 mm o przepł. 100 ml/min

- 1,5x45 mm o przepł. 142 ml/min

- 1,7x45 mm o przepł. 200 ml/min

- 2,1x45 mm o przepł. 305 ml/min ?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3

Czy Zamawiający odstąpi w pakiecie 3 poz. 2-7 od wymogu badań laboratoryjnych potwierdzających biozgodność materiału oraz badań klinicznych potwierdzających ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanych z materiałem zastosowanym do produkcji zaoferowanych kaniul?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 4

Czy Zamawiający odstąpi w pakiecie 3 poz. 10 i 12 od wymogu badań in vitro potwierdzających mniejszy transfer bakterii do świtała cewnika ?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 16 korek dezynfekcyjny , którego obudowa jest zielona , pakowany po 250 szt ?

Odpowiedź- Dopuszcza.