|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry / Warunek** | **Parametr wymagany** | **Parametry oferowane** |
| 1 | 2 przyciski funkcyjne | TAK |  |
| 2 | Długość robocza 300 mm | TAK |  |
| 3 | Średnica tuby wziernikowej 3,0 mm | TAK |  |
| 4 | Pole widzenia 90 stopni | TAK |  |
| 5 | Zagięcie końcówki 120 stopni góra/dół | TAK |  |