#

# Uniwersytet Gdański Gdańsk, dnia 24.06.2021r.

# ul. Jana Bażyńskiego 8

**80-309 Gdańsk**

L. dz. 5200.291.434.2021.RR

# DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr 5210.291.1.13.2021.RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Sukcesywna dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, w częściach I-III***

 W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr pytania** | **Data wpływu** | **Treść pytania** | **Odpowiedź Zamawiającego** |
| 1 | 16.06.2021 | Pytanie 1. Dotyczy części IICzy Zamawiający w części II w pozycji 6 wyrazi zgodę na końcówki do pipet automatycznych o objętości do 1200 uL i innym sposobie konfekcjonowania:1 opakowanie = 10 x 60 sztuk, 600 sztuk w opakowaniu zbiorczym? . | Zmawiający nie wyraża zgody  |
| 2 | 16.06.2021 | Pytanie 2. Dotyczy części IIICzy Zamawiający w części III w pozycji 3 wyrazi zgodę na końcówki do pipet automatycznych o objętości do 1200 uL? | Zmawiający nie wyraża zgody |
| 3 | 18.06.2021 | Pytanie 3. Dotyczy części IIIZwracam się z prośbą , czy Zamawiający mógłby doprecyzować zapis „niski kołnierz” w przypadku części III (dotyczy wszystkich pozycji)? | Zamawiający precyzuje zapis „niski kołnierz”: - końcówki 10 ul nie więcej niż 4 mm - końcówki 200 ul nie więcej niż 6 mm - końcówki 1000 ul nie więcej niż 8 mm |