RO.271.38.2023 Zblewo, 23.02.2024 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa świetlicy wiejskiej w Kleszczewie Kościerskim”,** prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2024/BZP 00047184/01 z dnia 2024-01-18)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań o następującej treści:

1. Czy wykonawca dopuszcza zmianę mocy pompy ciepła w budynku świetlicy wiejskiej??

Odpowiedz: Dopuszcza zmianę mocy, Wykonawca wykona obliczenia zapotrzebowania na moc pompy/pomp ciapła

1. Czy solary na budynku chodzą w skład zamówienia??

Odpowiedz: Zamawiający rezygnuje z paneli solarnych

**Z poważaniem**

**Otrzymują:**

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
2. wykonawca
3. a/a AT