|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/110/2023 | Zawiercie, 18.12.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego do endoskopii

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1** **do** **Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie ligatorów z gumkami niebieskimi, przedostatnia czarna, ilość gumek 4, 6, 7 i 9 – do wyboru, średnica endoskopu 8,5 mm – 14,0 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 2** **do** **Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy cewnika 2,6 mm (ok. 7,8 Fr).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 3** **do Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie markera endoskopowego o działaniu równoważnym do opisanego w poz. 4 Pakietu 2 SWZ .

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego i jednocześnie informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.