##### Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Wykonanie prac remontowych w budynku dworca Śródka ul. Jana Pawła II 4

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu”

INWESTOR:

MIASTO POZNAŃ

Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

ul. Matejki 59

60-770 Poznań

NAZWA INWESTYCJI:

Wykonanie prac remontowych w budynku dworca Śródka ul. Jana Pawła II 4 w Poznaniu

ADRES INWESTYCJI:

Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

Dworzec Śródka

ul. Jana Pawła II 4, Poznań

KLASYFIKACJA ROBÓT WG CPV.

45111300-1   Roboty rozbiórkowe

45261210-9   Wykonywanie pokryć dachowych

45324000-4   Izolowanie dachów

45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne

45430000-0   Pokrywanie podłóg

45442100-8   Roboty malarskie

45324000-4   Tynkowanie

45310000-3   Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3   Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331210-1   Instalowanie wentylacji

Przygotował

Agnieszka Pawlicka

Poznań sierpień  2021

- Część ogólna

  - Nazwa zamówienia

Wykonanie prac remontowych w budynku dworca Śródka będącego w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przy ul. Matejki 59

  - Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest sprecyzowanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wydzieleniu pomieszczenia wc z pomieszczenia socjalnego, wyburzeniu fragmentu ścianki działowej i odtworzeniu ścianki z wykonaniem dwóch otworów drzwiowych i osadzeniu nowych drzwi płytowych, tynkowaniu ścian po przemurowaniu, malowaniu wewnętrznym ścian i kasetonów sufitu podwieszanego, wykonaniu odcinkowych robót dekarskich na zadaszeniu dworca i zadaszeniu peronu nr 1, konserwacji nasad stalowych w budynku dworca Śródka w Poznaniu.

  - Zakres robót

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują prace remontowe, które będą wykonane w pomieszczeniach ogólnodostępnych – typu pomieszczenie socjalne, korytarze
i w pomieszczeniach objętych kontrolą dostępu.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące prace:

    - Wyburzenie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem socjalnym, a korytarzem.

    - Demontaż płytek ceramicznych ściennych.

    - Odtworzenie ścianki działowej z wykonaniem dwóch otworów drzwiowych, osadzenie ościeżnic i drzwi płycinowych.

    - Wydzielenie pomieszczenia wc za pomocą lekkich ścianek działowych i wewnętrznych ścianek systemowych z drzwiami;

    - Wykonanie gładzi i prac malarskich z gruntowaniem, do malowania należy zastosować co najmniej farby II klasy ścieralności wg normy PN-EN 13300 ;

    - Wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi białymi, gładkimi, na wysokość 1,6m ze szlifowaniem narożnych połączeń/szlifowanych płytek;

    - Montaż umywalki owalnej ‘’60’’ z półpostumentem wiszącym i zaworem napowietrzającym.

    - Do podłączenia umywalki zakłada się wykorzystanie istniejących przyłączy wody 
i kanalizacji;

    - Montaż baterii umywalkowej

    - Montaż 2 szt pisuarów

    - Do podłączenia 2 szt pisuarów wykonać nowe podejścia wody i kanalizacji.

    - Wyprowadzenie wentylacji pomieszczenia ponad dach przewodem

    - Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd.

    - Montaż włączników światła

    - Montaż kinkietu łazienkowego nad lustrem

    - Montaż oprawy sufitowej

    - Montaż gniazda elektrycznego (podwójnego)

    - Montaż lustra nad umywalką (wielkość min. 60cm x 60cm)

    - Montaż pojemnika na mydło

    - Montaż pojemnika na płyn dezynfekcyjny

    - Montaż suszarki do rąk

    - Montaż pojemnika na ręczniki do rąk

    - Malowanie ścian wewnętrznych i kasetonów sufitu podwieszanego w pomieszczeniach dworca

    - Mycie konstrukcji wsporczej sufitów kasetonowych

    - Wykonanie prac dekarskich z uszczelnieniem fragmentów dachu budynku dworca

    - Wykonanie prac konserwacyjnych metalowych nasad kominowych

    - Wykonanie prac dekarskich na zadaszeniu peronu 1 dworca.

  - Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowią pomieszczenia dworca autobusowego Śródka w Poznaniu.

  - Organizacja robot budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej obiektu.

Dostęp do pomieszczeń możliwy jest od godziny 7.00 do godziny 20.00, od poniedziałku do piątku, Szczegółowy harmonogram pracy należy ustalić z Zamawiającym.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników budynku oraz pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie 
i oznakowanie terenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem.

  - Ochrona środowiska

Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na składowisko odpadów 
i składnice złomu. Przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy

Wszyscy pracownicy musza być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed wejściem na budowę jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę pracowników przeznaczonych do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktażowego oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Roboty należy wykonywać zgodnie 
z przepisami BHP i PPOŻ.

  - Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem.

  - Ogrodzenie

Teren, na którym odbywać się będą roboty należy zabezpieczyć, oddzielić od reszty pomieszczenia oraz odpowiednio oznakować, tak aby osoby postronne nie poruszały się w miejscu, gdzie prowadzone będą prace.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania prac, zgodność ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora;

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia powstałe podczas wykonywanych prac. Naprawa uszkodzonych elementów musi zostać wykonana przed zgłoszeniem prac do odbioru.

- Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym.

- Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umową.

- Wymagania dotyczące materiałów

  - Wymagania ogólne

- Do montażu należy zastosować materiały fabrycznie nowe.

- Przed montażem należy uzyskać akceptację materiałów przez Zamawiającego.

- Do dokumentacji powykonawczej należy dołączyć pisemną akceptację materiałów przez Zamawiającego, karty techniczne zastosowanych materiałów i deklaracja właściwości użytkowych.

  - Wymagania szczegółowe

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania robót.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową 
i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

  - Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych i przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji kosztorysowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Zamawiającego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Usunięcie i utylizacja gruzu i odpadów

  - Utrzymania porządku na terenie robót i drogach dojazdowych w czasie realizacji przedmiotu Umowy oraz dokonanie na własny koszt wywozu gruzu i odpadów z terenie robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  - Przedstawienia na żądanie Zamawiającego aktualnych uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, przedłożenia potwierdzenia wywozu odpadów lub ważnej umowy o zbieranie i transport odpadów zawartej z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (wytwórcą odpadów przy realizacji Umowy jest Wykonawca),

- Opis sposobu odbioru robót

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu.

  - O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Zamawiającego.

  - Prace zakończą się spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne 
z potwierdzeniem terminu zakończenia robót.