## Arkusz
| FIBRO JAWORSKI GĘBSKI S.J | [7 empty] | UL. W.FELCZAKA 18/1, 71-417 SZCZECIN
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 45311200-2 |  |  |  | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
| 45316000-5 |  |  |  | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
| NAZWA INWESTYCJI: |  |  |  |  | PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELĘCINIE
| ADRES INWESTYCJI: |  |  |  |  | ul. Główna 72, Mielęcin, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, dz. nr 47, obręb Mielęcin
| NAZWA INWESTORA: |  |  |  |  | Gmina Pyrzyce
| ADRES INWESTORA: |  |  |  |  | Pl. Ratuszowy 1 74-200 Pyrzyce
| BRANŻE: | [5 empty] | Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
| Elektryczna | [6 empty] | mgr inż. Kacper Kurdek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
| Elektryczna | [6 empty] | mgr inż. Piotr Majchrzak
| DATA OPRACOWANIA: | [6 empty] | 2022.12.27
| WYKONAWCA: | [8 empty] | INWESTOR:
| Data opracowania | [8 empty] | Data zatwierdzenia
2022.12.27
Obmiar
Lp. |  | Podstawa |  | Opis i wyliczenia | [6 empty] | j.m. | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 |  |  |  | Instalacje elektryczne (CPV 45311200-2) [ST-RE1]
1.1 |  |  |  | Demontaż istniejących instalacji elektrycznych
1 d.1.1 |  | KSNR 9 0203-05 analogia |  | Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (Łączniki, Gniazda i itp.) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 120 | [6 empty] | szt. | 120
[12 empty] | RAZEM | 120
2 d.1.1 |  | KSNR 9 0203-05 analogia |  | Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg (Oprawy oświetleniowe) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 120 | [6 empty] | szt. | 120
[12 empty] | RAZEM | 120
3 d.1.1 |  | KSNR 9 0203-06 analogia |  | Demontaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg (Rozdzielnice elektryczne) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 5 | [6 empty] | szt. | 5
[12 empty] | RAZEM | 5
1.2 |  |  |  | Przebudowa układu zasilającego budynku
1.2.1 |  |  |  | Układanie linii kablowych
4 d.1.2.1 |  | KNR 5-18 0304-05 |  | Montaż trzonów hakowych z izolatorami nn dla linii 3-fazowej na ścianie ceglanej lub gazobetonowej | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
5 d.1.2.1 |  | KNR 5-08 0201-02 |  | Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły | [6 empty] | m
|  |  |  | 10 | [6 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
6 d.1.2.1 |  | KNR 5-08 0213-03 |  | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych | [6 empty] | m
|  |  |  | 20 - poz.7 | [6 empty] | m | 17
[12 empty] | RAZEM | 17
7 d.1.2.1 |  | KNR 5-18 1701-08 analogia |  | Układanie rur natynkowo | [6 empty] | m
|  |  |  | 3 | [6 empty] | m | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
8 d.1.2.1 |  | KNR 2-01 0701-0301 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV | [6 empty] | m
|  |  |  | 10 | [6 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
9 d.1.2.1 |  | KNR 5-10 0301-01 |  | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 | [6 empty] | m
|  |  |  | poz.8 | [6 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
10 d.1.2.1 |  | KNR 5-10 0103-02 |  | Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x35mm2 | [6 empty] | m
|  |  |  | 5 | [6 empty] | m | 5
[12 empty] | RAZEM | 5
11 d.1.2.1 |  | KNR 5-10 0603-02 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 5 | [6 empty] | szt. | 5
[12 empty] | RAZEM | 5
12 d.1.2.1 |  | KNR 5-08 0608-07 |  | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | [6 empty] | m
|  |  |  | poz.8 | [6 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
13 d.1.2.1 |  | KNR 2-25 0614-01 |  | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | [6 empty] | m
|  |  |  | poz.8 | [6 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
14 d.1.2.1 |  | KNR 2-01 0704-0202 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | [6 empty] | m
|  |  |  | poz.8 | [6 empty] | m | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
1.2.2 |  |  |  | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P
15 d.1.2.2 |  | KNR 2-01 0707-02 analogia |  | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla złącza kablowego | [6 empty] | m3
|  |  |  | 0.15 | [6 empty] | m3 | 0.15
[12 empty] | RAZEM | 0.15
16 d.1.2.2 |  | KNR 2-01 0314-02 |  | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) | [6 empty] | m3
|  |  |  | poz.15 | [6 empty] | m3 | 0.15
[12 empty] | RAZEM | 0.15
17 d.1.2.2 |  | KNR 2-01 0236-02 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | [6 empty] | m3
|  |  |  | poz.15 | [6 empty] | m3 | 0.15
[12 empty] | RAZEM | 0.15
18 d.1.2.2 |  | KNR 5-10 1106-01 |  | Montaż złącza ZK1x-1P o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
19 d.1.2.2 |  | KNNR 5 1203-05 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt.żył | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
20 d.1.2.2 |  | KNR 5-08 0617-01 |  | Łączenie przewodów uziemiających do szyny PEN w złączu kablowym | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
21 d.1.2.2 |  | KNR 5-10 1001-03 analogia |  | Montaż tabliczki opisowej laminowanej w złączu | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
1.2.3 |  |  |  | Montaż szafki Wyłącznika Głównego Budynku WGB
22 d.1.2.3 |  | KNR 2-01 0707-02 analogia |  | Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla złącza kablowego | [6 empty] | m3
|  |  |  | 0.15 | [6 empty] | m3 | 0.15
[12 empty] | RAZEM | 0.15
23 d.1.2.3 |  | KNR 2-01 0314-02 |  | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV) | [6 empty] | m3
|  |  |  | poz.22 | [6 empty] | m3 | 0.15
[12 empty] | RAZEM | 0.15
24 d.1.2.3 |  | KNR 2-01 0236-02 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | [6 empty] | m3
|  |  |  | poz.22 | [6 empty] | m3 | 0.15
[12 empty] | RAZEM | 0.15
25 d.1.2.3 |  | KNR 5-10 1106-01 |  | Montaż szafki WGB o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
26 d.1.2.3 |  | KNNR 5 1203-05 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt.żył | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
27 d.1.2.3 |  | KNR 5-08 0617-01 |  | Łączenie przewodów uziemiających do szyny PEN w złączu kablowym | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
28 d.1.2.3 |  | KNR 5-10 1001-03 analogia |  | Montaż tabliczki opisowej laminowanej w złączu | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
1.2.4 |  |  |  | Montaż PWP
29 d.1.2.4 |  | KNR 4-03 1009-07 analogia |  | Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu z tworzywa sztucznego | [6 empty] | otw.
|  |  |  | poz.30 * 3 | [6 empty] | otw. | 90
[12 empty] | RAZEM | 90
30 d.1.2.4 |  | KNR-W 5-08 0211-04 |  | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach odstępowych - (N)HXH-J FE180/E90 5x2,5mm2 – 0,6/1kV | [6 empty] | m
|  |  |  | 30 | [6 empty] | m | 30
[12 empty] | RAZEM | 30
31 d.1.2.4 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
32 d.1.2.4 |  | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | 5 | [6 empty] | szt.żył | 5
[12 empty] | RAZEM | 5
1.2.5 |  |  |  | Zasilanie kurtyn dymowych oraz przygotowanie zasilania dla instalacji SSP
33 d.1.2.5 |  | KNR 4-03 1009-07 analogia |  | Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu z tworzywa sztucznego | [6 empty] | otw.
|  |  |  | poz.34 * 3 | [6 empty] | otw. | 390
[12 empty] | RAZEM | 390
34 d.1.2.5 |  | KNR-W 5-08 0211-04 |  | Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 na uchwytach odstępowych - (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5mm2 – 0,6/1kV | [6 empty] | m
|  |  |  | 130 | [6 empty] | m | 130
[12 empty] | RAZEM | 130
35 d.1.2.5 |  | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | 9 | [6 empty] | szt.żył | 9
[12 empty] | RAZEM | 9
1.3 |  |  |  | Rozdzielnice elektryczne
1.3.1 |  | 45311200-2 |  | Montaż rozdzielnicy głównej RG
36 d.1.3.1 |  | KNR 4-03 1009-05 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym | [6 empty] | otw.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | otw. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
37 d.1.3.1 |  | KNR 5-08 0404-07 analiza indywidualna, analogia |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Montaż RG | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
38 d.1.3.1 |  | KNR 5-08 0704-04 |  | Montaż Głównej Szyny Połączeń Wyrównawczej | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
39 d.1.3.1 |  | KNNR 5 1203-05 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | poz.41 * 5 | [6 empty] | szt.żył | 5
[12 empty] | RAZEM | 5
40 d.1.3.1 |  | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | poz.42 * 5 + poz.43 * 3 | [6 empty] | szt.żył | 98
[12 empty] | RAZEM | 98
41 d.1.3.1 |  | KNNR 5 0726-10 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
42 d.1.3.1 |  | KNNR 5 0726-09 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 7 | [6 empty] | szt. | 7
[12 empty] | RAZEM | 7
43 d.1.3.1 |  | KNNR 5 0726-05 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 21 | [6 empty] | szt. | 21
[12 empty] | RAZEM | 21
1.3.2 |  | 45311200-2 |  | Montaż rozdzielnicy parteru nr 1 TP0.1
44 d.1.3.2 |  | KNR 4-03 1009-05 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym | [6 empty] | otw.
|  |  |  | 4 | [6 empty] | otw. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
45 d.1.3.2 |  | KNR 5-08 0404-07 analiza indywidualna |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Montaż TP0.1 | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
46 d.1.3.2 |  | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | poz.47 * 5 + poz.48 * 3 | [6 empty] | szt.żył | 56
[12 empty] | RAZEM | 56
47 d.1.3.2 |  | KNNR 5 0726-09 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
48 d.1.3.2 |  | KNNR 5 0726-05 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 17 | [6 empty] | szt. | 17
[12 empty] | RAZEM | 17
1.3.3 |  | 45311200-2 |  | Montaż rozdzielnicy parteru nr 2 TP0.2
49 d.1.3.3 |  | KNR 4-03 1009-05 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym | [6 empty] | otw.
|  |  |  | 4 | [6 empty] | otw. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
50 d.1.3.3 |  | KNR 5-08 0404-07 analiza indywidualna |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - Montaż TP0.2 | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
51 d.1.3.3 |  | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | poz.52 * 5 + poz.53 * 3 | [6 empty] | szt.żył | 61
[12 empty] | RAZEM | 61
52 d.1.3.3 |  | KNNR 5 0726-09 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
53 d.1.3.3 |  | KNNR 5 0726-05 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 17 | [6 empty] | szt. | 17
[12 empty] | RAZEM | 17
1.3.4 |  | 45311200-2 |  | Montaż Rozdzielnicy TP1
54 d.1.3.4 |  | KNR 4-03 1009-05 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym | [6 empty] | otw.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | otw. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
55 d.1.3.4 |  | KNR 5-08 0404-07 analiza indywidualna |  | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Montaż TP1 | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
56 d.1.3.4 |  | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | poz.57 * 5 + poz.58 * 3 | [6 empty] | szt.żył | 121
[12 empty] | RAZEM | 121
57 d.1.3.4 |  | KNNR 5 0726-09 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
58 d.1.3.4 |  | KNNR 5 0726-05 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 37 | [6 empty] | szt. | 37
[12 empty] | RAZEM | 37
1.3.5 |  | 45311200-2 |  | Przebudowa tablicy kotłowni TK
59 d.1.3.5 |  | KNR 5-08 0403-01 analogia |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - RCD, 4P, AC, 30mA, 25A | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
60 d.1.3.5 |  | KNR 5-08 0403-01 analogia |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia - RCD+NP 2P, B10A, 30mA, AC | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
61 d.1.3.5 |  | KNNR 5 1203-04 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | [6 empty] | szt.żył
|  |  |  | poz.62 * 5 + poz.63 * 3 | [6 empty] | szt.żył | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
62 d.1.3.5 |  | KNNR 5 0726-09 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
63 d.1.3.5 |  | KNNR 5 0726-05 analogia |  | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
64 d.1.3.5 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż wyłącznika głównego kotłowni WGK | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
1.4 |  |  |  | Montaż przewodów
1.4.1 |  |  |  | Przygotowanie podłoża
65 d.1.4.1 |  | KNR 4-03 1001-01 |  | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | [6 empty] | m
|  |  |  | 1200 | [6 empty] | m | 1200
[12 empty] | RAZEM | 1200
66 d.1.4.1 |  | KNR 4-03 1009-03 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym | [6 empty] | otw.
|  |  |  | poz.65 * 3 | [6 empty] | otw. | 3600
[12 empty] | RAZEM | 3600
67 d.1.4.1 |  | KNR 4-03 1014-01 |  | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | [6 empty] | m3
|  |  |  | 1200 * 0,05 * 0,1 | [6 empty] | m3 | 6
[12 empty] | RAZEM | 6
68 d.1.4.1 |  | KNR 4-03 1012-02 |  | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | [6 empty] | m
|  |  |  | 1200 | [6 empty] | m | 1200
[12 empty] | RAZEM | 1200
1.4.2 |  |  |  | Układanie kabli i przewodów
69 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYżo 3x1,5mm2 - 450/750V | [6 empty] | m
|  |  |  | 2000 | [6 empty] | m | 2000
[12 empty] | RAZEM | 2000
70 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-01 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYżo 4x1,5mm2 - 450/750V | [6 empty] | m
|  |  |  | 1500 | [6 empty] | m | 1500
[12 empty] | RAZEM | 1500
71 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYżo 3x2,5mm2 - 450/750V | [6 empty] | m
|  |  |  | 3000 | [6 empty] | m | 3000
[12 empty] | RAZEM | 3000
72 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYżo 5x2,5mm2 - 450/750V | [6 empty] | m
|  |  |  | 80 | [6 empty] | m | 80
[12 empty] | RAZEM | 80
73 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYżo 5x6mm2 - 450/750V | [6 empty] | m
|  |  |  | 20 | [6 empty] | m | 20
[12 empty] | RAZEM | 20
74 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYżo 5x10mm2 - 450/750V | [6 empty] | m
|  |  |  | 80 | [6 empty] | m | 80
[12 empty] | RAZEM | 80
75 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YKYżo 3x1,5mm2 - 0,6/1kV | [6 empty] | m
|  |  |  | 50 | [6 empty] | m | 50
[12 empty] | RAZEM | 50
76 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YKYżo 3x2,5mm2 - 0,6/1kV | [6 empty] | m
|  |  |  | 20 | [6 empty] | m | 20
[12 empty] | RAZEM | 20
77 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YKYżo 5x2,5mm2 - 0,6/1kV | [6 empty] | m
|  |  |  | 20 | [6 empty] | m | 20
[12 empty] | RAZEM | 20
78 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-03 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YAKY 5x35mm2 - 0,6/1kV | [6 empty] | m
|  |  |  | 40 | [6 empty] | m | 40
[12 empty] | RAZEM | 40
79 d.1.4.2 |  | KNR 5-08 0210-02 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - SPC-525CA 2x2,5mm2 | [6 empty] | m
|  |  |  | 350 | [6 empty] | m | 350
[12 empty] | RAZEM | 350
1.5 |  |  |  | Montaż opraw oświetleniowych oświetlenia ogólnego
80 d.1.5 |  | KNR 5-08 0502-06 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | poz.81:poz.88 | [6 empty] | kpl. | 294
[12 empty] | RAZEM | 294
81 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa A) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 143 | [6 empty] | szt. | 143
[12 empty] | RAZEM | 143
82 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa B) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 16 | [6 empty] | szt. | 16
[12 empty] | RAZEM | 16
83 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa C1) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 38 | [6 empty] | szt. | 38
[12 empty] | RAZEM | 38
84 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa C2) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 56 | [6 empty] | szt. | 56
[12 empty] | RAZEM | 56
85 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa D1) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 4 | [6 empty] | szt. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
86 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa D2) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 33 | [6 empty] | szt. | 33
[12 empty] | RAZEM | 33
87 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa E) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
88 d.1.5 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw przykręcanych (Oprawa F) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
1.6 |  | 45316000-5 |  | Montaż opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
89 d.1.6 |  | KNR 5-08 0502-06 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | poz.90:poz.93 | [6 empty] | kpl. | 75
[12 empty] | RAZEM | 75
90 d.1.6 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (Ewe) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 4 | [6 empty] | szt. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
91 d.1.6 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (AwZ) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 3 | [6 empty] | szt. | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
92 d.1.6 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (Aw1) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 53 | [6 empty] | szt. | 53
[12 empty] | RAZEM | 53
93 d.1.6 |  | KNR 5-08 0511-19 analogia |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (Aw2) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 15 | [6 empty] | szt. | 15
[12 empty] | RAZEM | 15
1.7 |  | 45316000-5 |  | Montaż łączników oświetleniowych
94 d.1.7 |  | KNR 5-08 0301-20 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle | [6 empty] | szt.
|  |  |  | poz.96:poz.101 | [6 empty] | szt. | 98
[12 empty] | RAZEM | 98
95 d.1.7 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | [6 empty] | szt.
|  |  |  | poz.94 | [6 empty] | szt. | 98
[12 empty] | RAZEM | 98
96 d.1.7 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 36 | [6 empty] | szt. | 36
[12 empty] | RAZEM | 36
97 d.1.7 |  | KNR 5-08 0307-03 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 18 | [6 empty] | szt. | 18
[12 empty] | RAZEM | 18
98 d.1.7 |  | KNR 5-08 0307-03 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych hermetycznych | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 3 | [6 empty] | szt. | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
99 d.1.7 |  | KNR 5-08 0307-05 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych czujnik ruchu 360* | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 23 | [6 empty] | szt. | 23
[12 empty] | RAZEM | 23
100 d.1.7 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych przycisk instalacyjny pojedynczy | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 10 | [6 empty] | szt. | 10
[12 empty] | RAZEM | 10
101 d.1.7 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych przycisk instalacyjny podwójny | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
1.8 |  |  |  | Montaż gniazd elektrycznych
102 d.1.8 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | [6 empty] | szt.
|  |  |  | poz.104:poz.109 | [6 empty] | szt. | 206
[12 empty] | RAZEM | 206
103 d.1.8 |  | KNR 5-08 0301-23 kalk. własna |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | [6 empty] | szt.
|  |  |  | poz.102 | [6 empty] | szt. | 206
[12 empty] | RAZEM | 206
104 d.1.8 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 157 | [6 empty] | szt. | 157
[12 empty] | RAZEM | 157
105 d.1.8 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
106 d.1.8 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 34 | [6 empty] | szt. | 34
[12 empty] | RAZEM | 34
107 d.1.8 |  | KNR 5-08 0309-09 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 3 | [6 empty] | szt. | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
108 d.1.8 |  | KNR 5-08 0309-08 analogia |  | Montaż do gotowego podłoża puszki instalacyjnej bryzgoszczelnej 5-biegunowej z podłączeniem | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
109 d.1.8 |  | KNR 5-08 0309-08 analogia |  | Montaż do gotowego podłoża puszki instalacyjnej bryzgoszczelnej 3-biegunowej z podłączeniem | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 3 | [6 empty] | szt. | 3
[12 empty] | RAZEM | 3
1.9 |  |  |  | Montaż instalacji dzwonkowej
110 d.1.9 |  | KNR 5-08 0802-01 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm | [6 empty] | szt.
|  |  |  | (poz.111 + poz.112) * 2 | [6 empty] | szt. | 14
[12 empty] | RAZEM | 14
111 d.1.9 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu - Dzwonek | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 6 | [6 empty] | szt. | 6
[12 empty] | RAZEM | 6
112 d.1.9 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu - Centrala instalacji dzwonkowej | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
1.1 |  |  |  | Montaż instalacji radiowęzła
113 d.1.10 |  | KNR 5-08 0802-01 |  | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm | [6 empty] | szt.
|  |  |  | (poz.114:poz.116) * 2 | [6 empty] | szt. | 48
[12 empty] | RAZEM | 48
114 d.1.10 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu - Wzmacniacz | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
115 d.1.10 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu - Mikrofon | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
116 d.1.10 |  | KNR 5-08 0307-02 analogia |  | Montaż na gotowym podłożu - Głośnik | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 22 | [6 empty] | szt. | 22
[12 empty] | RAZEM | 22
1.11 |  |  |  | Instalacja niskoprądowa LAN
117 d.1.11 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm dla PELA | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 11 | [6 empty] | szt. | 11
[12 empty] | RAZEM | 11
118 d.1.11 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd PELA (p/t) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 11 | [6 empty] | szt. | 11
[12 empty] | RAZEM | 11
119 d.1.11 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm dla PELB | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 22 | [6 empty] | szt. | 22
[12 empty] | RAZEM | 22
120 d.1.11 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd PELB (p/t) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 22 | [6 empty] | szt. | 22
[12 empty] | RAZEM | 22
121 d.1.11 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm dla PELC | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 4 | [6 empty] | szt. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
122 d.1.11 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd PELC (p/t) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 4 | [6 empty] | szt. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
123 d.1.11 |  | KNR 5-08 0302-01 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm dla PELD | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
124 d.1.11 |  | KNR 5-08 0309-03 |  | Montaż do gotowego podłoża gniazd PELA (p/t) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | szt. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
125 d.1.11 |  | KNR 5-08 0404-09 analiza indywidualna |  | Montaż Access Point | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 6 | [6 empty] | szt. | 6
[12 empty] | RAZEM | 6
126 d.1.11 |  | KNR 5-08 0206-01 |  | Instalacja LAN - Układanie poziomego okablowania strukturalnego | [6 empty] | m
|  |  |  | 1250 | [6 empty] | m | 1250
[12 empty] | RAZEM | 1250
127 d.1.11 |  | KNR 5-08 0206-01 analogia |  | Układanie kabli HDMI | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 22 | [6 empty] | kpl. | 22
[12 empty] | RAZEM | 22
128 d.1.11 |  | KNR 5-05 0203-04 |  | Zarobienie i włączenie Kabel teletechniczny kat.6a U/UTP LSOH | [6 empty] | końc.kabl.
|  |  |  | 78 * 2 | [6 empty] | końc.kabl. | 156
[12 empty] | RAZEM | 156
1.12 |  |  |  | Montaż elementów szafy RACK (GPD)
129 d.1.12 |  | KNR 5-06 0205-01 |  | Montaż szafy i wyposażenia szaf | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
130 d.1.12 |  | analiza indywidualna |  | Konfiguracja sieci komputerowej wraz punktami aboneckimi | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | szt. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
1.13 |  |  |  | Montaż instalacji odgromowej i uziemiającej
131 d.1.13 |  | KNR 7-28 0209-11 ST-RE 1 analogia |  | Wykucie wnęki w podłożu betonowym | [6 empty] | szt
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
132 d.1.13 |  | KNNR 5 0605-08 ST-RE 1 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | [6 empty] | kpl
|  |  |  | 8 | [6 empty] | kpl | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
133 d.1.13 |  | KNNR 5 0601-05 ST-RE 1 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome - Drut fi8mm FeZn | [6 empty] | m
|  |  |  | 200 | [6 empty] | m | 200
[12 empty] | RAZEM | 200
134 d.1.13 |  | KNNR 5 0601-06 ST-RE 1 |  | Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe - Drut fi8mm FeZn | [6 empty] | m
|  |  |  | 120 | [6 empty] | m | 120
[12 empty] | RAZEM | 120
135 d.1.13 |  | KNNR 5 0611-05 ST-RE 1 |  | Złącze kontrolne ZK | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | kpl. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
136 d.1.13 |  | KNNR 5 0611-05 ST-RE 1 |  | Złącze skręcane | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 25 | [6 empty] | kpl. | 25
[12 empty] | RAZEM | 25
137 d.1.13 |  | KNNR 5 0611-05 ST-RE 1 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
138 d.1.13 |  | KNNR 5 0615-02 ST-RE 1 |  | Iglica kominowa 1,5m | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 4 | [6 empty] | kpl. | 4
[12 empty] | RAZEM | 4
139 d.1.13 |  | KNNR 5 0615-02 ST-RE 1 |  | Iglica szczytowa 1,5m | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 2 | [6 empty] | kpl. | 2
[12 empty] | RAZEM | 2
2 |  |  |  | Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych [ST-RE2]
140 d.2 |  | KNR 4-03 1202-01 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | [6 empty] | pomiar.
|  |  |  | poz.43 + poz.48 + poz.53 + poz.58 + poz.63 | [6 empty] | pomiar. | 93
[12 empty] | RAZEM | 93
141 d.2 |  | KNR 4-03 1202-02 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | [6 empty] | pomiar.
|  |  |  | poz.41 + poz.42 + poz.47 + poz.52 + poz.57 + poz.62 | [6 empty] | pomiar. | 14
[12 empty] | RAZEM | 14
142 d.2 |  | KNNR-W 9 1201-02 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie ogólne i stanowisk miejsc pracy - pomiar pierwszy | [6 empty] | punkt
|  |  |  | 100 | [6 empty] | punkt | 100
[12 empty] | RAZEM | 100
143 d.2 |  | KNNR-W 9 1201-03 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie ogólne i stanowisk miejsc pracy - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | [6 empty] | punkt
|  |  |  | 300 | [6 empty] | punkt | 300
[12 empty] | RAZEM | 300
144 d.2 |  | KNNR-W 9 1201-02 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie awaryjne - pomiar pierwszy | [6 empty] | punkt
|  |  |  | 50 | [6 empty] | punkt | 50
[12 empty] | RAZEM | 50
145 d.2 |  | KNNR-W 9 1201-03 |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej oświetlenie awaryjne - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | [6 empty] | punkt
|  |  |  | 150 | [6 empty] | punkt | 150
[12 empty] | RAZEM | 150
146 d.2 |  | KNNR 5 1304-01 ST-RE 2 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
147 d.2 |  | KNNR 5 1304-02 ST-RE 2 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | [6 empty] | szt.
|  |  |  | 8 | [6 empty] | szt. | 8
[12 empty] | RAZEM | 8
148 d.2 |  | kalk. własna |  | Sporządzenie protokołów | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1
3 |  |  |  | Wykonanie dokumentacji powykonawcej
149 d.3 |  | kalk. własna |  | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | [6 empty] | kpl.
|  |  |  | 1 | [6 empty] | kpl. | 1
[12 empty] | RAZEM | 1