

UE-01/61/KPO/24 Balice, 13.09.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup kontenerów na ciekły azot dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści pierwszy kontener (pojemność min. 40 litrów) o średnicy zewnętrznej 468 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuści również, aby kontener o pojemność minimum 40 litrów miał średnicę zewnętrzną 468 mm.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści drugi kontener (pojemność min. 170 litrów), w którym kanistry/racki wykonane są ze stali nierdzewnej, bez kolorowych oznaczeń?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zabawiający dopuści również, aby kontener o pojemności minimum 170 litrów, w którym karnistry/raki wykonane są ze stali nierdzewnej nie posiadał kolorowych oznaczeń.

**Pytanie nr 3**

Zamawiający wymaga dostarczenia podstawy jezdnej. Czy mają zostać dostarczone dwie podstawy jezdne (do każdego zbiornika), czy tylko jedna?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wymaga dostarczenia dwóch podstaw jezdnych dla każdego z zamawianych kontenerów.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB