**OPIS TECHNICZNY**

**Nazwa zadania:**

**Wymiana pokrycia daszku nad rampą magazynu głównego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Oleskiej 95**

1. **Obiekt:**

Magazyn główny Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, zlokalizowany przy ul. Oleskiej 95, 45-222 Opole

1. **Stan istniejący:**

Daszek nad rampą przy budynku magazynowym wykonany jest z konstrukcji stalowej, przykryty płytami włóknisto-cementowymi. Szerokość daszku to 72 m, długość elementu kryjącego to 3,2 m

1. **Zakres remontu:**

* demontaż płyty kryjącej daszek,
* wywóz zdemontowanej płyty na składowisko odpadów,
* poprawienie umocowania jednego cięgna podtrzymującego daszek (ugięcie widoczne na fotografii nr 4),
* zamontowanie na daszku przykrycia z blachy stalowej powlekanej, o profilu trapezowym T-55, grubość blachy 0,7 mm, kolor szary RAL 7016,
* zamocowanie obróbki blacharskiej w postaci opierzenia przy ścianie oraz wiatrownicy na jednym boku daszku,
* uzupełnienie rozerwanej siatki zabezpieczającej przeciw ptakom,
* wymiary należy sprawdzić na miejscu.

1. Załączniki:

* Przedmiar robót,
* Fotografie – 5 szt