Załącznik nr  7 do SWIZ

Specyfikacja:  Urządzenie laboratoryjne z półautomatycznym opracowywaniem pasków  immunoenzymatycznych typu blot.

Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Specyfikacja : Urządzenie laboratoryjne z półautomatycznym opracowywaniem pasków

| Lp | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne | Tak |
| 2 | Inkubacja pasków diagnostycznych automatyczna w aparacie | Tak |
| 3 | Wbudowany mechanizm kołyszący | Tak |
| 4 | Zautomatyzowany pobór odczynników : dozowanie i aspiracja | Tak |
| 5 | Dostarczone urządzenie to kompletny zestaw bez dodatkowych zakupów dodatkowego wyposażenia | Tak |
| 6 | Szkolenie dla pracowników | Tak |
| 7 | Serwis przez okres umowy | Tak |
| 8 | Okresowa kalibracja aparatu przez wyznaczonego przedstawiciela firmy | Tak |
| 9 | Podłączenie urządzenia do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy KS SOLAB na koszt oferenta | Tak |
| 10 | Licencja do obsługi systemu KS SOLAB na koszt oferenta | Tak |

................................................

(Pieczęć i podpis oferenta )