Arkusz Informacji Technicznej

Narzędzia chirurgiczno-ortopedyczne – 1 zestaw

Producent ……………………………

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZMODYFIKOWANY ZACISK ŁĄKOTKOWY BHARGAVA Długość całkowita : 17,78 cm Długość zębów : 1 mm Długość szczęki : 2,86 cm | TAK |  |
|  | ZACISK ŁĄKOTKOWY Długość całkowita : 17,78 cm Długość zębów : .05 mm Długość szczęki : 3,49 cm | TAK |  |
|  | KLESZCZE DO REDUKCJI KOŚCI SKOKOWEJ CALVO LEWE | TAK |  |
|  | KLESZCZE CALVO DO REDUKCJI KOŚCI SKOKOWEJ PRAWE | TAK |  |
|  | ZACISK NADGARSTKOWY REDLERA Z PROWADNICĄ DRUTU Dla piów do .045 (1,1mm) Długość całkowita : 24,1 mm Otwarcie szczęki : 8,9 cm | TAK |  |
|  | ZACISK NADGARSTKOWY REDLERA Z PROWADNICĄ DRUTU .062 Dla piów do .062 (1,6 mm) Długość całkowita : 24,1 mm Otwarcie szczęki : 8,9 cm | TAK |  |
|  | PRZEZSKÓRNY ZACISK TRZPIENIOWY REDLERA Dla piów do .035 (9 mm) Długość całkowita : 12,70 cm | TAK |  |
|  | ZACISK PRZEZSKÓRNY REDLERA Dla piów do .045 (1.1 mm) Długość całkowita : 12,70 cm | TAK |  |
|  | ZACISK PRZEZSKÓRNY REDLER Dla piów do .062 (1.6 mm) Długość całkowita : 12,70 cm | TAK |  |
|  | ZACISK DO KOSTKI PRZYŚRODKOWEJ Z PROWADNICĄ DRUTU Średnica kaniuli .0.062 (1.6 mm) Długość całkowita : 13,34 cm | TAK |  |
|  | ZACISK DO REDUKCJI ZŁAMAŃ DESAI JONES Długość całkowita : 15,2 cm Długość bloków przewodów : 20 mm Odstęp między otworami : 5mm | TAK |  |
|  | STANDARDOWY ZACISK NA KOSTKĘ PRZYŚRODKOWĄ/DO ODŁAMÓW KOSTNYCH Długość całkowita : 13,97 cm Długość końcowa zacisku : 2,54 cm | TAK |  |
|  | OPASKA NA KOSTKĘ PRZYŚRODKOWĄ DO ODŁAMÓW KOSTNYCH ŚREDNIA Długość całkowita : 15,24 cm Długość końcowa zacisku : 5,08 cm | TAK |  |
|  | DUŻY ZACISK DO FRAGMENTÓW KOSTNYCH/ KOSTKI PRZYŚRODKOWEJ Długość całkowita : 20,32 cm Długość końcowa zacisku : 7,62 cm | TAK |  |
|  | BARDZO MAŁY ZACISK KOSTNY FAILLACE Długość całkowita : 12,7 cm Długość szczęki : 2,5 cm | TAK |  |
|  | PROWADNICA NOŻA DO TUNELU NADGARSTKA EVANS Długość całkowita : 20,32 cm Szerokość prowadnic ostrzy : 2 mm i 5 mm | TAK |  |
|  | KOMPRESOR/ROZWIERACZ PRZEZROCZYSTY MAŁY HFD Wymiary 51 mm x 57 mmm Maxymalne rozwarcie ramienia 3,4 cm Na kołki o średnicy 2,0 mm i 3,2 mm | TAK |  |
|  | ZACISK DO PINÓW SZPILKI CHANG Długość całkowita : 15,24 cm Zapadka blokująca kaniulę otwiera się do 25 mm | TAK |  |
|  | ZESPÓŁ DYSTALNEGO ROZWIERACZA PROMIENIOWEGO DODSON W/2 MINI HOHM Zestaw składa się z retraktora o wymiarach Długość całkowita : 14cm Oraz dwóch ostrzy mini-hohman Długość całkowita : 13,3 cm Szerokość ostrza : 9 mm | TAK |  |
|  | ROZWIERACZ DO CIEŚNI NADGARSTKA BURGESS Długość całkowita : 10,8 cm Długość ostrza : 12 mm Głębokość ostrza : 8 mm | TAK |  |
|  | ZMODYFIKOWANY RONGEUR Z UCHWYTEM PISTOLETOWYM Długość całkowita : 25,4 cm Szerokość zagryzania szczęki zwężana od 7 do 4,5 mm Długość zagryzania szczęki : 18 mm | TAK |  |
|  | ŚRUBA PRZYTRZYMUJĄCA ROZWIERACZ Długość całkowita : 17,8 cm | TAK |  |
|  | KLESZCZE OKOŁOSTAWOWE MAŁE Wysokość szczęk przy końcówkach równoległych: 8,6 cm Szerokość szczęk przy końcówkach równoległych: 18,4 cm Maksymalne rozwarcie szczęk przy końcówkach: Całkowita długość 7,9 cm : 27,95 cm | TAK |  |
|  | KLESZCZE OKOŁOSTAWOWE ŚREDNIE Wysokość szczęk przy końcówkach równoległych: 12,1 cm Szerokość szczęk przy równoległych końcówkach: 26,7 cm Maksymalne rozwarcie szczęk przy końcówkach: 13,2 cm Długość całkowita: 37,5 cm | TAK |  |
|  | KLESZCZE OKOŁOSTAWOWE DUŻE Wysokość szczęk przy końcówkach równoległych: 15,9 cm Szerokość szczęk przy końcówkach równoległych: 30,5 cm Maksymalna szczęka otwarcie końcówki: 20,3 cm Długość całkowita: 40,7 cm | TAK |  |
|  | REGULOWANY POZYCJONER KOLANA I KOŚCI PISZCZELOWEJ Z ZESTAWEM PASKÓW Zestaw zawiera: pozycjoner, podkładkę i dwa krótkie paski. Pozycjoner Długość całkowita (złożony): 28" (71,1 cm) Długość całkowita (na płasko) : 139 cm Maksymalna wysokość trójkąta: 14 cali (35,6 cm) Szerokość: 5,5 cala (14 cm) Grubość (złożona): 1,8 cala (4,6 cm) Grubość (na płasko): 0,75 cala (1) ,9cm) Podkładka silikonowa Wymiary: 12” x 5,5” (30,5 cm X 14 cm) | TAK |  |
|  | ZAKRZYWIONY RASPATOR KANAŁOWY 8MM Długość całkowita : 27,9 cm Długość rączki : 12,7 cm | TAK |  |
|  | ZESTAW KORKOCIĄGÓW RIVERO DO USUWANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ Długość całkowita : 25,4 cm | TAK |  |
|  | ZACISK DO USUWANIA GŁOWY KOŚCI UDOWEJ Długość całkowita : 27,3 cm | TAK |  |
|  | UNIWERSALNY WYCIĄG UDOWY Z MŁOTKIEM 3925 Do mocowania na stożku trzpienia kości udowej z głową modułową wyposażony w blok obrotowy zawierający standardowy młotek udarowy. | TAK |  |
|  | CHWYTAK DO WYCIĄGANIA TRZEPIENIA PROTEZY W/O SH Zestaw OrthoVise do ekstrakcji przeciągacza z małym młotkiem w zestawie : OrthoVise do ekstrakcji przeciągacza Długość całkowita: 22,9 cm Młotek udarowy do małego OrthoVise Długość całkowita: 22,2 cm Gwintowana śruba dopasowująca – mała | TAK |  |
|  | MŁOTEK POSUWISTY KRÓTKI Długość całkowita: 40,7 cm Pręt młotka udarowego nie jest dołączony. | TAK |  |
|  | CHWYTAK DUŻY 10" Z MŁOTKIEM POSUWISTYM Długość całkowita: 25,4 cm ze śrubami mocującymi (dwie strony i koniec) z dużym młotkiem udarowym OrthoVise™ (#3950) | TAK |  |
|  | CHWYTAK WYGIĘTY Z MŁOTKIEM POSUWISTYM Z nakrętką mocującą ze standardowym młotkiem udarowym Długość całkowita: 29,2 cm | TAK |  |
|  | ZACISK DO REDUKCJI ZŁAMAŃ SZPICZASTY ZAKRZYWIONY ŚREDNI PRAWY Długość całkowita: 17,8 cm | TAK |  |
|  | ZACISK KOSTNY Z BLOKADĄ Długość całkowita: 23,2 cm | TAK |  |
|  | ZACISK DO FRAGMENTÓW PANEWKI WETZEL Długość całkowita: 29,2 cm Rozwarcie szczęk: 3,5 cm Długość szczęk: 6,4 cm Szerokość szczęk: 12,7 mm Średnica otworu dla pinów do: 6,3 mm | TAK |  |
|  | ZACISK DO REDUKCJI ZŁAMAŃ PODKRĘTARZOWYCH KOŚCI UDOWEJ Długość całkowita: 32,7 cm Długość rękojeści: 19,1 Długość szczęk: 13,3 cm Szerokość szczęk: 6,3 mm | TAK |  |
|  | ZACISK DO REDUKCJI ZŁAMAŃ PODKRĘTARZOWYCH LEWY CANNESTRA Długość całkowita: 28,58 cm | TAK |  |
|  | ZACISK REDUKCYJNY PODKRĘTARZOWY CANNESTRA PRAWY CANNESTRA Długość całkowita: 28,58 cm | TAK |  |
|  | ZWIJACZ TYLNY STABILIZUJĄCY KOLANO MECKEL Szerokość ostrza: 20 mm Głębokość ostrza: 15 mm Długość całkowita: 25,40 cm | TAK |  |
|  | DYSTRAKTOR / KOMPRESOR DO MAŁYCH KOŚCI Długość całkowita: 21,59 cm Otwory na: kołki z drutu 1,6 i 2,4 mm | TAK |  |
|  | ŚCISKACZ DO DUŻYCH TRZPIENI Średnice otworów: dla 3, 2 mm Długość całkowita: 20,3 cm | TAK |  |
|  | UNIWERSALNY SYSTEM USUWANIA PANEWKI STAWU BIODROWEGO Zestaw składający się z 20 elementów początkowych i 20 elementów końcowych Wielkości od 22 do 36 mm 5 skrzynek – 4 zawierających instrumenty , jednej zawierającej głowice oraz kompletny zestaw ostrzy | TAK |  |
|  | NARZĘDZIE DO PODWAŻANIA ELEMENTÓW ENDOPROTEZ Długość całkowita: 11,75" Średnica wału: 9,5 mm Przesunięcie końca stempla: 60 mm | TAK |  |
|  | ELEWATOR TACY PISZCZELOWEJ BACASTOW Długość całkowita: 27,9 cm Średnica ubijania: 4,7 mm | TAK |  |
|  | ELEWATOR KOŃCOWY TACY PISZCZELOWEJ BACASTOW Długość całkowita: 27,9 cm Średnica ubijaka: 10,4 mm | TAK |  |
|  | NAPINACZ DRUTU Z UCHWYTEM T Długość całkowita: 11,43 cm Szerokość uchwytu: 6,67 cm Średnica końcowa: 15 mm | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji narzędzi o wymiarach ok.27x57x10 (cm) – 2szt. | TAK |  |