## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1
l.p. | Nazwa asortymentu | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto zł | Wartość Netto | Podatek VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy/producent | W przypadku złożenia oferty na materiały lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1. | Trzpień - STANDARDOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu z hydroksyapatytem, kąt nachylenia szyjki α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - PRZYNASADOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 50
2. | Trzpień - STANDARDOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z kanałem po obu stronach, pokryty porowatym tytanem z SiDLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - PRZYNASADOWY bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. | 50
3. | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. | 100
4. | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem, w 14 rozmiarach. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. | 90
5. | Wkład ceramiczny - Biolox delta, o średnicy wewnętrznej 28, 32 mm, w co najmniej 8 rozmiarach. | 10
6. | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm lub 32 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). | 50
7. | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 dostępna w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). | 50
8. | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm | 50
RAZEM:

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2
Lp. | Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej.Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130°. | Ilość szt. | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy/producent | W przypadku złożenia oferty na sprzęt lub jego dopuszczony parametr należy wpisać pytanie i odpowiedź
1 | Płytka | 10
2 | śruba proksymalna | 30
3 | śruba dystalna | 20
RAZEM