Załącznik nr 1D dla zakresu nr 2

POTWIERDZENIE WARUNKÓW  PODŁĄCZENIA SYSTEMU/ ANALIZATORA

DO SYSTEMU LSI – PROFLAB

ORAZ NADZORU NAD POPRAWNOŚCIĄ PRZESYŁU DANYCH

1) Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia w zaproponowanym aparacie  oprogramowania, które jest zainstalowane w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej.

2) Zamawiający informuje, że autorem Laboratoryjnego Systemu Informatycznego – programu ProfLab jest firma : ATD SOFTWARE Sp. Z.o.o. i Sp. K ul. Swojczycka 38/103 51-501 Wrocław

ul. Swojczycka 38/103, 51-501 Wrocław

3) Podłączenie systemu/analizatora do LSI dokonuje firma ATD SOFTWARE Sp. Z.o.o. Sp. K ul. Swojczycka 38/103 51-501 Wrocław

4) Koszty przyłączenia system/analizatora do LSI obejmują: Parametry minimalne:

- Oferent jest zobowiązany do użyczenia stacji roboczej do obsługi analizatora i dodatkowy zestaw komputerowy  dla analizatora :

- Podstawowe minimalne parametry zestawu dodatkowego

- procesor – Processor Intel® Core I 5 E6500

- pamięć RAM – 8GB

- karta grafiki – zintegrowana

- SSD – Hard Drive 320GB 7200 RPM SATA Hard Drive with 8 MB DataBurst cache

- Napęd DVD-Rom

- Obudowa ATX – Small Form Factor

- Karta sieciowa – zintegrowana 1Gbit

- Monitor LCD –  19 cali 4:3

- System operacyjny – Windows min.10 Professional PL

- 2 złącza COM DB9 (RS 232) dla analizatora

- czytniki kodów kreskowych, myszki, klawiatury z osłoną umożliwiającą dezynfekcję

- UPS o odpowiedniej mocy dla analizatora/systemu

- Szkolenie personelu

- Czytnik kodów kreskowych do aparatów jeśli wymagany.

- Drukarka laserowa monochromatyczna dla analizatora/ system o parametrach nie mniejszych niż:

- Jakość druku  - 1200 dpi x 1200 dpi

- Szybkość druku – 33 str / min

- Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony - max. 7 sekund

- Zainstalowana pamięć - min. 256MB

- Druk dwustronny automatyczny

- Obsługiwane systemy - min. Windows 7/8/10

- Porty komunikacji - min. USB 2.0, LAN 10/100/1000

- Normatywny cykl pracy - min 50000 str/miesiąc

- Obsługa tonerów – o wydajności do 10 000 str

- Poziom hałasu – max 56 dBA

Liczba podajników – 2

5) Podłączenie systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego na koszt Wykonawcy.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.