## Formularz_cenowy
ZADANIE NR 1 – ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS DO APARATU AU 480 BECKMAN COULTER będącego własnością Zamawiającego
A) ODCZYNNIKI
Odczynniki, kalibratory i kontrole do aparatu z aplikacjami do analizatora i z kodami do odczytu przez aparat.
Lp.	NAZWA	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	ILOŚĆ W 1 OPAKOWANIU	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	Albumina w surowicy	3	4 x 29 ml R1
2	Aminotransferaza alaninowa	30	4 x 12 ml R1; 4 x 6 ml R2
3	Alkaliczna fosfataza	9	4 x 12 ml R1; 4 x 12 ml R2
4	Amylaza	5	4 x 10 ml R1
5	Aminotransferaza asparaginowa	30	4 x 6 ml R1; 4 x 6 ml R2
6	Bilirubina całkowita	6	4 x 15 ml R1B; 4 x 15 ml R1C
7	Białko całkowite	3	4 x 25 ml R1; 4 x 25 ml R2
8	Białko w moczu i płynie mózgowo-rdzeniowym	4	4 x 19 ml R1; 4 x 1x3 ml Calibrator
9	Kinaza kreatynowa	6	4 x 22 ml R1-1; 4 x 4 ml R1-2; 4 x 6 ml R2
10	CRP	14	4 x 50 ml R1; 4 x 50 ml R2
11	Gamma-glutamylotransferaza	8	4 x 40 ml R1; 4 x 40 ml R1
12	Glukoza	9	4 x 25 ml R1; 4 x 12,5 ml R2
13	Magnez w surowicy	4	4 x 40 ml R1
14	Cholesterol	3	4 x 22,5 ml R1
15	Cholesterol HDL	11	4 x 27 ml R1; 4 x 9 ml R2
16	Karbamazepina	6	2 x 23 ml R1; 2 x 13 ml R2
17	Kreatynina	7	4 x 51 ml R1; 4 x 51 ml R2
18	Kwas moczowy	3	4 x 12 ml R1; 4 x 5 ml R2
19	Trójglicerydy	9	4 x 20 ml R1; 4 x 5 ml R2
20	Mocznik w surowicy	4	4 x 25 ml R1; 4 x 25 ml R2
21	Kwas walproinowy	22	2 x 31 ml R1; 2 x 17 ml R2
22	Wapń	3	4x15 ml R1
23	Klozapina	3	1 x 10 mL R1, 1 x 5 mL R2
24	Fosfor	3	4 x 15 ml R1; 4 x 15 ml R2
25	Żelazo	3	4 x 15 ml R1; 4 x 15 ml R2
KALIBRATORY
1	System Serum Calibrator	3	20 x 5 ml
2	CRP Latex Calibrator Normal Set	4	5 x 1 x 2 ml
3	EMIT 2000 Valproic Acid Calibrators	5	1 x 5 ml; 1 x 5 x 2 ml
4	EMIT 2000 Carbamazepine Calibrators	4	1 x 5 ml; 1 x 5 x 2 ml
5	Psychiatry Calibrator Kit 2	2	6 x 1 x 3 mL
6	HDL-Cholesterol Calibrator	6	2 x 3 ml
KONTROLE
1	ITA 1	7	6 x 2 ml
2	ITA 3	7	6 x 2 ml
3	Control Serum 1	2	20 x 5 ml
4	Control Serum 2	2	20 x 5 ml
5	Liquicheck Urine Chemistry Control	2	12 x 10 ml
6	Liquicheck Urine Chemistry Control	2	12 x 10 ml
7	Bio-rad Liquicheck TDM Trilevel 1,2,3	5	3 x 4 x 5 ml
8	Psychiatry Control Kit 2	3	3 x 2 x 3 mL
9	HDL/LDL Cholesterol Control Serum	5	2 x 3 x 5 ml
RAZEM:

B) CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE
Lp.	NAZWA	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	ILOŚĆ	CENA NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	Wash Solution	3	6 x 2 L
2	Kwas solny HCL 1 molowy	3	1 szt.- 1 L
3	Lampa fotometru	6	1 szt.
RAZEM:

C) PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS
Lp.	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	PODATEK VAT %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1	Przegląd techniczny	szt	3
2	Serwis/naprawa	szt	3
RAZEM:

RAZEM ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS DO ZADANIA NR 1 (A + B + C)					WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO

UWAGA:
1) zaoferowane odczynniki posiadają deklaracje zgodności o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP, aktualne świadectwa rejestracji oraz aktualne deklaracje od producenta oferowanych odczynników, że odczynniki są kompatybilne z aparaturą;
2) odczynniki do aparatu AU 480 BECKMAN COULTER posiadają aplikacje do analizatora i kody do odczytu przez aparat;
3) oferowane odczynniki są zgodne pod względem składu chemicznego z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi aparatu i ulotkami odczynnikowymi producenta aparatu;
4) odczynniki w opakowaniach dających możliwość porcjowania do wtórnych butelek, co umożliwia ich ekonomiczne wykorzystanie zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanych w analizatorze;
5) wykonawca zapewni przegląd półroczny, roczny, naprawy serwisowe oraz wszystkie wymagane materiały, części zamienne i zużywalne konieczne do wykonania ww. przeglądów i napraw . Materiały, części zamienne i zużywalne są zgodne z katalogiem producenta aparatu; przyjazd serwisu do zgłaszanej awarii 24 godziny;
6) autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatów z możliwością świadczenia usług przez co najmniej pięciu certyfikowanych inżynierów serwisowych (potwierdzone certyfikatem szkolenia, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego);
7) dostawa stanowiska komputerowego do pracowni chemii klinicznej wraz z drukarką laserową do wyników, czytnika kodów kreskowych,
8) dostawa kompletnego stanowiska do rejestracji zawierające zestaw komputerowy, drukarkę laserową do wyników, drukarkę kodów kreskowych ZEBRA z obcinakiem, czytnik kodów kresowych
9) wykonawca dostarczy kontrolę zewnątrzlaboratoryjną na minimum dwóch poziomach dla parametru Klozapina
10) Wykonawca winien być podmiotem upoważnionym przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności konserwacji, przeglądów i obsługi serwisowej aparatu Beckman Coulter AU 480.
ZADANIE NR 2 - ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS DO APARATU SYSMEX XN-350 będącego własnością Zamawiającego
A) ODCZYNNIKI
Lp.	NAZWA	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	ILOŚĆ W 1 OPAKOWANIU	CENA NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	Detergent odbiałczający 50 ml	19	50 ml
2	Rozcieńczalnik	74	20 l
3	Odczynnik do oznaczania hemoglobiny	13	3X500 ml
4	Odczynnik lizujący	41	1x2 l
5	Odczynnik do barwienia leukocytów	19	2x22 ml
6	Krew kontrolna - poziom niski	18	1x3,0 ml
7	Krew kontrolna - poziom normalny	36	1x3,0 ml
8	Krew kontrolna - poziom wysoki	18	1x3,0 ml
RAZEM:

B) CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE
Lp.	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	AIRE PUMP NO.1 ASSY(PM)	szt	1
2	RELIEF VALVE NO.2 ASSY	szt	1
3	RELIEF VALVE NO.3 ASSY	szt	1
4	FILTER NO.13 ASSY (C2)	szt	1
5	LVM11-6B2-XS2 SOLENOID VALVE	szt	1
6	LVM11-6B3-XS2 SOLENOID VALVE	szt	1
7	DIAPHRAGM PUMP ASSY NO.45(0,5)	szt	1
8	DIAPHRAGM PUMP ASSY NO.50(FKM)	szt	1
RAZEM:

C) PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS
Lp.	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	PODATEK VAT %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1	Przegląd techniczny	szt.	3
2	Serwis/naprawa	szt.	1
RAZEM:

RAZEM ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ SERWIS DO ZADANIA NR 2 (A + B + C)					WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO

UWAGA:
1) zaoferowane odczynniki posiadają deklaracje zgodności o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP, aktualne świadectwa rejestracji oraz aktualne deklaracje od producenta oferowanych odczynników, że odczynniki są kompatybilne z aparaturą;
2) krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej na trzech poziomach (niski, normalny , wysoki);
3) ważność krwi kontrolnej zgodnie z harmonogramem Wykonawcy;
4) wszystkie odczynniki pochodzą od jednego producenta;
5) oferowane odczynniki są zgodne pod względem składu chemicznego z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi aparatu i ulotkami odczynnikowymi producenta aparatu;
6) kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacja o poziomie ich zużycia;
7) opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora;
8) wszystkie oferowane odczynniki nie zawierają nawet śladowych ilości związków cyjanków;
9) wszystkie części zamienne i zużywalne pochodzą od jednego producenta;
10) wykonawca zapewni przeglądy roczne, naprawy serwisowe oraz wszystkie wymagane materiały, części zamienne i zużywalne konieczne do wykonania ww. przeglądów i napraw. Materiały, części zamienne i zużywalne są zgodne z katalogiem producenta aparatu; przyjazd serwisu do zgłaszanej awarii 24 godziny;
11) autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatów z możliwością świadczenia usług przez co najmniej pięciu certyfikowanych inżynierów serwisowych (potwierdzone certyfikatem szkolenia, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego);
12) Wykonawca potwierdza posiadanie grupy minimum 10 uczestników w programie COBJwDL;
13) Wykonawca winien być podmiotem upoważnionym przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności konserwacji, przeglądów i obsługi serwisowej aparatu hematologicznego SYSMEX XN – 350

ZADANIE NR 3 - ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS DO APARATU 9180 ELECTROLYTE ANALYZER Roche będącego własnością Zamawiającego
A) ODCZYNNIKI
Lp	NAZWA	ILOŚĆ OPAKOWAŃ	ILOŚĆ W 1 OPAKOWANIU	CENA NETTO	PODATEK / VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ / NETTO ZA / PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT / ZA PODANĄ / ILOŚĆ	WARTOŚĆ / BRUTTO ZA / PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	Snap-pak	75	1 sztuka
2	Cleaning solution	6	125 ml
3	Sodium electrode conditioner	6	125ml
4	Kontrole insert 1-3	20	3x10amp.po1ml
5	Deproteinizer	6	125ml
RAZEM

B) CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE
Lp.	NAZWA	JEDNOSTKA / MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	PODATEK / VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ / NETTO ZA / PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT / ZA PODANĄ / ILOŚĆ	WARTOŚĆ / BRUTTO ZA / PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	Elektroda K	szt.	8
2	Elektroda Na	szt.	8
3	Elektroda Li	szt.	8
4	Elektroda referencyjna	szt.	3
5	Elektroda Cl	szt.	4
6	Elektroda referencyjna housing	szt.	1
7	TUBE SET,PERISTALTIC PUMP,EA	szt.	1
8	CAPILLARY ADAPTER (1000 PCS)	1000 szt.	2
9	CAPILLARY TUBES FOR BG/ISE	250 szt.	2
RAZEM

C) PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS
Lp.	NAZWA	JEDNOSTKA / MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	PODATEK / VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ / NETTO ZA / PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT / ZA PODANĄ / ILOŚĆ	WARTOŚĆ / BRUTTO ZA / PODANĄ ILOŚĆ
1	Przegląd techniczny	szt	6
2	Serwis/naprawa	szt	6
RAZEM

RAZEM ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ SERWIS DO ZADANIA NR 3 (A + B + C)					WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO

UWAGA:
1) zaoferowane odczynniki posiadają deklaracje zgodności o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP, aktualne świadectwa rejestracji oraz aktualne deklaracje od producenta oferowanych odczynników, że odczynniki są kompatybilne z aparaturą;
2) wszystkie odczynniki i elektrody są oryginalne, pochodzą od jednego producenta; są zwalidowane do wykonywania wyspecyfikowanych badań;
3) oferowane odczynniki są zgodne pod względem składu chemicznego z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi aparatu i ulotkami odczynnikowymi producenta aparatu;
4) wszystkie części zamienne i zużywalne pochodzą od jednego producenta;
5) wykonawca zapewni przegląd roczny, naprawy serwisowe oraz wszystkie wymagane materiały, części zamienne i zużywalne konieczne do wykonania ww. przeglądów i napraw . Materiały, części zamienne i zużywalne są zgodne z katalogiem producenta aparatu; przyjazd serwisu do zgłaszanej awarii 24 godziny;
6) wykonawca zapewni autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatów (potwierdzone zaświadczeniem o uprawnieniu do serwisowania w/w aparatu);
7) Wykonawca winien być podmiotem upoważnionym przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności konserwacji, przeglądów i obsługi serwisowej analizatorów jonoselektywneych AVL 91 80 ELECTROLYTE ANALYZER firmy Roche do oznaczania Na, K,Cl, Li

ZADANIE NR 4 - ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS DO APARATU BIO-KSEL CC-4000 będącego własnością Zamawiającego
A) ODCZYNNIKI
L.p.	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	PODATEK VAT %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	Odczynnik PT plus 8ml	zest.	90
2	Odczynnik APTT 9ml odcz.,9ml CaCl2	zest.	45
3	Chlorek wapnia CaCl 2	but.	25
4	Rozcieńczalnik a` 50 ml	but.	3
5	Kalibrator 1ml	but.	6
6	D-Dimery ( minimum 110 oznaczeń z jednego op.)	op.	25
7	D-Dimer kalibrator	but.	6
8	Materiał kontrolny na poziomie N D-Dimer	but.	25
9	Materiał kontrolny na poziomie ABN D-Dimer	but.	25
10	Kontrola NORMAL 1 ml	but.	90
11	Kontrola PATOLOGICZNA 1 ml	but.	90
RAZEM:

B) CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE
Lp.	NAZWA	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	PRODUCENT
1	Kuwety opakowanie 500szt.	op	25
RAZEM:

C) PRZEGLĄD TECHNICZNY I SERWIS
Lp.	NAZWA	JEDNOSTKA / MIARY	ILOŚĆ	CENA NETTO	PODATEK VAT %	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ VAT ZA PODANĄ ILOŚĆ	WARTOŚĆ BRUTTO ZA PODANĄ ILOŚĆ
1	Przegląd techniczny	szt	3
2	Serwis/naprawa	szt	9
RAZEM:

RAZEM ODCZYNNIKI, CZĘŚCI ZUŻYWALNE I ZAMIENNE ORAZ SERWIS DO ZADANIA NR 4 (A + B + C)					WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO

UWAGA:
1) zaoferowane odczynniki posiadają deklaracje zgodności o dopuszczeniu do obrotu na terenie RP, aktualne świadectwa rejestracji oraz aktualne deklaracje od producenta oferowanych odczynników, że odczynniki są kompatybilne z aparaturą;
2) wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole pochodzą od jednego producenta;
3) wszystkie części zamienne i zużywalne pochodzą od jednego producenta; są zgodne z katalogiem producenta aparatu;
4) oferowane odczynniki są zgodne pod względem składu chemicznego z wymogami zawartymi w instrukcji obsługi aparatu i ulotkami odczynnikowymi producenta aparatu;
5) autoryzowany serwis pierwotnego producenta aparatów z możliwością świadczenia usług przez certyfikowanych inżynierów serwisowych (potwierdzone zaświadczeniem o uprawnieniu do serwisowania w/w aparatu, które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie Zamawiającego);
6) Wykonawca zapewni przeglądy roczne, naprawy serwisowe oraz wszystkie wymagane materiały, części zamienne i zużywalne konieczne do wykonania ww. przeglądów i napraw. Materiały, części zamienne i zużywalne są zgodne z katalogiem producenta aparatu; przyjazd serwisu do zgłaszanej awarii 24 godziny;
7) Wykonawca winien być podmiotem upoważnionym przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności konserwacji, przeglądów i obsługi serwisowej aparatu BIO-KSEL CC – 4000 .