## 10 (hidden)
Pakiet 10 – BAKTERIOLOGIA
Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | cena jednostkowa netto | Numer katalogowy | Cena netto 1 op. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 8) | Podatek VAT % | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae. | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 600 paneli
2 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram dodatnich (gronkowce,enterokoki,streptokoki) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 120 paneli
3 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii Gram ujemnych (Haemophilus, Neisseria) | Zminiaturyzowany zestaw identyfikacyjny oparty o minimum 29 cech biochemicznych | min. 6 m-cy |  |  |  | 40 paneli
4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae | Krążki pakowane po 50 szt.; fiolka-50szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 12 fiolek
5 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BV do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
6 | Krążki diagnostyczne z czynnikiem BVX do różnicowania pałeczek Haemophilus | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 10 op.
7 | Krążki do antybiogramów- wykaz anybiotyków w załączniku do pakietu nr 10 | Krążki pakowane w fiolkach po 50 szt. | min. 6 m-cy | ceny jednostkowe netto zgodnie z załączonym wykazem |  |  | 1578 fiolek
8 | krązki diagnostyczne z cefinazą | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
9 | krązki diagnostyczne z BC (Moraxella/Neisseria) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 8 op.
10 | Krążki diagnostyczne Novobiocyna(Staph.saprophyticus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 4 op.
11 | Krążki diagnostyczne Furazolidon (Staph./Micrococcus) | Krążki pakowane po 50 szt. | min. 6 m-cy |  |  |  | 2 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x | x
Wymagania Pakiet 10:
Testy identyfikacyjne (punkt 1, 2 i 3) oparte o minimum 29 cech biochemicznych, zamknięty format paneli (bez wycieków), konstrukcja testów umożliwiająca
1-etapową inokulację, brak konieczności dodawania dodatkowych odczynników, odczyt w świetle białym oraz UV oparty o metodę chromogenną oraz fluorogenną
Wykonawca zapewni na swój koszt lampę UV oraz krążki do antybiogramów kopmatybilne z dyspenserami w ilości 3 szt.Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego
producenta, każdy krązek musi posiadać stałe, nie zmieniające się stężenie oraz oznaczenie nazwy antybiotyku (1 wyraźny skrót). Krążki pakowane w pojedyncze hermetycznie
zamknięte fiolki, posiadające swój niezależny pochłaniacz wilgoci. Krążki muszą posiadać certyfikat ISO 13485 dla wyrobów medycznych (kopię dołączyć do oferty).
Spełnienie w/w wymagań potwierdzić materiałami informacyjnymi producenta/kopie dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## zał. do pak. 10 (hidden)
Załącznik do Pakietu 10
Krążki do antybiogramów, fiolka=50szt.
| nazwa antybiotyku | stężenie | Przewidywana ilość fiolek | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-30 | 70
2 | Amoksycyklina/Clavulan | AMC-3 | 2
3 | Amikacyna | AN-30 | 70
4 | Ampicylina/Sulbactam | SAM-20 | 70
5 | Ampicylina | AM-10 | 50
6 | Ampicylina | AM-2 | 30
7 | Azytromycyna | AZM-15 | 2
8 | Aztreonam | ATM-30 | 5
9 | Cefotaxime | CTX-30 | 20
10 | Cefotaxime | CTX-5 | 70
11 | Cefoxitin | FOX-30 | 30
12 | Ceftazidime | CAZ-30 | 20
13 | Cefadroxil | CFR-30 | 50
14 | Cefuroxime | CXM-30 | 70
15 | Ciprofloxacin | CIP-5 | 50
16 | Clindamycin | CC-2 | 30
17 | Ertapenem | ETP-10 | 10
18 | Ceftazidime | CAZ-10 | 70
19 | Cefepime | FEP-30 | 70
20 | Chloramphenicol | C-30 | 10
21 | Imipenem | IPM-10 | 60
22 | Doxycykline | D-30 | 5
23 | Erytromycyna | E-15 | 30
24 | Cefaklor | CEC-30 | 5
25 | Gentamycyna | GM-10 | 50
26 | Gentamycyna | GM-30 | 20
27 | Ceftriakson | CRO-30 | 10
28 | Linezolid | LZD-10 | 4
29 | Jałowe krążki |  | 4
| Netylmycyna | NET-10 | 20
| Kwas fusydowy | FA-10 | 4
| Meropenem | MEM-10 | 60
| Mupirocin | MUP-200 | 10
| Nitrofurantoina | FM-100 | 50
| Neomycin | N-30 | 5
| Norfloksacyna | NOR-10 | 50
| Ofloksacyna | OFX-5 | 10
| Oxacillin | OX-1 | 20
| Lewofloksacyna | LEV-5 | 10
| Penicillin | P-1 | 20
| Penicillin | P-10 | 5
| Piperacillin | PIP-30 | 50
| Piperacillin/Tazobactam 100/10 | TZP-36 | 50
| Rifampicyna | RF-5 | 5
| Streptomycyna | S-300 | 5
| Trimethoprim/Sulfamethoxazol | SXT | 80
| Teicoplanina | TEC-30 | 10
| Tetracyklina | TE-30 | 20
| Ticarcillin/Clavulan | TIM-85 | 20
| Ticarcillin | TIC-75 | 10
| Tobramycyna | NN-10 | 20
| Vancomycyna | VA-5 | 20
| CTX/CLA (dla ESBL) |  | 4
| CAZ/CLA (dla ESBL) |  | 4
| Dalfopristin/Quinupristin | SYN-15 | 20
| Kwas nalidyksowy | NA-30 | 4
| Tigecyklina | TGC-15 | 5
razem

## 11 (hidden)
Pakiet 11 – BAKTERIOLOGIA (buliony i inne)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 4000 | ml
2 | Salmonella, Shigella Agar | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
3 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 16000 | ml
4 | Podłoże Thioglikolan – bulion | probówki, op.=20szt | min. 6 mies. |  | 400 | szt.
5 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 7000 | ml
6 | Skosy z podlożem Kliglera | Skosy w probówkach ( skos o objętości ok. 3ml) | min. 6 mies. |  | 500 | szt.
7 | Podłoże z cjankiem potasu (KCN) Citrobacter/Salmonella | probówka, op.=20szt. | min. 1 mies. |  | 100 | szt.
8 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 1,5 mies. |  | 20000 | szt.
9 | Agar zwykły(niskie wymagania odżywcze) | Butelki o pojemności nie większej niż 250 ml | min. 6 mies. |  | 400 | ml
10 | Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus (wykrywanie bialka A i koagulazy) | op.=100 testów | min. 9 mies. |  | 12 | op
11 | Szybki test aglutynacyjny dla paciorkowców wykrywający grupy: A,B,C,D,F,G | Enzym ekstrakcyjny-butelka a 12ml, odczynniki grupowe na 50 testów=1 zestaw | min. 9 mies. |  | 4 | op
12 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 16 | amp.
13 | EDTA | but.=100ml | min. 9 mies. |  | 4 | but.
14 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
15 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.Krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 150 | szt.
16 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 300 | szt.
17 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii opornych na karbapenemy | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | min. 3 mies. |  | 50 | szt.
18 | Podłoże chromogenne do wykrywania Salmonella, Shigella oraz laktozo-dodatnich Salmonella sp. | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 3 mies. |  | 2000 | ml
19 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. | Do 3 mies. |  | 300 | szt.
20 | 1% woda peptonowa z tryptofanem | probówka=3-5ml | 9-12 mies. |  | 100 | szt.
21 | Sabouraud Dextrose Bulion | Butelki o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 300 | ml
22 | 10% roztwór KOH | butelka o pojemności nie większej niż 100 ml | Do 6 mies. |  | 200 | ml
23 | Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenicolem/Fungisel Agar z czerwienią fenolową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o sr.90mm w opakowaniach po 20szt. (podłoże dwusekcyjne) | Do 3 mies. |  | 40 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | x
Do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
Wszystkie podłoża: probówki, płytki, butelki mają być od jednego producenta oraz posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/kopię dołączyć do oferty
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 12 (hidden)
Pakiet 12 -Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, Enterokoków
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer katalogowy | cena jednostkowa netto | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 8) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Zestaw do identyfikacji szczepów bakterii jelitowych z rodz. Enterobacteriaceae za pomocą 16 testów biochemicznych -stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera 60 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 40 op.
2* | indol | odczynnik płynny w buteleczkach, nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
3* | olej parainowy sterylny | parafina do stwarzania warunków mikroareofilnych odczynnik płynny w buteleczkachn nie większych niż 25 ml op.=3x25ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12op.
4* | fenyloalanina | odczynnik płynny w buteleczkach,nie większych niż 25 ml | min. 12 mies. |  |  |  | 12 but.
5 | Zestaw do identyfikacji szczepów Enterococcus za pomocą 8 testów biochemicznych-stanowiących 1 panel diagnostyczny | Płytki z mikroprobówkami zawierające testy biochemiczne. Zestaw zawiera nie więcej niż 40 testów | min. 12 mies. |  |  |  | 4 op.
6 | pyratest | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
7 | odczynnik do testu PYR | odczynnik do Enterococcus | min. 12 mies. |  |  |  | Podać ilość odpowiednią dla 160 testów: ……….
8 | OXI – test | testy do wykrycia oxydazy cytochromowej; op.=50 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 8 op.
9 | Krążki diagnostyczne dla Haemophilusa -Bacytracyna 10 UI | op.=100 testów | min. 9 mies. |  |  |  | 20 op.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X | X |  | x
*Pozycje 2,3,4 jeżeli nie ma ich w zestawie do pozycji nr.1
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Wraz z testami biochemicznymi zalecany jest program komputerowy do oceny testów (interaktywny, w języku polskim)
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 13 (hidden)
Pakiet 13 – BAKTERIOLOGIA
E-Testy – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC)
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7)Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Ampicillin/Sulbactam 2/1 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
2 | Piperacillin/Tazobactam 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
3 | Ceftazidime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
4 | Cefotaxime 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
5 | Benzylpenicillin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
6 | Imipenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
7 | Amikacin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
8 | Ciprofloxacin 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
9 | Trimethoprim/Sulphamethoxazole (1/19) 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
10 | Colistin 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 4op.
11 | Vancomycin 0,016-256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 3op.
12 | Amoxicillin/Clavulanic acid (2/1) 0,016 - 256 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
13 | Meropenem 0,002-32 | op.=30szt. | min. 12 mies. |  |  | 2op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
E–Test: pasek zawierający stopniowo zmieniający się gradient stężeń antybiotyku musi być wykonany z plastiku (nie papierowy)
Muszą posiadać opinię z Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów.
Wymagane jest przeszkolenie pracowników laboratorium i lekarzy na oddziałach (dwa szkolenia dla lekarzy - na koszt Wykonawcy) przez wykwalifikowane osoby.
Wszystkie paski E-Testy muszą pochodzić od jednego producenta
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Termin dostawy: 3 dni robocze
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 14 (hidden)
Pakiet 14 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Saszetki do wytwarzania środowiska z podwyzszonym CO2 | saszetki do wytwarzania środowiska z podwyższonym CO2 w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 20 op.
2 | Saszetki do wytwarzania środowiska dla drobnoustrojów żyjących w warunkach beztlenowych | saszetki w postaci foliowych torebek op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 12 op.
3 | Plastikowe woreczki z klipsami dla saszetek z gazem | op.=20szt. | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dolaczyć certyfikaty kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 15 (hidden)
Pakiet 15 - Bakteriologia
Podłoża mikrobiologiczne sypkie oraz gotowe na płytkach
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Uniwersalne podłoże różnicujące oparte na przepisie Lewina z eozyną i błękitem metylenowym | Podłoże sypkie w opakowaniu 500g | min. 12 mies. |  | 8000 | g
2 | Płytki Levine z eozyną i błękitem metylenowym-agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
3 | Podłoze czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 500 | szt.
4 | Mannitol Salt agar | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1200 | szt.
5 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm w opakowaniach po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
6 | Podłoże Mueller-Hinton II Agar z kloksacykliną | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 50 | szt.
7 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
x | Wartość ogółem | X | X | X | X | X |  | X
Wymagania:
Podłoża gotowe na płytkach o średnicy ok. 90 mm, do oferty należy dołączyć przykładowe certyfikaty kontroli jakości
Certyfikat dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych,
termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności podłoża według normy PN 11133
Wszystkie podłoża od jednego producenta
Odczynniki muszą posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485/ kopię dołączyć do oferty
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 16 (hidden)
Pakiet 16 - BAKTERIOLOGIA
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Clostridium difficile-Toksyna A/B – szybki test immunochromatograficzny | Kasetki umożliwiające wykonanie pojedynczego oznaczenia-szybki test do wykrycia toksyny A/B bezpośrednio w próbkach kału op.=20 testów | min. 6 m-cy |  |  | 6 op.
Jednorazowo dołączyć do odczynnika instrukcję w języku polskim
Wynik odczytu testu wraz z wykonaniem: 40-60 minut
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości
Test kasetkowy wykrywający antygeny toksyny A/B Clostridium difficile musi również zawierać pasmo kontrolne przebiegu poprawności reakcji
oraz kontrolę dodatnią i ujemną antygenu drobnoustroju.
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 17 (hidden)
Pakiet 17 - BAKTERIOLOGIA
Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | BACTEC Plus Aerobic /F Medium | Butelka do hodowli bakterii tlenowych, zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
2 | BACTEC Anaerobic/F Standard Bottle | Butelka do hodowli bakterii beztlenowych, op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 14 op.
3 | BACTEC PEDS Plus/F Pediatric Medium | Butelka do hodowli bakterii w próbkach o małej objętości (np. pobierane od dzieci); zawiera żywice do neutralizacji antybiotyków; op.=50 but. | min. 6 mies. |  |  | 10 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x |  | x | x |  | x
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 18 (hidden)
Pakiet 18 - BAKTERIOLOGIA
Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp.
Szybki test lateksowy do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Surowica Salmonella dla antygenu HM | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Surowica Salmonella dla antygenu DO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Surowica Salmonella dla antygenu CO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Surowica Salmonella dla antygenu BO | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
5 | Surowica Salmonella dla antygenu Hgm | but.=5ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
6 | Szybki test lateksowy do wykrycia antygenu O dla enteropatogennych szczepów Escherichia coli | opis produktu poniżej | min. 12 mies. |  |  | 4 op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Ad. poz. 6
Test lateksowy dla wykrycia szczepów enteropatogennych powinien zawierać:
odczynnik poliwalentny A
odczynnik poliwalentny B
odczynnik poliwalentny C
lateks kontrolny
płytki do oznaczeń
bagietki
ulotka informacyjna w języku polskim tak dla lateksu jak i dla wykonania testu serologicznego dla Salmonella
Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikaty kontroli jakości

## 19 (hidden)
Pakiet 19 - BAKTERIOLOGIA
Zestaw do barwienia metodą Grama
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Fiolet krystaliczny | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
2 | Odczynnik Lugola | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
3 | Odbarwiacz | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
4 | Fuksyna karbolowa | but. 50-100ml | min. 12 mies. |  |  | 2 but.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x

## 20 (hidden)
Pakiet 20 - BAKTERIOLOGIA
Testy do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Numer | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Panele do oceny lekowrażliwości drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze | panele | min. 6 mies. |  |  | 60 paneli
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x | x | x |  | x
Zestaw musi zawierać lekowrażliwość co najmniej na takie antybiotyki jak:
5-fluorocytozyna, amfoterycyna B, mikonazol, ketokonazol, itraconazol, flukonazol, które występują w dwóch różnych stężeniach, z obecnością barwnego wskaźnika
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna, cieplarka
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 28 (hidden)
Pakiet 28 - BAKTERIOLOGIA
Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma - ocena półilościowa, identyfikacja, test lekowrażliwości – metoda manualna
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Postać produktu i sposób jego konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 6 x 7) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Testy/panele do diagnostyki Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. | testy/panele biochemiczne | 6 mies. |  |  | 7op.
Do zestawu dołączyć instrukcję w języku polskim
Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu, który również musi zawierać ocenę półilościową wyhodowanego drobnoustroju oraz kontrolę wzrostu
Wykonanie testu bez zastosowania dodatkowego sprzętu laboratoryjnego, np. wirówki, łaźnia wodna
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ

## 29 (hidden)
Pakiet 29 - BAKTERIOLOGIA
Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2011
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Escherichia coli ATCC 25922 | do 12mies. |  |  | 1op.
2 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | do 12mies. |  |  | 1op.
3 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | do 12mies. |  |  | 1op.
4 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | do 12mies. |  |  | 1op.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x |  | x | x |  | x
Szczepy wzorcowe 0-1 pasaż oryginalnych liofilizowanych hodowli ATCC
Szczepy wzorcowe mogą być w formie liofilizowanych ampułek, liofilizowanych krążków, podłoża transportowe
Każdy szczep wzorcowy musi posiadać swój certyfikat-metryka

## 30 (hidden)
Pakiet 30 - BAKTERIOLOGIA
Fiolki do przechowywania szczepów wzorcowych
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Trwałość produktu w stanie do użycia | Numer | Cena netto opakowania/zest. | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | sterylne fiolki zawierające około 25 koralików wraz z z roztworem hipertonicznym gwarantującym przeżywalność mikroorganizmów również tych o wysokich wymaganiach odżywczych | min. 12 mies. |  |  | 1op.
Zaszczepiona fiolka z koralikami szczepem wzorcowym może być przechowywana w temp. od -20ºC do -80ºC
Produkt musi posiadać fiolki w różnych kolorach - mix

## 31 (hidden)
Pakiet 31 - Pipety automatyczne
Pipety atomatyczne jednokanalowe współpracujące ze standowrdowymi końcówkami do pipet
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | Numer | cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
1 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 10 ul |  |  | 1 szt.
2 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 25 ul |  |  | 1 szt.
3 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 50 ul |  |  | 1 szt.
4 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 200 ul |  |  | 2 szt.
5 | Pipeta automatyczna o stałej pojemności 1 ml |  |  | 1 szt.
6 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 10-100 ul |  |  | 1 szt.
7 | Pipeta automatyczna o nastawnej pojemności od 100-1 ml |  |  | 1 szt.
x | WARTOŚĆ OGÓŁEM | x | x | x |  | x

## 32 (hidden)
Pakiet 32 - Zamknięty system do pobierania krwi próżniowy lub aspiracyjno próżniowy + sprzęt do pobierania krwi na gazometrię
lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA TECHNICZNE | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk w op | Cena netto za op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | probówki do badań biochemicznych w surowicy ze srodkiem przyśoieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 4 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację surowicy | 20000
2 | probówki do badań biochemicznych w surowicy-probówki z granulatem lub innym srodkiem przyspieszającym wykrzepianie | Probówki o pojemności od 9 do 11 ml. z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i z środkiem przyśpieszającym wykrzepianie krwi i separację | 2000
3 | PROBÓWKI z EDTA do badań z zakresu biologii molekularnej i immunologii | Probówki o pojemności od 3 do 6 ml z optycznie przeźroczystego tworzywa , z korkiem i EDTA | 1000
4 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMATOLOGICZNYCH Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do badań hematologicznych na 1ml krwi, z rozpylonym antykoagulantem – EDTA-K2, z przekłuwalnym korkiem i polem do opisu | 20000
5 | PROBÓWKI DO BADAŃ HEMOSTAZY Z PRZEKŁUWALNYM KORKIEM PRZYSTOSOWANYM DO PRACY Z PODAJNIKIEM | Probówki do koagulologii na 1,8 ml krwi z przekłuwalnym z korkiem , polem do opisu, (zawierajace 0,2 ml 3,2 % roztworu dwuwodnego cytrynianu sodu )i z wyraźnie zaznaczonym miejscem ,do którego należy wypełnić probówkę krwią | 10000
6 | PROBÓWKI z heparyną do badań z zakresu biologi molekularnej i immunologii | Probówki z heparyną litową o objetośći od 3 - 6 ml | 1000
7 | propówki z heparyną litową | Probówki z heparyną litową o objetośći od 2 - 3 ml | 10000
8 | probówki do OB. z rurką ( rurka z podziałką umożliwiajacą odczyt OB. lub bez podziałki ale w tym przypadku Wykonawczapewni co najmniej 1 statyw umożliwiajacy odczyt OB.) | Probówka do OB., na końcową objętość nie większą niż 2 ml, z rurką zawierającą podziałkę | 10000
9 | igły kompatybile z zestawem o średnicy o,8 mm |  | 30000
10* | łączniki niezbędne do stworzenia zestawu do pobrania krwi w systemie zamknietym o ile w danej metodzie są niezbedne. |  | podać ilość wymaganą do ok.30000 pobrań: ………
kapilary
| strzykawki |  | 5000
X | Wartość ogółem | X | X | X | X | x |  | x
* | jeżeli system nie wymaga łącznikaWykonawca nie wypełnia tej rubryki i pod tabelką zamieszcza odpowiednią adnotację.
Wymagania jakie musi spełniać zamknięty system pobierania krwi:
1.zapewnienie bezpieczeństwa przy pobieraniu i wykonywaniu badań
2.korek:a) uniemożliwiający samoczynny wypływ i parowanie krwi
b) wykonany z tworzywa, łatwy w manipulacji nie hamujacy dołączanej probówki przy kolejnych wymianach probowek podczas pobierania krwi c)zapewniający szczelność i łatwość przy wielokrotnym otwieraniu
3.igła uniemożliwiająca wypływ krwi podczas łączenia z probówką
4.końcówka igły zapewniająca łatwe połączenie z resztą zestawu
5.możliwość pobierania krwi do probówki lub buteleczki z pożywką (do badań mikrobiologicznych)
6.konstrukcja zestawu musi umożliwiać wkłucie igły pod właściwym kątem
7.każda probówka musi być zaopatrzona w etykietę umożliwiającą podpisanie probówki
8. Probówki do badań hematologicznych i hemostazy dostosowane do podajników w analizatorach
9.zestaw powinien zawierać probówki o różnej pojemności zgodnie z formularzem cenowym
10.probówki wykonane z tworzywa sztucznego, nie tłukące się podczas transportu
11.zestaw eliminujący hemolizę i mikroskrzepy
12.system współpracujący z igłą i strzykawką typu luer
Do oferty należy złożyć próbki zgodnie z załącznikiem nr 2a do SIWZ
Note on C8: labor:

## 1
Pakiet 1.Dzierżawa wielofunkcyjnego automatycznego analizatora biochemicznego wraz z aparatem zastępczym i wirówką.
Wielofunkcyjny automatyczny analizator biochemiczny o wydajność minimum 390 testów/ godz. zawierający zsystem ISE. wykonujący analizy z zakresu : enzymów, substratów, białek specyficznych, leków, substancji uzależniających, pierwiastków śladowych elektrolitów z aparatem zastępczym pracujacym na tych samych odczynnikach, z wirówką i klimatyzacją na 36 miesięcy
Zestawienie wymaganych parametrów biochemicznych- dla analizatora podstawowego i zapasowego
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Parametry graniczne |  | PARAMETRY GRANICZNE | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Analizator główny i pomocniczy: główny - rok produkcji 2021; w pełni automatyczny, z wbudowanym modułem ISE |  | Tak
2 | Metody pomiaru: fotometryczne mono -i bichromatyczne; punktu końcowego, kinetyczne, turbidymetryczne, potencjometryczne. |  | Tak
3 | Zakres pomiarowy fotometru od 340 nm do 800 nm. |  | Tak
4 | Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i eksploatacyjne wspólne dla obu analizatorów. |  | Tak
5 | co najmniej 95 % oferowanych odczynników powinna stanowić spójny system analityczny z analizatorami i powinny być produkowane przez tego samego producenta |  | Tak
6 | Analizator wyposażony w podajnik próbek pierwotnych z mozliwością wstawiania próbek z dedykowanych statywach |  | Tak
7 | Elektrody w module ISE rozdzielne dla każdego parametru.Oznaczanie elektrolitów minimum: Na+, K+, Cl, przy pomocy elektrod jonoselektywnych wymienianych pojedyczno |  | Tak
8 | Łażnia reakcyjna termostatowana powietrzem, brak potrzeby konserwacji |  | Tak
9 | Odczynniki, kontrole, kalibratory i próbki chłodzone w analizatorze. |  | Tak
10 | Próbki badane wstawiane na pokład analizatora w rakach próbkowych, umożliwiających automatyczne, ciągłe zczytywanie kodów kreskowych i dostawianie próbek w czasie pracy. |  | Tak
11 | Możliwość wstawiania w raki rónego rodzaju próbek pierwonych o różnych wymiarach w tym próbki mikro |  | Tak
12 | Kuwety pomiarowe jednorazowe lub stałe kwarcowe (wielokrotnego użytku myte automatycznie przez analizator) |  | Tak
13 | Jeśli wymagane, Wykonawca dostarczy stację uzdatniania wody pokrywającą zapotrzebowanie analizatora na wodę. |  | Tak
14 | Automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości metody. |  | Tak
15 | Jednoczesna dostępność min. 30 testów na pokładzie analizatora |  | Tak
16 | Oprogramowanie w języku polskim. |  | Tak
17 | Detekcja skrzepu. |  | Tak
18 | Monitorowanie poziomu odczynników. |  | Tak
19 | Priorytetowe oznaczanie próbek pilnych. |  | Tak
20 | Możliwość pobierania materiału z próbek pierwotnych. |  | Tak
21 | Możliwość podawania próbki pediatrycznej. |  | Tak
22 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek. |  | Tak
23 | Możliwość wykonywania badań w materiale: surowica, osocze, mocz, hemolizat, PMR, płyn z jam ciała. |  | Tak
24 | Gwarancja stałości materiału kontrolnego przez min. 1 rok. |  | Tak
25 | Bieżąca i automatyczna ocena wyników kontroli jakości badań. |  | Tak
27 | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci aparatu co najmniej przez 1 rok. |  | Tak
28 | Certyfikaty dla aparatów i odczynników wymagane przez polskie prawo, np. CE. |  | Tak
29 | Elementy dodatkowe zapewniające właściwą pracę analizatorów: biurko/stół w przypadku aparatu innego jak wolnostojący, klimatyzator ścienny |  | Tak
30 | UPS o dostosowanej mocy. |  | Tak
31 | Oferowane urządzenia muszą zapewnić (na koszt Wykonawcy) współpracę z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym INFOMEDICA firmy ASSECO w zakresie dwukierunkowej komunikacji umożliwiającej zlecenie wykonywania oznaczeń z jednostek działalności medycznej Szpitala oraz przekazywanie wyników badań i prób kontrolnych do systemu InfoMedica. |  | Tak
32 | Karty charakterystyki odczynników aktualizowane co 6 miesięcy. |  | Tak
33 | Zakres liniowości oznaczeń CRP co najmniej 299 ( bez rozcieńczeń) |  | Tak
Serwis
34 | Bezpłatne przeglądy w czasie trwania umowy. |  | Tak
35 | Bezpłatne naprawy w czasie trwania umowy. |  | Tak
36 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę w dni robocze, czas reakcji na zgłoszenie nie dłuższy niż 2 godziny. |  | Tak
37 | Czas oczekiwania na wizytę serwisanta nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze a w przypadku awarii 2 analizatorów - max 8 godzin |  | Tak
38 | Termin naprawy awarii wynosi: - 24 godziny od momentu zgłoszenia. - w przypadku awarii 2 analizatorów - max 12 godzin (od momentu zgłoszenia). |  | Tak
39 | Instalacja aparatu i szkolenie personelu na koszt Wykonawcy. Szkolenie potwierdzone wydaniem certyfikatu imiennego. |  | Tak
40 | Autoryzowany serwis pierwotnego producenta analizatora, z siedzibą w promieniu nie większym niż 100 km od Trzebnicy |  | Tak
pozostałe
41 | WIRÓWKA LABORATORYJNA Z KATOWYM WIRNIKIEM NA CO NAJMNIEJ 36 MIEJSC NA PROBÓWKI O OBJETOŚCI CO NAJMNIEJ 5 ML z możliwością sekundowego ustawiania czasu wirowania |  | Tak
42 | Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1 x w rokuna koszt Wykonawcy: co najmniej raz w roku dla nastepujacych parametrów: HbA1C, CRP, ASO, czynnik RF, alkohol etylowy , mleczany , NH3, białko w moczu , bilirubina D, UIBC i LDL mierzony |  | Tak
43 | Zapewnienie odpowiednich warunków pracy analizatora poprzez instalację klimatyzacji i ewentualnie odpowiedniego stołu pod analizatory |  | Tak
Lp. | Nazwa parametru /badania | Przewidywana ilość oznaczeń na okres 36 m-cy | Proponowana ilość opakowań odczynnika - wypełnia Oferent | Ilość oznaczeń z 1-go opakowania | cena 1-go opakowania netto | % podatku VAT | cena 1-go opakowania brutto | cena jednego oznaczenia netto | cena jednego oznaczenia netto z uwzględnieniem wszystkich niezbednych kosztów (kalibr-acji, kontroli, kuwet,płynów itp.) | wartość netto (kol 4 x 6) | wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Fosfataza zasadowa | 9600
2 | Transaminaza alaninowa GPT | 45000
3 | Transaminaza asparaginowa GOT | 42000
4 | alfa-Amylaza | 15000
5 | Kinaza kreatynowa | 3000
6 | gamma-Glutamylotransferaza | 18800
7 | Wapń | 7500
8 | Albuminy | 6300
9 | Bilirubina całkowita T3 | 21000
10 | Bilirubina bezpośrednia | 4200
11 | Cholesterol | 27600
12 | Cholesterol HDL | 21000
13 | Cholesterol LDL | 1200
14 | Kreatynina Jaffe | 84000
15 | KREATYNINA ENZYMTYCZNA | 1500
16 | Glukoza | 80000
17 | Żelazo | 7800
18 | LDH | 3600
19 | Niewysycona zdolność wiązania żelaza | 2500
20 | Magnez | 12000
21 | Fosforany nieorganiczne | 2400
22 | Białko całkowite | 7200
23 | Białko w moczu i PMR | 3600
24 | Triglicerydy | 24000
25 | Kwas moczowy | 6000
26 | Mocznik | 48000
27 | Białko C-reaktywne, wysokoczułe | 81000
28 | Hemoglobina glikowana | 12000
29 | Alkohol etylowy | 4800
30 | ASO | 1500
31 | RF latex | 3300
32 | MLECZNY | 1200
33 | FERRYTYNA | 4800
34 | NA | 87000
35 | k | 87000
36 | CL | 4500
37 | NH3 | 1200
38 | LIPAZA | 2000
39 | elektroda CL | x
40 | elektroda K | x
41 | elektroda Na | x
42 | elektroda referencyjna | x
n | odczynniki dodatkowe | x | [5 empty] | x | x
n | materiały zużywalne | x | [5 empty] | x | x
n | kalibratory | x | [5 empty] | x | x
n | Kontrole | x | [5 empty] | x | x
RAZEM
urządzenie główne nazwa/typ rok produkcji min. 2021
urządzenie zastępcze nazwa/typ rok produkcji min 2013
wirówka nazwa/typ
| dzierżawa urządzeń i wirówki laboratoryjnej | cena netto |  | vat% | cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
| cena czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy |  |  | x
Wartość netto ogółem Pakietu 1:
Wartość brutto ogółem Pakietu 1:
Wartość netto ogółem pakietu 1 = razem wartość netto odczynników i materiałów zużywalnych + cena netto czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy
Wartość brutto ogółem pakietu 1 = razem wartość brutto odczynników i materiałów zużywalnych + cena brutto czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy

## 2
Pakiet 2. Dzierżawa analizatora immunologicznego z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do aparatu dzierżawionego oraz dzierżawa aparatu zastępczego, instalacja i dzierżawa wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml i możliwościa sekundowego ustawiania czasu wirowania.
|  |  |  | aparat główny |  | aparat zastępczy |  | wirówka
1 | Producent |  | Podać
2 | Nazwa i typ urządzenia |  | Podać
3 | Kraj pochodzenia |  | Podać
4 | Rok produkcji min. 2023 dla głównego i min.2022 dla zastęczego |  | Podać
Lp | PARAMETRY |  |  |  |  | PARAMETRY GRANICZNE | POTWIERDZENIE (wypełnia Wykonawca) - należy odpowiednio wskazać TAK lub NIE
1 | Metoda chemiluminescencyjna pomiaru lub inna o równie wysokiej czułości |  |  |  |  | Tak
2 | Wydajność analizatora nie mniejsza niż 60 oznaczeń/ godzinę |  |  |  |  | Tak
3 | Możliwość wykonania min 15 oznaczeń z jednej próbki |  |  |  |  | Tak
4 | Szybkość otrzymania wyników markerów kardiologicznych do 10 minut |  |  |  |  | Tak
5 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w próbce |  |  |  |  | Tak
6 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu |  |  |  |  | Tak
7 | Priorytetowe oznaczanie próbek "cito" |  |  |  |  | Tak
8 | Możliwość bezpośredniego stosowania próbek pierwotnych |  |  |  |  | Tak
9 | System chłodzenia odczynników na pokładzie |  |  |  |  | Tak
10 | System zabezpieczający przed kontaminacja kolejnych analizowanych próbek |  |  |  |  | Tak
11 | Co najmniej 6 miesięczna przydatność do użycia odczynników i kalibratorów |  |  |  |  | Tak
12 | Wbudowany system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej |  |  |  |  | Tak
13 | zewnętrzny UPS |  |  |  |  | Tak
14 | obsługa serwisowa na koszt Wykonawcy |  |  |  |  | Tak
15 | czas reakcji serwisu do 5 godz. a czas usunięcia awarii do 12 godzin, |  |  |  |  | Tak
16 | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników |  |  |  |  | Tak
17 | Wykonawca zapewni odpowiednie warunki pracy urządzenia i przebiegu reakcji poprzez dostarczenie i zainstalowanie klimatyzatora ściennego |  |  |  |  | Tak
18 | Automatyczne rozcieńczenie próbki |  |  |  |  | Tak
19 | Udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości przynajmniej 1xw roku na koszt Wykonawcy dla nastepujacych parametrówe: HE4,prokalcytonina, anty TPO, anty Tg, CMV,Toxo,HIV, antyHCV, anty HBS i ABS Ag |  |  |  |  | Tak
Uwaga! W kolumnie „Parametry graniczne” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak opisu lub zapis „Nie” w kolumnie „Oferowane parametry” będzie traktowany jako brak danego parametru konfiguracji przedmiotu zamówienia. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Lp. | Nazwa oznaczonego parametru | Nr katalogowy | Przewidywana ilość zamówienia (oznaczeń) na okres 36 m-cy | ilość testów w op. | Sugerowana przez Oferenta ilość opakowań na okres 36 m-cy | Cena netto jednego oznaczenia | Cena netto oznaczenia z uwzględnieniem kosztów kalibracji, kontroli i materiałów zużywalnych | Cena netto jednego op. | WARTOŚĆ NETTO (kol.5 x 8 ) | Podatek VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | TSH |  | 26800 | 200
2 | FT3 |  | 6200 | 200
3 | Ft4 |  | 9000 | 200
4 | HCG total |  | 4000 | 100
5 | Troponina- ultraczuła o czułości co najmniej 0,003 ng/ml, i czasie oznaczenie nie dłuższym niż 15 minut |  | 13400 | 100
6 | PSA |  | 7500 | 100
7 | Ca 19-9 |  | 1100 | 100
8 | Ca 125 |  | 2000 | 100
9 | Prokalcytonina |  | 20000 | 100
10 | IgE total |  | 900 | 100
11 | HBs Ag |  | 3500 | 100
12 | Toxo IgG |  | 1100 | 100
13 | Toxo IgM |  | 1800 | 100
14 | NT pr BNP |  | 6200 | 100
15 | Anty HCV |  | 3400 | 100
16 | CMV IgG |  | 1000 | 100
17 | CMV IgM |  | 1000 | 100
18 | Anty TPO |  | 2600 | 100
19 | ANTY Tg |  | 1900 | 100
20 | HIV Ag i anty HIV |  | 3000 | 100
21 | HE4 |  | 1800 | 100
22 | insulina |  | 5400 | 100
23 | witamina D3 |  | 5600 | 100
24 | progesteron |  | 1700 | 100
25 | prolaktyna |  | 1800 | 100
26 | Różyczka IgG |  | 1000 | 100
27 | Różyczka IgM |  | 1000 | 100
28 | Anty Hbs |  | 1000 | 100
n | Materiały |  | x | bar: 6. to 7.
zużywalne
| Kontrole |  | x | bar: 6. to 7.
i kalibratory
| inne akcesoria |  | x | bar: 6. to 7.
RAZEM: | bar: 10.
UWAGA! Jeśli dana pozycja wymaga produktów objętych różną stawką podatku vat, należy podać je oddzielnie tak, aby umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie prawidłowości obliczeń wartości brutto.
| Dzierżawa analizatora immunologicznego, urządzenia zastępczego oraz wirówki laboratoryjnej |  |  |  | 5.: cena netto; 6.: Vat %; 7.: cena brutto
cena czynszu dzierżawnego/miesiac
cena czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy | bar: 6.
Termin ważności produktów od momentu dostawy - min. 6 m-cy.
Wykonawca przedstawi ilość oraz koszty kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych koniecznych do oznaczeń wykazanych w tabeli parametrów
Udział w zewnatrzlaboratoryjnej kontroli badan co najmniej 1 x w roku dla HE4,CMV,toxoplazmozy, HIV , anty HCV oraz przeciwciał anty SARS COV-2
Wartość netto ogółem Pakietu 2: | bar: 5. to 6.
Wartość brutto ogółem Pakietu 2: | bar: 5. to 6.
Wartość netto ogółem pakietu 2 = razem wartość netto odczynników i materiałów zużywalnych + cena netto czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy
Wartość brutto ogółem pakietu 2 = razem wartość brutto odczynników i materiałów zużywalnych + cena brutto czynszu dzierżawnego na 36 miesięcy

## 3
Pakiet 3. BAKTERIOLOGIA (podłoża gotowe na płytkach, buliony i inne).
L.p. | Nazwa produktu i jego zastosowanie | Postać produktu i sposób konfekcjonowania | Trwałość produktu w stanie do użycia od momentu dostawy | Cena jednostkowa netto | Przewidywana ilość zamówienia na okres 24 m-cy | j.m. | Wartość netto (kol. 5 x 6) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Bulion z seleninem do izolacji Salmonella | Probówki (5-7ml) | min. 6 mies. |  | 800 | szt.
2 | Chromagar Salmonella | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 800 | szt.
3 | Podłoże tioglikolanowe – bulion | probówki (5-7ml) | min. 6 mies. |  | 1000 | szt.
4 | Agar Sabouraud z antybiotykami: chloramphenikol, gentamycyna | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 900 | szt.
5 | Płytki chromogenne do identyfikacji grzybów:Candida albicans, C.tropicalis, C.glabrata, C.krusei | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 60 | szt.
6 | MacConkey Agar z fioletem krystalicznym | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 10000 | szt.
7 | Bulion do badań rutynowych dla mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych BHI | Probówki (5-9ml) | min. 6 mies. |  | 12000 | szt.
8 | Columbia agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 4000 | szt.
9 | Columbia CNA Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 12000 | szt.
10 | Schaedler KanaVanco Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
11 | Schaedler CNA Agar z 5% krwią baranią | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
12 | Płytki chromogenne-ilościowe i jakościowe oznaczanie bakterii w moczu; w składzie podłoża surowica końska i tryptofan | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 2500 | szt.
13 | Płytki chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae GBS | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 800 | szt.
14 | Płytki chromogenne do wykrywania bakterii wytwarzających karbapenemazy- CARBA | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 600 | szt.
15 | Płytki chromogenne do wykrywania Staphylococcus aureus | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 1000 | szt.
16 | Bulion Sabouraud | probówki (5-7ml) | Do 6 mies. |  | 70 | szt.
17 | Kwas boronowy | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 5 | prob.
18 | EDTA | probówka=1-2ml | min. 2 mies. |  | 5 | prob.
19 | Yersinia CIN Agar (z dodatkiem cefsulodyny,novobiocyny, irgasanu) | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 40 | szt.
20 | Podłoże czekoladowe z poly vitexem | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 600 | szt.
21 | Podłoże Mueller – Hintona do badań lekowrażliwości metodą krążkową zgodnie z EUCAST | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 10000 | szt.
22 | Podłoże Mueller – Hintona +5% krew końska +20mg/l NAD | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 500 | szt.
23 | Haemophilus Chocolate Agar + Biovitex | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 400 | szt.
24 | Płytki kontaktowe TSA | Podłoże gotowe rozlane na płytkach o śr. 90mm pakowane po10- 20 szt. | min. 4 tygodnie |  | 100 | szt.
| RAZEM: | [6 empty] | x
Wymagania:
1. Oferowane wszystkie produkty muszą posiadać certyfikat kontroli jakości - Certyfikat (specyfikacja produktu) dla podłoży musi zawierać co najmniej: skład podłoża, pH pożywki, kolor pożywki, wykaz szczepów kontrolnych, termin ważności, numer serii oraz datę i godzinę wylania, współczynnik żyzności do podłoży stałych oraz podanie selektywności według normy PN 11133
2. Wszystkie podłoża: probówki, płytki, butelki, ampułki mają być od jednego producenta oraz posiadać certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485 oraz
Pozycja 12: Podłoże musi być wzbogacone surowicą końską, umożliwiające wykrywanie aktywności beta-glukozydazy i beta-galaktozydazy na zasadzie wybarwienia kolonii oraz wykrywanie dezaminacji tryptofanu.
Podłoże powinno umożliwić bezpośrednią identyfikację E.coli bez konieczności potwierdzania indolu. Podłoże w składzie musi zawierać tryptofan.
Pozycja 21: podłoża z agarem Mueller-Hinton do oznaczania lekowrażliwości muszą w swoim składzie zawierać odpowiednie stężenie kationów wapnia i magnezu zgodnie z zaleceniami EUCAST - wpływa to na uzyskanie właściwych stref z antybiotykami aminoglikozydowymi .Prosimy o pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego i Lekowrażliwości Drobnoustrojów - KORLD Warszawa
3. Płytki z podłożem agarowym foliowane po 10 szt. na folii (koniecznie) etykietka z nazwą podłoża, datą ważności, serią, nazwą producenta.
4. Możliwość przechowywania zafoliowanych płytek z podłożem agarowym w lodówce (bez kartonów).

## 4
Pakiet 4. Badania molekularne
Wysokoprzepustowy automatyczny aparat do izolacji kwasów nukleinowych pracujacy z wykorzystanie technologii kulek magnetycznych ,czasem izolacji nie dłuzszym niż 25 minut. Analizator pracujący w technologii Real time PCR z możliwością wykorzystania pojedyńczych testów oraz panelowych ( w technologii multipleksowego PCR) — do szybkiego badania wielu różnych genów i patogenów w pojedynczej próbce pacjenta. z badaniami dostepnymi do nastepujacych materiałów: krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, eluaty z wymazów ,BAL, mocz.
Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | WYMAGANIA | Przewidywana ilość zamówienia (szt) na okres 24 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość sztuk w op. | Wartość netto (kol. 4 x 5) | Podatek VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Panel respiratory - badanie wykrywające najczęstsze patogeny zakażeń górnych dróg oddechowych , metodą PCR co najmniej : 17 wirusów i 6 bakterii w tym : 1. Wirus grypy A , Wirus grypy B . SARs-Cov-2Coronawirus 229E . Coronawirus HKU1 /Coronawirus NL63 Coronawirus 0c43, Wirus paragrypy 1 , Wirus paragrypy 3, Wirus paragrypy 2 i Wirus paragrypy 4 , Adenowirus , RSV Respirator syncytial virus A/, Bocavirus , Rhinovirus/ Enterowirus , Metapnemovirus Bordetella Pertusis , Chlamydia pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophia, Str.pneum. zestawy zawierajace co najmniej 4 paski /panele do kontroli negatywnej i pozytywnej | Test panelowy- jedno oznaczenie z wykryciem co najmniej 23 wykazanych patogenów z wynikiem dla każdego z osobna. Metoda Rial PCR lub bardziej czyła i swoista.Test z wewnętrzną kontrolą przebiegu procesu Czas oznaczania nie przekraczajacy 2 godzin. Materiał do badania wymaz lub popłuczyny | 800
2 | Panel sepsa /krew badanie wykrywajace najczęstsze patogeny odpowiedzialne za sepsę oraz wykrywajacy geny opornośąci na antybiotyki : IMP-Carbapenem resistance, VIM-Carbapenem resistance, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Van A/B - Vancomycin resistance, MecA-MecC – Methicillin Resistance, Candida krusei, Enterobacteriaceae, Listeria monocytogene, Candida tropicalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus, Acinetobacter baumannii, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Candida glabrata, Klebsiella oxytoca, Candida albicans, KPC-Carbapenem resistance, Staphylococcus, Stenotrophomonas maltophilia, OXA-48 Carbapenem resistance, Candida parapsilosis, Streptococcus pneumoniae, NDM-Carbapenem resistance | Test panelowy- jedno oznaczenie z wykryciem co najmniej 23 wykazanych patogenów z wynikiem dla każdego z osobna. Metoda Rial PCR lub bardziej czyła i swoista.Test z wewnętrzną kontrolą przebiegu procesu Czas oznaczania nie przekraczajacy 2 godzin. Materiał do badania: krew | 200
3 | panel choroby OUN wykrywajacy co najmniej nastepujące patogeny : Escherichia coli K1, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus agalactiae , Listeria monocytogenes, Streptococcus pneumoniae Wirusy: Cytomegalowirus (CMV), Enterowirus (EV), Ludzki herpeswirus typu 6 (HHV-6) , Wirus opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1) , Ludzki parechowirus (HPeV), Wirus opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2), Wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV) Drożdżaki: Cryptococcus neoformans/gattii oraz bakterie : Borelia burg.,perceri , Babesia microti, Mycoplasma hominis i genitalium , Riketia , Franciscella tularemia | Test panelowy- jedno oznaczenie z wykryciem co najmniej 21 wykazanych patogenów z wynikiem dla każdego z osobna z możliwościa dzielenia panelu na kilka segmentów. Metoda Rial PCR lub bardziej czyła i swoista.Test z wewnętrzna kontrolą przebiegu procesu Czas oznaczania nie przekraczajacy 2 godzin. Materiał do badania płyn mózgowo-rdzeniowy lub krew | 200
4 | Panel biegunkowy wykrywający co najmniej 25 patogenów zakażeń układu pokarmowego : Pasożyty : Gardia lamblia Entamoeba histolytica, Cyclospora cayetanesis,oraz bakterie i wirusy : Campylobacter (jejuni, upsalienis, coli) , Yersinia enterocolitica,Vibrio vulnificus ,Vibrio parahaemolyticus ,Vibrio cholerae , Plesiomonas shigelloides , Clostridium difficile toxin A/B, Aeromonas spp. Salmonella spp, Enteroinwazyjnych , Escherichia coli (EIEC), Shigatoksycznych, Escherichia coli STEC (stx1/2) i Escherichia coli O157, Enteropatogennych, Escherichia coli EPEC (eaeA), Enterotoksycznych, Escherichia coli ETEC (It/st) Enteroagregacyjnych, Escherichia coli EAEC (aggR), Adenovirus F40/41Astrovirus, Norovirus GI GI, Rotavirus , ASapovirus GI GII GIV | Test panelowy- jedno oznaczenie z wykryciem co najmniej 25 wykazanych patogenów z wynikiem dla każdego z osobna. Metoda Rial PCR lub bardziej czyła i swoista.Test z wewnętrzna kontrolą przebiegu procesu Czas oznaczania nie przekraczajacy 2 godzin. Materiał do badania wymaz lub kał | 500
5 | Kompatybilne z aparatem do automatycznej izolacji zesawy przeznaczone do szybkiego ekstrachowania materiału genetycznego RNA/DNA : wirusowego , bakteryjnego, grzybowego oraz ludzkiego z krwi ,moczu wymazu z nosogardzieli, płynu mózgowo-rsdzeniowego . Zestawy w postaci umożliwiającej pojedyńczą izolację oraz kilk-kilkanaście na raz , w technologii z wykorzystaniem kulek magentycznych przechowywanie odczynnków w temperaturze pokojowej -tylko 1 etap pipetowania – wszystkie odczynniki (w tym proteinaza K) zintegrowana na płytce do izolacji -testy posiadają certyfikat CE IVD - testy zawierają neizbedne końcówki do przeprowadzenia izoalcji na aparatcie -mozliwość łączenia podczas badania płyetk i pasków posiadających taki sam protokół wykonania | zestawy do izolacji materiału genetycznego niezbednego do przeprowadzenia wyżej wyszczególnionych badań | 1700
6 | czynsz dzierżawny | x | 24 |  | x | x
[6 empty] | RAZEM: |  | x
Wykonawca dostarczy, zainstaluje urządzenia wraz z UPS i przeszkoli personel w zakresie użytkowania analizatorów. Oferent zapewni bezpłatne wsparcie techniczne obsługi Urządzenia.
Telefoniczne wsparcie techniczne będzie dostępne w dni robocze w godzinach 9-17.
W przypadku awarii Wykonawca naprawi aparat lub wymieni na inny egzemplarz w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.