## Z4X53
Tag | Text | P [kW] | U [V] | I [A] | VOS_020_6_T3 | Wyłączniki bezpieczeństwa | Sygnalizacja przedstartowa | Tabliczka opisowa | uchwyt Logimark | Cabinet | Remarks
Z4RS1 | Rozdzielnia elektryczna
Z4XZ5 | Pole zasilające
Z4W02S1 | Klapa żaluzjowa | 0.55 | 400VAC |  | 1 |  |  |  |  | Z4X53
Z4W03S1 | Klapa żaluzjowa | 0.55 | 400VAC |  | 1 |  |  |  |  | Z4X53
Z4W04S1 | Klapa żaluzjowa | 0.55 | 400VAC |  | 1 |  |  |  |  | Z4X53
| Razem |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA !!!
1. Ilość dławików w szafkach z rozłącznikiem remontowym należy dostosować do ilości kabli (patrz dokumentacja elektryczna) z uwzględnieniem dodatkowego dławika dla linki uziemiającej.
2. Wyłączniki remontowe, sygnalizację przedstartową i wyłączniki awaryjne należy dostarczyć na blachach ocynkowanch (o grubości min. 2mm) z daszkiem