## Arkusz1
| Dane techniczne - szafki ubraniowe | Załącznik do oferty
1 | Ilość szafek (ilość komór) | 60 (120)
2 | stan fizyczny szafki - nowe | Tak / Nie
3 | szafka składajaca się z dwóch sąsiadujacych identycznych komór | Tak / Nie
4 | każda komora wyposażona w osobne drzwiczki | Tak / Nie
5 | szerokość pojedynczej komory | 30cm
6 | szafka wyposażona w wysuwaną ławkę z siedziskiem drewnianym | Tak / Nie
7 | ławka wyposażona w półkę na buty | Tak / Nie
8 | odległość między półką na buty a siedziskiem minimum 16cm | podać
9 | wysokość szafki z ławką musi zawierać się w przedziale 220-230cm
10 | głębokość szafki musi zawierać się w przedziale 50-60cm
11 | otwory wentylacyjne w drzwiach szafki | Tak / Nie
12 | zamek w każdych drzwiach jednopunktowy | Tak / Nie
13 | do każdej szafki 2 klucze indywidualne | Tak / Nie
14 | 2 klucze master do wszystkich szafek | Tak / Nie
15 | haczyk po wewnętrznej stronie drzwi (w górnej części drzwi) | Tak / Nie
16 | drążek poprzeczny z minimum dwoma haczykami | Tak / Nie
17 | w górnej części szafki półka | Tak / Nie
18 | wizytownik samoprzylepny lub ramka na zewnętrznej stronie drzwi (dla oznaczenia szafki danymi pracownika) | Tak / Nie
19.1. | szafki ocynkowane i malowane proszkowo | Tak / Nie
19.2 | szafki z bl.cz., zabezp. antykorozyjnie i malowane proszkowo | Tak / Nie
20 | kolory dostępne w cenie oferty
21 | grubość blachy szafki minimum 0,5mm
22 | konstrukcja oparta na zagięciach tworzących profile zamknięte | Tak / Nie
23 | ławeczka o wytrzymałości minimum 120 kg | Tak / Nie
24 | Atest PZH | Tak / Nie
25 | gwarancja minimum 24 m-ce | Tak / Nie
26 | dostawa zmontowanych szafek do siedziby zamawiającego w cenie | Tak / Nie
W polu "Tak / Nie" należy podkreślić lub otoczyć pętlą właściwą odpowiedź.