Warszawa, dnia 15.03.2024 r.

L.261268/8/PN/2024

Uczestnicy postępowanie nr SPL/8/PN/2024

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póżn.zm.) zwanej dalej „Ustawą”, którego przedmiotem jest „Dostawa elektrod, papierów EKG, USG, żeli, akcesorii RTG, w podziale na 4 pakiety”, nr sprawy: SPL/8/PN/2024.

Pytanie nr 1:

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowe na włókninie prostokątne 42x56mm z nacięciem i możliwością umocowania kabla pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza elektrod prostokątnych.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści elektrody przyssawkowe do EKG w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza elektrody w kolorze niebieskim.

Pytanie nr 3:

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

NIE. Zamawiający nie oczekuje papieru oryginalnego.

Pytanie nr 4:

Pakiet 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści papier oryginalny nie posiadające Certyfikatu CE, nie zarejestrowany jako wyrób medyczny, posiadający 23% stawkę VAT?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza papier oryginalny nie posiadające Certyfikatu CE, nie zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Zamawiający informuje, iż zmianie uległ termin składania ofert. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.03.2024r. do godz. 09:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2024r. o godz. 9:05. W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie uległ również termin związania ofertą, który został przesunięty na dzień 26.04.2024r., tj. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przez okres 30 dni.

w imieniu Zamawiającego

/-/ mgr Agnieszka Kuśmierska

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

Wyk. w 1 egz.

Przygotowała: w dniu 18.03.2024 r. Karolina Polemberska.