Załącznik nr 2a do SWZ

ZP/03/2024

Operator Systemu Dystrybucyjnego – TAURON Dystrybucja S.A.

31-035 KRAKÓW UL. PODGÓRSKA 25 A

Umowa zawarta na czas nieokreślony

Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej – TAURON Sprzedaż Spółka z o.o.

30-417 KRAKÓW UL. ŁAGIEWNICKA 60

Umowa rezerwowa zawarta na czas nieokreślony

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA punktu poboru 1

do którego należy dostarczyć energię elektryczną

Nazwa obiektu: 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ  SP ZOZ W NYSIE

Numer licznika: 55886539  Typ licznika: bezpośredni 3-fazowy

| 1 | Adres | 48-300 Nysa, ul. Kościuszki 12 A - B |
| --- | --- | --- |
| 2 | Miejsce dostarczenia energii | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK-794 w kierunku instalacji odbiorcy |
| 3 | Granica własności urządzeń i miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu ZK-794 w kierunku odbiorcy |
| 4 | Typ zabezpieczeń przedlicznikowych | Rozłącznik bezpiecznikowy |
| 5 | Wielkość zabezpieczeń przedlicznikowych | 50 A (Prąd znamionowy zabezpieczenia głównego 3x63 A) |
| 6 | Typ przyłącza | Linia kablowa nN, obwód ZK-794 zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN 7-0566 Nysa Kościuszki |
| 7 | Moc umowna | 30 kW |
| 8 | Grupa taryfowa zgodnie z taryfą OSD | C 11 |
| 9 | Grupa przyłączeniowa zgodnie z taryfą OSD | V |
| 10 | Szacunkowe zużycie energii na okres 12 miesięcy (kWh) | 70 000 kWh |
| 11 | Nr ewidencyjny PPE | 590322413700116189 |