## sprzęt jednorazowego użytku
13/WMJU/2022 część nr 1 zamówienia : drobny sprzęt jednorazowego użytku
Tabela 1a Formularz ofertowy- str.2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jedn. miary | max ilość szt./op. | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych, jałowy. Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Zmrożona powierzchnia, twardość Shore A 76-78, rozmiary 6 -18 | szt. | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Cewnik do odsys. górnych dróg oddechowych, jałowy. Barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Zmrożona powierzchnia, twardość Shore A 76-78, rozmiary 20-22 | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla dzieci | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) dla noworodków | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) długość powyżej 150 cm | szt. | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | Cewnik Foley rozmiar 10 -22 | szt. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | Dren do tlenu , długość min. 2,1 m | szt. | 800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dorosłych, do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl,podłoże z pianki PE rozm.50-57 x 34-50. | szt. | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla dzieci,do monitorowania długookresowego, z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl, podłoże z pianki PE rozm. 30-36x 30-36 | szt. | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | Elektroda hydrożelowa do EKG dla noworodków, do monitorowania długookresowego, podłoże z pianki, złącze zatrzaskowe, rozm.fi 24, | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | Gruszka do odsysania z miękkim końcem rozm. 2 (dla noworodka) | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
12 | Igła do odbarczania odmy prężnej, jednorazowa, rozmiar 14GA 3,25IN ( 2,1 x 83 mm) | szt. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
13 | Igła j.u. 0,5x25 x 100 szt. | op. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
14 | Igła j.u. 0,6x25-30 x 100 szt. | op. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
15 | Igła j.u. 0,7x30 x 100 szt. | op. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
16 | Igła j.u. 0,8x40 x 100 szt. | op. | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
17 | Igła j.u. 0,9x40 x 100 szt. | op. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18 | Igła j.u. 1,2x40 x 100 szt. | op. | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
19 | Igła j.u. do pobierania i rozpuszczania leków, z otworem bocznym, 1,2x40 x 100 szt. | op. | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
20 | Jałowy opatrunek włókninowy, do mocowania wkłuć obwodowych rozmiar 7,6 cm x 5,1 cm, posiadający nacięcie na kaniulę, zopatrzony w włokninową warstwę chłonną i włókninową podkładkę pod port kaniuli, posiadające zaokrąglone brzegi oraz pokryty klejem akrylowym, niepylące.Nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Opakowanie fabryczne zawierające 50 sztuk. | op. | 1400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
21 | Kaniula do wkłuć centralnych | szt. | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
22 | Korki jednorazowego użutku do kaniul | szt. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | Kranik trójdrożny jałowy | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
24 | Kranik trójdrożny jałowy z przedłużaczem ( 6cm- 10 cm) | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
25 | Łączniki do tlenu – obrotowe, kątowe, karbowane, (układ otwarty T) | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
26 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) , typ Miller, rozmiar 0. | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
27 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa, zapakowana dodatkowo w ochronny pokrowiec, możliwość założenia łyżki na rękojeść bez usuwania pokrowca, typ Miller, rozmiar 1. | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
28 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 2. | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
29 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem), typ Macintosh, rozmiar 3. | szt. | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
30 | Łyżka do laryngoskopu jednorazowego użytku, czysta bakteriologicznie, światłowodowa,pasująca do rękojeści uniwersalnych ( z zielonym ringiem) ,typ Macintosh, rozmiar 4. | szt. | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
31 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 24G 0,7 x 19 mm (kolor żółty) przepływ 13 ml/min | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
32 | Kaniula dla noworodków wykonana z PTFE, ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do naczynia, widoczna w USG. Na opakowaniu fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości PCV i lateksu w kaniuli, rozmiar 26G 0,6x 19 mm (kolor fioletowy) przepływ 13 ml/min | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
33 | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi.cewnik wykonany poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczający igłę w celu ochrony przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po uzyciu igły. Kaniula posiadająca przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem, minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. Nazwa producenta lub nazwa materiału z którego kaniula została wykonana umieszczona bezpośrednio na kaniuli. Rozmiary: 22Gx 25 mm, przepływ 36 ml/min;20Gx 25mm, przepływ65ml/min; 20G x 33mm, przepływ 61ml/min; 18G x 33mm, przepływ 103ml/min; 18G x 45mm, przepływ96ml/min; 17Gx 45 mm, przepływ 128ml/min, 16GX50mm, przepływ 196ml/min, 14Gx50mm, przepływ 343ml/min. | szt. | 55000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
34 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1 dla dzieci o wadze <5kg | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
35 | Maska krtaniowa j. u., wykonana z medycznego PCW,rozm. 1.5 dla dzieci o wadze: 5 kg-10 kg | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
36 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2- dla dzieci o wadze 10-20kg | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
37 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW, rozmiar 2.5 dla dzieci o wadze:20 kg -30 kg | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
38 | Maska krtaniowa j. u.,wykonana z medycznego PCW,rozm. 3 dla osób o wadze 30-50kg | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
39 | Maska krtaniowa j. u.wykonana z medycznego PCW,rozm. 4 dla osób o wadze 50 -70 kg | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
40 | Maska krtaniowa j.u. rozm. wykonana z medycznego PCW,rozm. 5 dla osób o wadze 70 - 100 kg | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
41 | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, jednorazowa, z drenem odłączalnym o długości 2,1 m | szt. | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
42 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski 11-13cm | szt. | 500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
43 | Maska tlenowa dla dorosłych, jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski 14-16cm. | szt. | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
44 | Maska tlenowa dla dzieci , jednorazowa, z drenem odłączalnym, długość maski: 8-10 cm | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
45 | Maska tlenowa dla dzieci do wysokich stężeń tlenu jednorazowa, z drenem odłączalnym , długość maski 8-10 cm | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
46 | Maski z nebulizatorem dla dorosłych, z drenem odłączalnym, długość maski 14-16 cm | szt. | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
47 | Maski z nebulizatorem dla dzieci, z drenem odłączalnym, długość maski 8-10 cm | szt. | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
48 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła :21 G, średnica 0,8 mm,ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 2,4 mm, pakowany po 200 szt. Możliwe pakowanie po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. | op. | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
49 | Nakłuwacz j.u., sterylny ,igła: 21 -23G, średnica 0,8 mm, ostrze trzypłaszczyznowe, głębokość nakłucia 1,8 mm, pakowany po 200 szt. Możliwe pakowanie po 100 szt. odpowiednim przeliczeniem ilosci opakowań. | op. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
50 | Pinceta j/raz.użytku, sterylna | szt. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
51 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bezftalanowy | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
52 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od ftalanów DEHP , oraz wolny od lateksu. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99- oraz wydajność filtra wirusowego ( VFE ) wynoszącą minimum 99,99964%, filtr płynu 15 µm. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Na komorze kroplowej powinno się znajdować oznaczenie producenta. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. | szt. | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
53 | Przyrząd do szybkiego przetaczania | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
54 | Rurka Guedel 1 | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
55 | Rurka Guedel 2 | szt. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
56 | Rurka Guedel 3 | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
57 | Rurka Guedel o rozmiarach : 0, 00, 000 | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
58 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm. 2 | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
59 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.2,5 | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
60 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,0 | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
61 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.3,5 | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
62 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,0 | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
63 | Rurka intubacyjna bez mankietu, rozm.4,5 | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
64 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 5,0 | szt. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
65 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.5,5 | szt. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
66 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,0 | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
67 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 6,5 | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
68 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,0 | szt. | 350 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
69 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 7,5 | szt. | 450 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
70 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm. 8,0 | szt. | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
71 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.8,5 | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
72 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,0 | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
73 | Rurka intubacyjna z mankietem, rozm.9,5 | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
74 | Rurka nosowo-gardłowa rozm.6.5 | szt. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
75 | Rurka nosowo-gardłowa rozm.8.0 | szt. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
76 | Sterylne paski do zamykania ran - Steri Strip lub równoważne, rozm. 6 x 75 mm x 3 paski | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
77 | Strzykawka j.u. 10ml czytelna skala rozszerzona do min. 12 ml, pakowana po 100 szt. | op. | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
78 | Strzykawka j.u. 20ml czytelna skala rozszerzona do min. 24 ml, pakowana po 100 szt. | op. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
79 | Strzykawka j.u. 2ml czytelna skala rozszerzona do min. 3 ml pakowana po 100 szt. | op. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
80 | Strzykawka j.u. 5ml , czytelna skala rozszerzona do min 6 ml, pakowana po 100 szt. | op. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
81 | Strzykawka j.u.cewnikowa JANET, typu luer, 100ml | szt. | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
82 | Strzykawka perfuzyjna do pomp strzykawkowych, sterylna, z końcówką Luer Lock oraz prostopadłym wycięciem na tłoku,z dobrze czytelną, niezmywalną skalą,szczelna, pojemność 50 ml | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
83 | Zaciskacz do pępowiny sterylny | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
84 | Zestaw do drenażu opłucnej | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
85 | Zgłębnik żołądkowy nr. 18,20 | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
86 | Żel do EKG 250 g lub 250 ml | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
87 | Żel do USG 500 g lub 500 ml | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
88 | Żelowe urządzenie nadkrtaniowe, jednorazowego użytku, wyposażone w: nienadmuchiwany mankiet, mankiet gastryczny, zintegrowany bloker zgryz, stabilizator położenia w jamie ustnej. Rozmiary: 1,2,3,4,5 | szt. | 700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ

## rurki krtaniowe
13/WMJU/2022 część nr 2 zamówienia: Rurki krtaniowe i zestawy do konikotomii
Tabela 1b Formularz ofertowy- str.2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jedn. miary | max ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rurka krtaniowa jednorazowego użytku, dwukanałowa, z portem do sondy żołądkowej, z dwoma mankietami uszczelniającymi i jednym przewodem do napełniania obu mankietów.Do rurki dołączona strzykawka z wyskalowanymi dla danego rozmiaru objętościami oraz autozgryzak z tasiemkami mocującymi.Rozmiary : 0 - 5 | szt. | 420 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych (kaniula rozm. 4.0 mm) | szt. | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | Zestaw do konikopunkcji dla dzieci (kaniula rozm. 2.0 mm) | szt. | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ

## wyposażenie inkubatora
13/WMJU/2022 część nr. 3 zamówienia: wyposażenie inkubatora
Tabela 1c Formularz ofertowy- str.2 | [7 empty] | załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jednostka miary | max ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto PLN | wartość brutto PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Adapter do funkcji nCPAP, długość 0,6 m | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Układy oddechowe noworodkowe, jednorazowego użytku, do wentylacji mechanicznej. Układy bez komory nawilżacza, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza F&P model MR810 | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym. | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4 | Układ oddechowy noworodkowy do Infant Flow, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza F&P model MR810 W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy: podgrzewany dł. 1,2m ( +/- 10cm) , niepodgrzewany dł. 0,3m ( +/- 10 cm), średnica wewnętrzna tego odcinka: 10 mm (noworodkowa) - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m ( +/- 10 cm), - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m ( +/- 10 cm), - klipsy (4 szt.) | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | Generator do Infant Flow- zestaw zawierajacy: 1. generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, 2. kołyska wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, umożliwiająca stabilne umiejscowienie generatora na czepcu za pomocą rzepu oraz zmianę kąta nachylenia generatora i utworzenie tzw. garbu lub niecki w celu uzyskania szczelności systemu, 3. końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych rozm. S, M, L (3 szt.), 4. odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | Filtr bakteriobójczy i wyciszający, tłumiacy szum od przepływu gazów. | szt | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7 | Filtry powietrza do inkubatora V-808 | szt | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | Mocowanie- czapeczka do mocowania generatora, wykonana z bawełny, wyposażona w 3 rzepy, z możliwością stosowania zamiennie z czepcem do terapi wymiennych. Rozmiary 000, 00, 0 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9. | szt | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9 | Końcówki donosowe łączące generator z noworodkiem, rozmiary S, M, L | szt | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
10 | Maski nosowe łączące generator z noworodkiem. Maska z silikonu. Podstawa maski przejrzysta, umozliwia kontrolę drożności przepływu gazów oddechowych.Rozmiary: S, M, L, XL | szt | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ

## sprzęt do tamowania krwotoków
13/WMUJ/2022 część nr. 4 zamówienia - sprzęt do tamowania krwotoków
Tabela 1d Formularz ofertowy- str.2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jedn. miary | max ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gaza hemostatyczna do tamowania krwotoków, jałowa, z dodatkiem środka hemostatycznego,szerokość min.6 cm, długość min.1,5 m.Składana w "rolkę" lub w opakowanie w formie "z" ,pakowana hermetycznie.Gaza nie wymagająca specjalych warunków przechowywania - stabilność w różnych warunkach atomsferycznych.Instrukacja w języku polskim na opakowaniu. Wymagana rekomendacja Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number).Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy. | szt. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Taktyczna opaska zaciskowa, służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych.Konstrukcja jednoczęściowa. Możliwość zastosowania na kończynie górnej i dolnej. System zamykania zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem , długość opaski min.95 cm, szerokość min.4cm.Kolor pomarańczowy.Wyznaczone miejsce na opasce do zapisania godziny założenia opaski.Opaska ma posiadać rekomendację Co TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz nadany numer NSN (NATO Stock Number).Okres ważności min. 3 lata od daty dostawy | szt. | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
[5 empty] | Razem |  | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ

## filtry oddechowe
13/WMUJ/2022 część nr 5 zamówienia : filtry oddechowe i akcesoria do ssaków
Tabela 1e formularz ofertowy - str. 2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jedn. miary | ilość sztuk | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków OB 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 4,5 mm, zewnętrzna 6,5 mm | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2. | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków OB 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 5,5 mm, zewnętrzna 7,5 mm | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3. | Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaków OB. 1000 Boscarol, hydrofobowy, powierzchnia filtracji 18 cm2, średnica wewnętrzna 8 mm, zewnętrzna stopniowana od 10,5 do 13,5 mm | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
4. | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem Zeiner Rescue Plus | szt. | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5. | Filtr bakteryjno- wirusowy do ssaków- kompatybilny ze ssakiem LSU Laerdal | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6. | Łącznik schodkowy do ssaka | szt. | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
7. | Przewód ssący ( rura pacjenta ) jednorazowego użytku. Długość 150-210 cm, z końcówką na cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych. | szt. | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8. | Filtr p/bakt, p/wirusowy dziecięcy (mini), zakres pojemności oddech. 90 - 300 ml | szt. | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
9. | Filtr p/bakt, p/wirusowy elektrostatyczny, z nawilżaczem i wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci o wadze do 3.5 kg, zakres pojemności oddech. od 35 do 100 lub więcej ml | szt. | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
10. | Filtr p/bakt. p/wirusowy, mechaniczny, hydrofobowy, skuteczność filtracji w środowisku wilgotnym 100 %, objętość 35 ml, sterylizowany radiacyjnie lub tlenkiem etylenu | szt. | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ

## resuscytatory i maski
13/WMJU/2022 część nr.6 zamówienia - resususcytatory i maski twarzowe
Tabela 1f Formularz ofertowy- str.2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jedn. miary | ilość par / opakowań | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Worek samorozprężalny dla dorosłych, jednorazowego użytku wykonany z PCV, wyrównujący siłę uciśnięć poj.1650ml, rezerwuarem tlenu 2000 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa 5 , zawór ciśnieniowy 60cmH2O, dostępny w wersji z portem do zaworu PEEP i portem do manometru,opakowanie kartonik z opisem w języku polskim. | szt. | 600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Worek samorozprężalny dla dziec, jednorazowego użytku wykonany z PCV, wyrównujący siłę uciśnięć poj. 550 ml, rezerwuarem tlenu 1600 ml, przewodem połączeniowym do tlenu o długości 2,1 m, maska twarzowa 2, zawór ciśnieniowy 40 cm H 2 O, opakowanie kartonik z opisem w języku polskim | szt. | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku pozbawiona całkowicie PCV oraz DEHP, wykonana z TPE, przeźroczysta kopuła, kodowany kolorystycznie samouszczelniający się mankiet, rozmiary od 1 do 6 ( dla noworodków, dzieci i dorosłych). Pakowana pojedynczo w folię, czysta mikrobiologicznie. | szt | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ

## wkłucia doszpikowe
13/WMJU/2022 część nr.7 zamówienia - wkłucia doszpikowe
Tabela 1g Formularz ofertowy- str.2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jedn. miary | ilość par / opakowań | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Wkłucie doszpikowe, jednorazowe, sterylne, automatyczne, dla dorosłych i dzieci powyżej 12 r.ż. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia. Wyposażene w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniacy jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie injekcji. System lokalizacji miejsca wkłucia w postai znacznika umieszczonego na stabilizatorze igły. Głebokość penetracji igły w zakresie max 22-25 mm. rozmiar igły min 15 G. Termin wazności: min. 36 miesięcy od daty dostawy, etykieta w języku polskim. | szt. | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Wkłucie doszpikowe, jednorazowe, sterylne, automatyczne, dla dzieci od 3 do 12 lat. Do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania, bez konieczności składania części zestawu. Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia. Wyposażene w stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu, pełniacy jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie injekcji. System lokalizacji miejsca wkłucia w postai znacznika umieszczonego na stabilizatorze igły. Głebokość penetracji igły w zależności od grupy wiekowej w zakresie max 12-14 mm oraz max 17-18 mm. rozmiar igły min 18 G. Termin wazności: min. 36 miesięcy od daty dostawy, etykieta w języku polskim. | szt. | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Razem | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ

## rękawice medyczne
13/WMJU/2022 część nr.8 zamówienia - rękawice medyczne
Tabela 1h Formularz ofertowy- str.2 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Lp. | Sprzęt - nazwa - wymagania | jedn. miary | ilość par / opakowań | producent /nr katalogowy | cena jedn. netto | stopa % podatku VAT | wartość netto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Rękawice niejałowe, nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane końcówki palców. Grubość pojedynczej ścianki palca 0.10-0,12 mm. Grubość ścianki na dłoni 0,06 mm -0.08 mm . Poziom AQL max. 1.5.Z godne z normami: EN 455 1-4, EN-ISO 374-1,5, EN420. Siła zerwania przed starzeniem min. 7N. Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z norma ASTM F 1670 - na wezwanie Zamawiającego należy okazać protokoły z badań przeprowadzonych przez jednostkę niezależną. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Pakowane po 100 sztuk. Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczone oznakowania: nazwą producenta/wytwórcy, nazwa, rodzaj i rozmiar rękawic, data produkcji, numer serii, data przydatności do użycia, oznakowanie CE.Rozmiary S, M, L, XL. | op. | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2 | Rękawice lateksowe chirurgiczne, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu., mikroteksturowane. Długość min. 275 mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0.21 mm - 0.24 mm. Poziom AQL max 0.65. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III typ B. Przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F 1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM 1670- na wezwanie Zamawiajacego nalezy przedstawić protokoły z badań przeprowadzonych przez jednostkę niezależną. Pakowane po 1 parze, rozmiary: 6; 7 ; 8 | para | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
[6 empty] | Razem: | 0 | 0
Wypełnić albo automatycznie: kol. nr 5, 6 i 7 albo ręcznie: kol. nr 5, 6, 7, 8 i 9
Sprawdzić, zapisać w formacie pdf., podpisać zgodnie z wymaganiami SWZ