**I. Przedmiot zamówienia:**

 Przegląd okresowy układów „IT” zainstalowanych w pawilonach- układy prod. „Esa

 Grimma” szt. 5 oraz prod. „Promac” szt.2;

 **II. Zakres prac:**

 *Czynności:*
 - kontrola i ew. kalibracja nastaw parametrów
 - testowanie układu wg protokołu przeglądu okresowego
 - oczyszczenie układu;
 - sprawdzenia bezpieczeństwa użytkownika;
 - sporządzenie protokołów przeglądu okresowego każdego układu IT.

 **III. Wymagane od Wykonawcy:**

Znajomość układów „IT” w/w producentów, potwierdzona wykonaniem przeglądu :

 - 2 usługi w ostatnich 2-ch latach (dołączyć scany stosownych „listów

 referencyjnych).