**D10.251.81.B.2024 Załącznik nr 3e do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

**Część 5 zadanie 1**

**Doposażenie posiadanego aparatu USG w głowicę hokejową**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp*.*** | ***Wymagania ogólne*** | ***Parametr wymagany i wskazany do oceny*** | ***Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE*** |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2024 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk |  |
|  | ***Wymagania ogólne*** | ***Parametr wymagany i wskazany do oceny*** | ***Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE*** |
| 1 | Głowica liniowa typu „hokej” do obrazowania powierzchniowego średniej i wysokiej częstotliwości oraz do naczyniowych zastosowań śródoperacyjnych wysokiej rozdzielczości. | TAK |  |
| 2 | Głowica kompatybilna z USG Affiniti 70 prod. Philips | TAK |  |
| 3 | Matryca zbudowana z co najmniej 128 elementów | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres częstotliwości pracy głowicy 7 do 15 MHz | TAK, podać |  |
| 5 | Obsługiwane tryby: 2D, M-mode, PW Doppler, Color Doppler i obrazowanie Color Power Angio, przetwarzanie XRES oraz tkankowe obrazowanie harmoniczne. | TAK, podać |  |
| 6 | 8 stopniowe obrazowanie trapezoidalne. | TAK |  |

**UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ**