OPIS

Wymaganych parametrów i warunków technicznych analizatora immunochemicznego  z komputerem sterującym, monitorem LCD i drukarką laserową  do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W rubryce  należy wpisać TAK lub NIE  oferowanego parametru  w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli. Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.

Potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów granicznych analizatora:

1. Producent: ……………………………………………………..

2. Kraj pochodzenia: …………………………………………….

3. Urządzenie typ, model: ………………………………………

4. Rok produkcji: ………………………………………………..

| L.p. | Parametry urządzenia | Wymagana odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny do metody CLIA w celu ilościowego oznaczania przeciwciał IgM i IgG wirusa SARS-CoV-2 fabrycznie nowy Rok produkcji: nie starszy niż 2020 rok Wyklucza się analizatory demonstracyjne |  |
| 2 | Analizator w komplecie z komputerem sterującym , monitorem LCD oraz drukarką laserową |  |
| 3 | Analizator wyposażony w UPS |  |
| 4 | Metoda badań: chemiluminescencja |  |
| 5 | Analizator wieloparametrowy, w pełni automatyczny, pracujący w trybie pacjent po pacjencie. |  |
| 6 | Możliwość wykonywania badań w zakresie: - Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG neutralizujące anty-S, ilościowe . - Przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgM, ilościowe -Total PSA -Troponina hs - TSH 3 gen. - f T3 - f T4 - Witamina D3 |  |
| 7 | Czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek z badaniami. |  |
| 8 | Automatyczne monitorowanie stanu oraz zużycia odczynników i materiałów zużywalnych. |  |
| 9 | Możliwość pracy na analizatorze w systemie ciągłym całodobowo |  |
| 10 | Możliwość wstawienia próby „Cito” w każdym momencie pracy analizatora |  |
| 11 | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki wstępna i dodatkowa. |  |
| 12 | Chłodzenie wszystkich odczynników na pokładzie w czasie pracy jak i w czasie spoczynku analizatora. |  |
| 13 | Identyfikacja wszystkich odczynników, próbek pacjentów, za pomocą kodu kreskowego i manualnie |  |
| 14 | Możliwość podglądu wykresu reakcji oraz jego wydruk dla próbki badanej, kalibracyjnej i kontrolnej |  |
| 15 | Program kontroli jakości na min. 2 poziomach, możliwość graficznego przedstawienia kontroli w postaci wykresu L-J z zastosowaniem reguł Westgarda, wyliczanie średniej, SD, CV. Możliwość wydruku kontroli jakości |  |
| 16 | Pełna archiwizacja wyników badań, kontroli jakości, kalibracji, możliwość zapisywania na nośniku. |  |
| 17 | Menu aparatu oraz szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 18 | Możliwość drukowania raportów dziennych zbiorczych |  |
| 19 | Analizator wpisany jest do rejestru wyrobów medycznych i posiada certyfikat CE. |  |
| 20 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 21 | Reakcja serwisu na wezwanie – 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii |  |
| 22 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, |  |
| 23 | Gwarancja dostępności nowych oryginalnych części zamiennych przez okres min. 8 lat |  |
| 24 | Bezpłatna dostawa i uruchomienie aparatu |  |
| 25 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji w terminie uzgodnionym z Kupującym. Zakończenie czynności zostanie potwierdzone protokołem i listą osób przeszkolonych z przeprowadzonego szkolenia. |  |
| 26 | Analizator i odczynniki pochodzące od jednego producenta. |  |
| 27 | Okres gwarancji zakończony zostanie przeglądem oraz wydaniem pisemnego orzeczenia dotyczącego stanu technicznego sprzętu. |  |

- Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze o wyższych parametrach niż wskazane w załączniku.

Zamawiający prowadzi obecnie prace związane z wdrożeniem i uruchomieniem systemu HIS/LIS,  dlatego Wykonawca jest zobowiązany w ramach przedmiotu zamówienia do podłączenia oraz zapewnienia dwukierunkowej wymiany danych to znaczy odbiór wysyłanego z systemu Eskulap zlecenia oraz przekazywanie do systemu Eskulap wyniku badań (również z wykorzystaniem kodów kreskowych). Wykonawca jest zobowiązany przy każdej zmianie wersji oprogramowania (Eskulap LIS), do zadbania aby analizator współpracował z systemem informatycznym znajdującym się w Laboratorium. W przypadku gdy system HIS/LIS nie zostanie wdrożony i uruchomiony do czasu dostawy aparatu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo zapewnić Zamawiającemu obsługę aparatu bez systemu HIS, a po wdrożeniu i uruchomieniu do jak najszybszego podłączenia aparatu do ww. systemu. Ponadto Wykonawca gwarantuje przekazanie Zamawiającemu protokołu komunikacji aparatu oraz dostarczenie przewodów komunikacji szeregowej, posiadających odpowiednią specyfikację i długość, które są niezbędne do podłączenia z zewnętrznym hostem z zainstalowanym sterownikiem SSI ESKULAP (stanowiskiem komputerowym).Umowa na dostawę oprogramowania HIS/LIS jest zawarta z firmą NEXUS ul. Szyperska 14  61-754 Poznań. Koszty po stronie dostawcy HIS należy ująć w ofercie. Zamawiający zapewnia, że dostawca aparatu otrzyma od NEXUS Ofertę.

Wymagane parametry:

Komputer PC

Należy podać:
Nazwa: .................................................................................................................................

Model: ..................................................................................................................................

Producent: .............................................................................................................................

Okres gwarancji ( minimum – 36 m-cy)   …………………………………………………

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji określony przy każdym produkcie.

Wymagane:

| Komputer |  |
| --- | --- |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obudowa | Małogabarytowa obudowa typu SFF, suma wymiarów wysokości, szerokości i długości nie może być większa niż 680mm, waga poniżej 5kg |
| Zabezpieczenia | Kensington Lock, pętla kłódki |
| Specyfikacje |  |
| Procesor CPU | Liczba rdzeni min 6, liczba wątków min. 12 o wydajności osiągającej w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 12000 punktów PassMark CPU Mark |
| Procesor graficzny | Zintegrowany, Obsługa: DirectX 12; OpenGL 4.5; |
| Interfejsy wideo | VGA, HDMI |
| RAM Technologia | DDR4 2666 MHz |
| Rodzaj | DIMM 288-pin |
| Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB / 64 GB (maks.) |
| Ilość slotów RAM | 2 |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 512 GB |
| Format szerokości SSD | M.2 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Sloty | • 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230/2280 • 1 (całkowity) / 0 (wolna) x M.2 Card - 2230 • 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x16 • 1 (całkowity) / 1 (wolna) x PCIe x1 |
| Napęd optyczny wewnętrzny | Nagrywarka DVD DVD-Writer x1 |
| Złącza |  |
| D-sub | D-sub x1 |
| HDMI | Wyjście HDMI x1 |
| wyjście/wejście liniowe audio | Tak x1 |
| LAN | LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45 x1 |
| USB | USB 3.2 Gen 1 (2 z przodu) x4 USB 2.0 (2 z przodu) x4 Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięte w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęziaczy itp. |
| BIOS /oprogramowanie |  |
| Bios | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość uzyskania, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - AssetTag, - MAC adresie karty sieciowej, - wersji BIOSu wraz z datą produkcji komputera, - zainstalowanym procesorze - ilości pamięci RAM zainstalowanych w poszczególnych slotach - dyskach podłączonych do portów M.2 oraz SATA (model dysku twardego i napędu optycznego). Możliwość z poziomu BIOS: - włączanie i wyłączanie poszczególnych dysków i napędów., - wyłączenia karty sieciowej, karty audio, - włączanie i wyłączanie rozruchu z urządzeń pamięci masowej USB, na przykład zewnętrznego dysku twardego, napędu optycznego i dysku USB. - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, - blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora, - ustawianie automatycznego włączanie komputera codziennie lub określonego dnia i o określonej godzinie - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania, - włączanie i wyłączanie funkcji bezpiecznego rozruchu - włączanie/wyłączanie obsługi trybu głębokiego uśpienia - bezpieczne wymazanie danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej - obsługa BIOS za pomocą klawiatury lub myszy, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. |
| Zintegrowany System Diagnostyczny | Zintegrowany system diagnostyczny lub inne rozwiązanie, które będzie mogło zasygnalizować awarię podzespołu w momencie uruchamiania komputera min w zakresie: - Awaria procesora - Awaria płyty głównej, uszkodzenie BIOS lub błąd pamięci ROM - Awaria pamięci RAM - Nie wykryto pamięci operacyjnej (RAM) - Błąd płyty głównej, błąd chipsetu, awaria zegara, awaria kontrolera klawiatury - Awaria baterii CMOS - Awaria karty lub układu wideo/PCIe Komputer wyposażony również w narzędzie diagnostyczne dostępne po uruchomieniu komputera. |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego w tym również aktualizację BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania użytkowego, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| Zasilanie |  |
| Zasilacz | 200W EPA Bronze |
| Napięcie nominalne | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Certyfikacja |  |
| Certyfikaty, normy | ENERGY STAR, Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. |
| Gwarancja/ Wsparcie techniczne |  |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięcy. Gwarancja świadczona w miejscu użytkowania sprzętu. Reakcja serwisu na wezwanie – 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii |
| Wsparcie techniczne | Dedykowany numer telefoniczny producenta oraz adres email producenta dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. − możliwość weryfikacji na stronie producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, statusu gwarancji − naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta |
| Dodatkowe wyposażenie |  |
| System operacyjny | Windows 10 Pro 64-bit Edition lub system równoważny, interfejs wielojęzyczny Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dedykowanej partycji bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. |
| Klawiatura USB | Tak, kabel min 1.5m |
| Mysz USB | Tak, kabel min 1.5m |
| Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa | min. 5 gniazd, min. 5 metrów |

UWAGA:

- Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze o wyższych parametrach niż wskazane w załączniku.

Wymagane parametry:

Monitor LCD

Należy podać:
Nazwa: .................................................................................................................................

Model: ..................................................................................................................................

Producent: .............................................................................................................................

Okres gwarancji( minimum – 36 m-cy): .............................................................................................................

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji określony przy każdym produkcie.

| Monitor |  |
| --- | --- |
| 1. Przekątna ekranu | min. 21” |
| 2. Jasność | 250cd/m2 |
| 3. Kontrast statyczny: | 1000:1 |
| 4. Wielkość plamki: | maks. 0.248 x 0.248 mm |
| 5. Czas reakcji matrycy | maks. 5 ms |
| 6. Rozdzielczość minimalna | 1920 x 1080 |
| 7. Pochylenie monitora | Tak |
| 8. Złącze | min: VGA, HDMI, DisplayPort (porty cyfrowe tożsame z portami oferowanego komputera). |
| 9. Głośniki | wbudowane głośniki lub dedykowana przez producenta listwa głośnikowa z wyjściem słuchawkowym |
| 10. Inne: | - Monitor musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA. - Monitor musi posiadać komplet kabli, w tym odpowiedni do złącza kabel do sygnału cyfrowego tożsamy z portem video zastosowanym w komputerze, kabel audio do przesyła dźwięku do głośników wbudowanych w monitorze, kabel D-Sub, kabel zasilający. |
| 11. Gwarancja | Gwarancja jakości producenta: - Na okres co najmniej 36 miesięcy. |

UWAGA:  Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze o wyższych parametrach niż wskazane w załączniku.

Wymagane parametry:

Drukarka laserowa:

Należy podać:
Nazwa: .................................................................................................................................

Model: ..................................................................................................................................

Producent: .............................................................................................................................

Okres gwarancji(minimum-12mcy):..............................................................

* Wymagane jest podanie okresu gwarancji.

Jeżeli Wykonawca nie wpisze okresu gwarancji to Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji określony przy każdym produkcie.

| Ogólne |  |
| --- | --- |
| Typ drukarki: | Drukarka grupy roboczej - laser - monochromatyczny |
| Drukarka |  |
| Prędkość drukowania: | Min 37 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
| Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | Poniżej 6,5 s |
| Wbudowane: | Wyświetlacz LCD dwuwierszowy |
| Interfejs: | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB |
| Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Maksymalna Rozdzielczość (B&W): | 1200 x 1200 dpi |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Standardowe języki drukarki: | PCL 6, PCL 5e, emulacja postscript level 3, PDF, URF, PWG Raster |
| Dołączone czcionki: | 84 x TrueType |
| Cechy drukarki: | Technologia Instant-on |
| Obługa nośników: | Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 250 arkuszy |
| Procesor |  |
| Procesor: | 1.2 GHz |
| RAM |  |
| Zainstalowana pamięć RAM | 256 MB |
| Obsługa nośników |  |
| Typy nośników: | Koperty, etykiety, papier zwykły, papier bond, papier makulaturowy, papier o lekkiej gramaturze, papier dziurkowany, papier ze wstępnym nadrukiem |
| Klasa nośników: | A4/Legal |
| Max rozmiar nośnika: | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Minimalny format nośnika (standardowo): | 76 mm x 127 mm |
| Rozmiary nośników: | A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS) |
|  | 16K (195 × 270 mm, 184 × 260 mm, 197 × 273 mm) |
|  | 10 × 15 cm |
|  | Oficio (216 × 340 mm) |
|  | Karty pocztowe (pojedyncze JIS, podwójne JIS) |
| Rozmiary kopert: | DL, C5, B5 |
| Gramatura nośnika: | 60 g/m² - 200 g/m² |
| Podajniki nośników: | Taca wejściowa: 1 x automatyczny - 100 arkuszy |
|  | Taca wejściowa: automatyczny - 250 arkuszy |
| Pojemność tac wyjściowych: | 150 arkusze |
| Cykl pracy |  |
| Normatywny cykl pracy(maks.): | 80000 stron |
| Praca w sieci |  |
| Praca w sieci: | Serwer wydruków |
| Protokół zdalnego zarządzania: | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP |
| Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka: | SSL, Bonjour, TLS 1.2 |
| Rozszerzenie / połączenie |  |
| Połączenia: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B |
|  | 1 x Gigabit LAN - RJ-45 |
|  | 1 x USB host - 4 pin USB Typ A |
| Tonery |  |
| Toner | Zainstalowany fabrycznie wkład z czarnym tonerem o wydajności min 3000 stron |
| Obsługa tonerów | Możliwość zainstalowania wkładu z czarnym tonerem o wydajności min 10 000 stron |
| Zasilanie |  |
| Zasilacz: | Zasilacz - wewnętrzny |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V |
| Wymagana częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Zużycie energii w trybie aktywności: | Max. 495 wat |
| Zużycie energii w stanie czuwania: | Max. 5,5 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia: | Max.0,5 wat |
| Wymagania systemowe |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi: | Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra, Windows Server 2012 R2 64-bit, Windows Server 2016 64-bit |
| Standardy ochrony środowiska |  |
| Blue Angel: | Tak |
| ENERGY STAR: | Tak |
| Gwarancja producenta |  |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja min. 12 miesięcy |
| Parametry środowiska |  |
| Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości) | Max.15 dBA |
| Emisja dźwięku (w czasie pracy): | Max. 54 dBA |
| Dodatkowe wyposażenie |  |
| Kabel USB | Tak, Min. 1.8m |

UWAGA:  Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze o wyższych parametrach niż wskazane w załączniku.

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne  – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu do tabeli  wymaganych parametrów granicznych analizatora traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………., dnia ……………………

podpis elektroniczny kwalifikowany

lub podpis zaufany lub osobisty

osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika