## szkło i drobny sprzęt
………………………………………………...
Nazwa i adres Wykonawcy
Formularz cenowy szkło i drobny sprzęt laboratoryjny
Rozdział 5
Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie
Adres: ul. Poprzeczna 16, 10-282 Olsztyn, 81/512 26 06
Moduł 1 nie gorszy niż w katalogu Perlan
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 5188-5367 | 38000000-5 | pozłacana uszczelka z podkładką montowana na wlocie do kolumny GC | 1 szt. | 2
2 | RMSH-2 | 38000000-5 | duża uniwersalna pułapka oczyszczająca gaz nośny o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 250 psi, końcówka przyłącza 1/8 cala | 1 szt. | 1
3 | CP17970 | 38000000-5 | filtr oczyszczania gazów (tlen) | 1 szt. | 1
4 | CP17972 | 38000000-5 | filtr oczyszczania gazów (węglowodory) | 1 szt. | 1
5 | CP17971 | 38000000-5 | filtr oczyszczania gazów (wilgoć) | 1 szt. | 1
6 | 5080-8853 | 38000000-5 | uszczelki grafitowe (ferule) o średnicy wewnętrznej 0,5mm, kompatybilne z kolumnami chromatograficznymi 0,1-0,32mm, maksymalna temperatura 420°C | 10 szt. | 2
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 2 nie gorszy niż w katalogu Merck
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1057300001 | 38000000-5 | płytki szklane TLC, pokryte celulozą o rozmiarze L20cm W10cm | 50szt. | 2
2 | SPR0LSIA1 | 38000000-5 | filtr (SMARTPAK DQ3 LT ) złożony z dwóch modułów : pierwszy wkład łączący w sobie środki do obróbki wstępnej i membranę odwróconej osmozy (RO); drugi wkład zawierający żywice jonowymienne; do produkcji czystej wody klasy 3 i ultraczystej wody klasy 1 bezpośrednio z wody wodociagowej. Do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV | 1 szt. | 3
3 | MPGP02001 | 38000000-5 | hydrofilowy filtr membranowy (Millipak Express Filter) o wielkosci porów 0,22 μm, przeznaczony do wytwarzania wody wolnej od cząstek stałych i bakterii Filtr do dejonizatora Millipore DIRECT Q3 UV | 1 szt. | 3
4 | JAPLPK001 | 38000000-5 | filtr wstępny mechaniczny z pianki polipropylenowej, przepuszczalność 5um, kompatybilny z dejonizatorem Millipore Simplicity | 1 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto | 0 | brutto | 0
Moduł 3 nie gorszy niż w katalogu Eppendorf
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 0030000765 | 38437110-1 | końcówki do pipet pojemności 0,5-10ml, bezbarwne, długość 165mm, kompatybilne z pipetą Eppendorf Reasearch Plus 1-10ml | 2 x 100 szt. | 5
2 | 0030073371 | 38437110-1 | końcówki bez filtra do pipet pojemność 0,1-10 µl, w tackach nadajacych się do autoklawowania, pasujące do pudełek Eppendorf Box 2.0, kompatybilne z pipetą Eppendorf Research plus | 960 szt. | 3
3 | 0030014510 | 38437110-1 | końcówki z filtrem do narzędzia pipetujacego, pojemności 40-1000 µl, w formie tacek w blistrze z PET ze szczelną pokrywką, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073c | 24x96 szt. | 3
4 | 0030126505 | 38000000-5 | pojemniki z polipropylenu (PP) do pracy z reagentami, pojemności 30 ml, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, pasujące do statywu Reservoir Rack firmy Eppendorf, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073c | 50 szt. | 2
5 | 0030119460 | 33192500-7 | probówki z bezbarwnego polipropylenu (PP) z dnem stożkowym z zatrzaskiwaną pokrywką, pojemności 5 ml, o czystości wymaganej dla PCR, to jest wolne od Dnaz, Rnaz i inhibitorów PCR, pasujące do modułu do statywu Reservoir Rack na 4 probówki pojemności 5 ml firmy Eppendorf, kompatybilne ze stacją pipetującą epMotion M5073c | 200 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 4 nie gorszy niż w katalogu |  |  | SARSTEDT
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 72.690.001 | 33192500-7 | probówki reakcyjne PP ze stożkowym dnem typu Eppendorf, przezroczyste, zatyczki z pętlą mocującą, pojemność 1,5ml, średnica 10,8mm, długość 39mm z podziałką i miejscem na zapis | 500 szt. | 1
2 | 72.692.005 | 33192500-7 | probówki rakcyjne poj. 1,5 ml ze stożkowym dnem, zakręcane sterylne | 100 szt. | 6
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 5 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Mettler-Toledo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 51109388 | 38000000-5 | polipropylenowe zlewki bezbarwne o pojemności 100ml, z podziałką co 20ml, średnica dolna 40mm, średnica górna 54mm, wysokość 90mm, kompatybilne z analizatorem sodu Mettler-Toledo Easy Na | 120 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 6 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Bionovo
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | B-1500 | 38000000-5 | uniwersalna uszczelniająca taśma parafinowa Parafilm M szerokość 100mm, długość 38m | 1 szt. | 2
2 | 1-6152 | 38000000-5 | pipety Pasteura z LDPE bez szwu, pojemność 1ml, bez skalowania, wielkośc kropli ok 20µl, długość 104mm | 400szt | 2
3 | B-2437 | 38000000-5 | pipety Pasteura z PE o pojemności 3ml + pojemność bańki ssącej ok. 4ml, pojemność całkowita ok. 7ml, z podziałką 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0ml, wymiary 7,8 x 150mm, niesterylne | 500 szt. | 10
4 | B-2435 | 38000000-5 | pipety Pasteura z PE o pojemności 1ml + pojemność bańki ssącej ok. 4ml, pojemność całkowita ok. 5ml, z podziałką 0,25/0,5/0,75/1,0ml, wymiary 5 x 150mm, niesterylne | 500 szt. | 2
5 | L-0051 | 33793000-5 | fiolki szklane, gwintowane, przezroczyste, pojemności 24ml, o wymiarach 22,7 x 86mm, gwint 20-400 | 100 szt. | 1
6 | L-0045 | 38000000-5 | nakrętki gwintowane ND20, zielone z septą z białego F217/beżowego PTFE, gwint 20-400 | 100 szt. | 1
7 | 7-0880 | 33793000-5 | fiolki gwintowane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej, przezroczyste, pojemności 8ml, wymiary 61 x 16,6mm, gwint ND15. | 100 szt. | 8
8 | 7-0882 | 33793000-5 | fiolki gwintowane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej, przezroczyste, pojemności 12ml, o wymiarach 66 x 18,5mm, gwint ND15. | 100 szt. | 2
9 | K-2933 | 38437110-1 | końcówki kapilarne z tłoczkami typu CP1000, pojemność 100-1000µl, w pudełkach, kompatybilne z pipetą Gilson Microman M1000 | 2 x 91 szt. | 5
10 | S-1297 | 33793000-5 | zlewka laboratoryjna mikro, niska, ze szkła bromokrzemowego, pojemność 10ml, średnica 26mm, wysokość 35mm | 1 szt. | 10
11 | S-2014 | 33793000-5 | zlewka laboratoryjna ze szkła bromokrzemowego 3.3, niska, pojemność 100ml, średnica 50mm, wysokość 70mm | 1 szt. | 20
12 | S-2020 | 33793000-5 | zlewka laboratoryjna ze szkła Simax (szkło borokrzemowe typu 3.3), niska, pojemność 1000ml, średnica 105mm, wysokość 145mm | 1 szt. | 10
13 | E-1641 | 38000000-5 | kuwety spektrofotometryczne jednorazowe typu makro, materiał polistyren (PS), pojemność 2,5-4,5ml, długość drogi optycznaj 10mm, wymiary 12,5 x 12,5 x 45mm, zgodne z ISO 9001-14001 | 100 szt. | 3
14 | S-2135 | 33793000-5 | butla laboratoryjna o pojemności 2000ml, oranżowa z białą skalą, wykonana ze szkła borokrzemowego typu 3.3. Produkowane zgodnie z normą ISO 4796-1 | 1 szt. | 4
15 | G-5023 | 33793000-5 | kolumna chromatograficzna ze szkła Duran, ze spiekiem, bez szlifu, z kranem odcinającym wykonanym z PTFE, długość 400mm, średnica 20mm, pojemność 125ml | 1 szt. | 3
16 | B-2328 | 33192500-7 | probówki PP typu Falcon ze skalą, samostojące, z niebieską zakrętką, niesterylne, pojemność 50ml, wymiary 30 x 115mm | 100 szt. | 2
17 | B-1532 | 38000000-5 | płyta ociekowa z tworzywa PS, wisząca, wyposażona w wanienkę ściekową, 72 pręty o wymiarach 95 x 15mm z możliwością wyjmowania, wymiary 450 x 630 x 110mm | 1 szt. | 2
18 | N-3745 | 38000000-5 | zakrętka z HDPE do kanistrów pojemności 2/2,5/3/6/8l z atestem UN 3H1/Y1.6/150, czerwona, gwint GL45 | 1 szt. | 20
19 | B-0407 | 38000000-5 | okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, pojemność 120ml, średnica szyjki 36mm, średnica 56mm, wysokość 71mm, | 1 szt. | 10
20 | B-0407 | 38000000-5 | okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, pojemność 250ml, średnica szyjki 50mm, średnica 69mm, wysokość 94mm, | 1 szt. | 20
21 | 2-1941 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, żółte, z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1 szt. | 1
22 | 2-1942 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, różowe, z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1 szt. | 1
23 | 2-1944 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, zielone, z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1 szt. | 1
24 | 2-1945 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, niebieskie, z możliwością ustawiania piętrowego, rzędy 5 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1 szt. | 1
25 | 2-1935 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, żółte, z możliwością ustawiania piętrowego, stumiejscowe, rzędy 10 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1 szt. | 1
26 | 2-1936 | 38000000-5 | pudełko do przechowywania wykonane z PP, różowe, z możliwością ustawiania piętrowego, stumiejscowe, rzędy 10 x 10, odporne na temp. od -90°C do 121°C, przeznaczone na probówki o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, szczelna pokrywka na zawiasach, wymiary 140 x 86 x 55 mm | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 7 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Cezal
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 10106003 | 33141310-6 | strzykawki jednorazowe dwuczęściowe polipropylenowe o pojemności 10ml | 100 szt. | 3
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 8 nie gorszy niż w katalogu |  |  | CHEMLAND
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11-Q-4 | 33793000-5 | kuwata ze szkła kwarcowego ES 190-2000nm, z powłoką teflonową, pojemność 3,5ml, szerokość wewnętrzna 10mm, wymiary zewnętrzne 45 x 12,5 x 12,5mm, długość drogi optycznej 10mm, | 1 szt. | 10
2 | 08-238.202.30 | 33793000-5 | lejek laboratoryjny ze szkła bromokrzemowego, średnica 30mm, kąt rozwarcia 60o, średnica szyjki 4mm, wysokość 60mm | 1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 9 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ARCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 062.05.901 | 38000000-5 | tryskawka laboratoryjna z przezroczystego LDPE z niebieską zakretką, cienkie ścianki, pojemnność 1000ml, średnica 92mm | 1 szt. | 10
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 10 nie gorszy niż w katalogu |  |  | VWR
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 212-0395 | 38000000-5 | statyw do probówek, materiał: nylon wzmocniony włóknem szklanym, ilość otworów: 4x4, średnica otworów 25mm, wymiary 123,9 x 123,9 x 74mm | 1 szt. | 2
2 | 613-3385 | 38437110-1 | końcówki/nasadki do Transferpettor, z tłoczkami, pojemność 1000-5000µl, PP, kompatybilne z pipetą Brand Transferpettor | 10 szt. | 4
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 11 nie gorszy niż w katalogu |  |  | BIO-SPACE
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 01/06-J-229 | 33793000-5 | łyżeczko-szpatułka porcelanowa 200mm, trwałość do temperatury 1000°C | 1 szt. | 10
2 | 01/06-521240-21 | 38000000-5 | łyżeczka laboratoryjna, dwustronna, długość całkowita 210mm, wymiar łyżeczki mniejszej: 30 x 22mm, wymiar łyżeczki większej: 40 x 29mm, materiał: stal nierdzewna | 1 szt. | 10
3 | 01/03-631.303.51 | 38000000-5 | łyżeczka laboratoryjna, dwustronna, długość całkowita 210mm, wymiar łyżeczki mniejszej: 20 x 15mm, wymiar łyżeczki większej: 30 x 20mm, materiał: stal nierdzewna | 1 szt. | 10
4 | 14/632522204503 | 33793000-5 | bagietka z białego szkła bromokrzemowego, średnica 5mm, długość 300mm, wykonana zgodnie z normą DIN EN ISO 9 001: 2000, odporna na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych | 1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 12 nie gorszy niż w katalogu |  |  | ALCHEM
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 217-00302 | 38000000-5 | łapa do chłodnic czteroplaczasta ze stali chromowanej, długość 290mm, rozstaw szczęk 20-60mm | 1 szt. | 6
2 | 217-00501 | 38000000-5 | łącznik pełny do statywów typu A przelotowy, kąt 90o, ze stali chromowanej, średnica 16,5mm | 1 szt. | 6
3 | 217-00304 | 38000000-5 | łapa do biuret podwójna ze stali chromowanej, długość 160mm, rozstaw szczęk 8-20mm | 1 szt. | 2
4 | 817-353-96404 | 38000000-5 | kanister HDPE GL45, pojemność 3l, biały bez nakrętki, wysokość 240mm, średnica butli 153 x115mm, z atestem UN 3H1/Y1.6/150 | 1 szt. | 20
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 13 nie gorszy niż w katalogu |  |  | WITKO
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | LLG-4005070 | 38000000-5 | płytki TLC typu ADAMANT, pokryte żelem krzemionkowym 60, grubość warstwy żelu 0,25mm, wymiary płytki 20 x 20cm | 25 szt. | 2
2 | LLG-9273925 | 38000000-5 | pojemnik do namaczania pipet, średnica 165mm, wysokość 650mm, odporny na temperaturę do 105oC | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
Moduł 14 nie gorszy niż w katalogu |  |  | Fisher Scientific
Lp. | Nr katologowy producenta | Nr CPV | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Zamawiana ilość (szt./op.) | Cena netto (zł) | Wartość całkowita netto (zł) | Stawka podatku VAT | Wartość całkowita brutto (zł) | Producent, nr katalogowy i nazwa produktu proponowanego przez Wykonawcę*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 11057159 | 33793000-5 | szklane przyłącze węża do odprowadzania oparów kwasu z kulistym złączem szlifowanym, S19, długość 50mm, komaptybilne z piecem BUCHI KjelDigester K-449 | 1 szt. | 1
[5 empty] | RAZEM: | netto |  | brutto
|  |  |  | RAZEM ROZDZIAŁ 5 |  | netto |  | brutto
* Wykonawca wypełnia kolumnę nr 11 tylko w przypadku gdy oferuje produkt równoważny w stosunku do wskazanego w kolumnie nr 4
…...........................................................
kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy