## Przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI:Modernizacja obiektu przy ul. Wróblewskiego – remont sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Nowej Soli
ADRES INWESTYCJI: ul. Wróblewskiego 9, 67-100 Nowa Sól
INWESTOR: Powiat Nowosolski
ADRES INWESTORA: ul. Stanisława Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sól
BRANŻA: elektryczna
Lp | Kod pozycji | Nr spec techn. | Opis | Jedn.przedm | Ilość
1 | Demontaż
1 d.1 | AW analiza własna Tablica: 1207 | SST | Demontaż istniejącej instalacji | kpl | 1
2 | Rozdzielnia, WLZ, przygotowanie
2 d.2 | KNNR 5 N00512070300000 Tablica: 1207 | SST | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton | m | 79
3 d.2 | KNNR 5 N00512090200000 | SST | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, długość przebicia do 30 cm | szt | 1
4 d.2 | KNNR 5 N00504050100000 Tablica: 0405 | SST | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg -TS | szt | 1
5 d.2 | KNNR 5 N00504050100000 Tablica: 0405 | SST | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg - wymiana istniejącej obudowy | szt | 2
3 | Instalacja oświetleniowa
6 d.3 | KNNR 5 N00502040200000 | SST | Przewody wtynkowe YDY 3x1,5mm2 | m | 8
7 d.3 | KNNR 5 N00502040200000 | SST | Przewody wtynkowe YDY 3x2,5mm2 | m | 220
8 d.3 | KNNR 5 N00505020100000 Tablica: 0502 | SST | Oprawy oświetleniowe przykręcane L1 | kpl | 15
9 d.3 | KNNR 5 N00505020100000 Tablica: 0502 | SST | Oprawy oświetleniowe przykręcane awaryjne E2 | kpl | 1
10 d.3 | AW analiza własna | SST | Siatka ochronna dla oprawy | kpl | 1
11 d.3 | KNNR 5 N00513030100000 Tablica: 1303 | SST | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 8
12 d.3 | KNNR 5 N00513050100000 Tablica: 1305 | SST | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | próba | 8