Tczew, dnia 15.04.2021r.

ZUK.271.3.2.2021.6

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  na: „Przebudowę ulicy Stoczniowców w Tczewie – etap I od skrzyżowania z ulicą Okrętową za skrzyżowanie
z ulicą Pionierów.

Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Branża Sanitarna:

Sieć wodociągowa

- proszę o podanie dokładnych parametrów rur (w opisie i rysunkach nie ma informacji na temat szeregu wymiarowego SDR),

- proszę o poprawę - na profilu sieci wodociągowej opisane są odcinki rury: PCV110 ? (wnoszę, że to błąd opisu- ale przez ten błąd nie można określić długości odcinków danej rury).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na profilu podłużnym sieci wodociągowej znalazł się błędny opis parametru rur opisany jako PCV110. Sieć wodociągową należy wykonać z rur PEHD 100, SDR 17, PN 10.

Jednocześnie informuję, iż w związku z powyższym zmianie ulegają n.w. terminy:

- termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 18.05.2021” na                   „do dnia 19.05.2021 r.”;

- termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt 12.1 i 12.7 SWZ – z 19.04.2021 r. na 20.04.2021 r. – godziny pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Przemysław Boleski

Dyrektor Zakładu Usług

Komunalnych w Tczewie

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania;

- A/a.