**Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiet nr 4 po zmianie:**

**Pakiet nr 4**

**Siatki do piersi częściowo wchłanialne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ROZMIAR** | **J.m.** | **Ilość na 12 m - cy** | **Cena netto** | **Cena brutto** | **Stawka VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| **1** | Siatki do zaopatrzenia piersi wykonane są z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura przed wchłonięciem 85g/m2 ,po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm. Do każdej siatki dołączone trzy metryczki identyfikujące produkt, niezbędne do dokumentacji medycznej, siatki podwójnie sterylnie pakowane | 15 x 15 cm | szt. | 6  |  |  |  |  |  |
| 17,5 x 11,5 cm | szt. | 8  |  |  |  |  |  |
| 22,5 x 14,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 28,5 x 17,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |

 Razem.…..Razem………