Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia**: Zamrażarka niskotemepraturowa pionowa – 2 sztuki**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać „tak“)** |
| **1.** | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
| **2.** | Wymiary (S x G x W) 95,5 x 89,8 x 195 cm (+/- 10) |  |
| **3.** | Pojemność: 440 L (+/- 10) |  |
| **4.** | Kolor: nie wymaga się koloru |  |
| **5.** | Otwieranie: prawa lub lewa |  |
| **6.** | Zakres temperatur: min. -80, max (najniższa) |  |
| **7.** | Półki wewnątrz, regulowane – min. 5 |  |
| **8.** | Elektroniczny sterownik temperatury |  |
| **9.** | Poziom hałasu: max 55 dB |  |
| **10.** | Dobowe zużycie prądu: do 6,8 kWh/dzień |  |
| **11.** | Podtrzymanie bateryjne alarmów – wymagane |  |
| **12.** | Alarm otwartych drzwi: wymagane |  |
| **13.** | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp. |  |
| **14.** | Maksymalna temperatura otoczenia: 23°C |  |
| **15.** | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  |

*Formularz należy złożyć w formie elektronicznej   
 (kwalifikowany podpis elektroniczny)   
 lub w postaci elektronicznej opatrzonej   
 podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*