Nr sprawy D25M/251/N/2-6rj/20

Gdynia, dnia 30.03.2020

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji, dezynfekcji, utrzymania czystości oraz innych artykułów medycznych”.

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. (dalej Zamawiający), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawiają odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1

Dotyczy: Zadania nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o neutralnym ph, które jest bardziej korzystne dla zabezpieczanych narzędzi, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

0dp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy: Zadania nr 13

Poz. 1 -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu o spektrum działania: bakterie – 30 sek., drożdże – 1 min., M. terrae – 5 min.,  wirusy (HBV/HCV/HIV – 30 sek. , Noro – 5 min.), konfekcjonowanego w op. 1L z końcówką spryskująca, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

0dp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu posiadającego status produktu biobójczego, konfekcjonowanego w op. 0,75L z końcówką spryskująca, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

0dp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu, który nie posiada potwierdzonej możliwości stosowania do poliwęglanów?

0dp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu na bazie:

0,18g biguanid poliheksametylenowy, 0,46g bis-(3-aminopropylo)-dodecyloamina, 
0,10g chlorek didecylodimetyloamonowy, o spektrum działania: bakterie, drożdże – 5 min., M. tuberculosis – 15 min.,  wirusy (HBV/HCV/HIV /Vaccinia/Rota) – 5 min., konfekcjonowanego w op. 1L z końcówką spieniającą, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

0dp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu na bazie nadtlenku wodoru, anionowych środków powierzchniowo czynnych, kwasu glikolowego,o spektrum działania B, F (C. albicans) – 1min. zgodnie z EN 16615, V (Polio, Adeno, Noro) 1 min., Tbc  do 15 min. spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

0dp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nie wycenianie poz. 3 i 4 w przypadku, kiedy preparaty zaoferowane w poz. 1 i 2 posiadają końcówki spryskujące/spieniające?

Odp. Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy: Zadania nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  preparatu o statusie produktu biobójczego, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, chlorków, kationowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, o dobrej tolerancji materiałowej, spektrum działania: B, Tbc, F (C. albicans), V (Rota, Vaccinia, BVDV) – do 15 min. w stężeniu do 0,5%, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ?

0dp.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 pkt. 1 na:

„Strony nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienie i częściowe lub całkowite niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej, to jest w szczególności zdarzeniami takimi jak np. wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne , klęski żywiołowe.”

0dp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w treści umowy.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Anna Zwara