Łódź,  11 sierpnia  2022 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów i akcesoriów medycznych wraz z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji- numer postępowania: 30/D/22

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ MSWiA w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pytanie–Dotyczy pakietu nr 2

Prosimy o dopuszczenie roztworu BSS w plastikowych elastycznych butelkach z polipropylenu (PP). Twarda stożkowa szyjka o całkowitej długości ok. 6 cm, minimalnej średnicy 3 cm, maksymalnej średnicy ok. 6,5 cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza roztworu BSS w plastikowych elastycznych butelkach.

Zamawiający