SPRAWA BZP.3810.46.2020.TP- Parametry techniczne sprawa nr ( zał. nr 2  do oferty)

PAKIET NR 9

Maski Easy Vent 1 zestaw (10 szt)

Urządzenia fabrycznie nowe , nie wystawowe ( parametry techniczne)

Nazwa, model ( reduktor/dozownik- 3 szt)……………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Rok produkcji: 2020

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Klasa wyrobu……………………

Nazwa, model  maski   ( 10 szt)……………………………….

Producent: ……………………………………………………………………………………

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia: ……………………………………….

Rok produkcji: 2020

Klasa wyrobu……………………

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | potwierdzenie parametrów granicznych ( odpowiedź- tak) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w trybie CPAP 10 szt | Tak podać nazwę |  |
| 2 | Maska przeznaczona dla jednego pacjenta | Tak |  |
| 3 | Maska dostępna w rozm L, | Tak |  |
| 4 | Maska obejmująca nos i usta | Tak |  |
| 5 | Maska zaopatrzona w silikonową, czteropunktową, uprząż do mocowania maski na głowie pacjenta. | Tak |  |
| 6 | Maska wolna od latexu | Tak |  |
| 7 | Maska z pneumatycznym kołnierzem łatwo układającym się do anatomicznego kształtu twarzy. Kołnierz pneumatyczny z możliwością uzupełnienia w nim powietrza lub wypuszczenia / usunięcia w przypadku jego nadmiaru. | Tak |  |
| 8 | Maska wyposażona w: -manometr – do kontrolowania ciśnienia CPAP (wewnątrz maski) ustawianego pacjentowi, -zastawkę do ustawiania PEEP - łagodne, nie skokowe, ustawienie ciśnienia w zakresie od 0 do 20 cmH2O, -Zastawkę zapobiegającą uduszeniu się pacjenta -Końcówkę generującą napęd maski z użyciem efektu Venturiego (po doprowadzeniu tleny z przepływomierza) | Tak |  |
| 9 | Nebulizator kompatybilny z zestawem 10 szt | Tak |  |
| 10 | Możliwość uzyskania przepływu w masce więcej niż 60 l/ | Tak |  |
| 11 | Możliwość uzyskania stężenia tlenu wewnątrz maski na poziomach : 35%, 40%.50%, 60%, 70%, 80%, | Tak |  |
| 12 | Doprowadzanie do maski tlenu przy użyciu dwóch przewodów - pierwszy służący do uzyskania odpowiedniego przepływu pozwalającego na prawidłową wymianę gazową (z wykorzystaniem efektu Venturiego przepływ w masce ma wynosić od 60 l/min w górę) - drugi do ustawiania żądanego stężenia tlenu | Tak |  |
| 13 | Dostarczenie wraz z maską tabeli pozwalającej na zorientowanie się przy jakich parametrach przepływu w drenach uzyskamy pożądane stężenie tlenu | Tak |  |
| 14 | Maska ” zasilana” dwu odprowadzeniowym przepływomierzem / dozownikiem tlenu podłączanym do gniazda tlenu np. w ścianie lub butli z tlenem. Dwu odprowadzeniowy tzn. jest on tak skonstruowany, że wykorzystując jedno źródło/gniazdo z tlenem posiada dwa przepływomierze/dozowniki tlenu 3 szt | Tak |  |
| 15 | W przepływomierzach / dozownikach tlenu możliwość uzyskania przepływu do 30 l/min | Tak |  |
| 16 | Dozowniki tlenu (oba) bez nawilżaczy | Tak |  |
| 17 | Maska do zastosowania na różnych oddziałach szpitalnych – wszędzie tam gdzie jest końcówka DIN lub AGA) | Tak |  |
| 18 | Możliwość podłączenia maski do butli z tlenem przy zastosowaniu odpowiedniego reduktora | Tak |  |
| 19 | Oznaczenie CE wraz z deklaracją zgodności | Tak |  |
| 20 | Gwarancja min. 12 miesięcy – dotyczy maski | Tak |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące – dotyczy reduktora/ dozownik | Tak, podac liczbę m-cy |  |
| 22 | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. | TAK |  |
| 23 | Dot. reduktora/ dozownik Na wymienione podzespoły gwarancja min. 12 miesięcy. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | TAK |  |
| 24 | Dot. reduktora/ dozownik Dostępność części zamiennych - nie mniejsza niż 5 lat | TAK |  |
| 25 | Dot. reduktora/ dozownik -Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. 3. | TAK, podac |  |
| 26 | Dot. reduktora/ dozownik Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) - Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | TAK podać |  |

POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” .

Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry  wymagane”.

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu,                                                                                         do dostarczenia    sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt jest kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów.

W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych   u producenta.

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy