## CAŁOŚĆ
Zadanie nr 1 |  | Aparaty do mierzenia ciśnienia i stetoskopy
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia z manometrem w metalowej obudowie w komplecie ze słuchawkami |  |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Aparat do mierzenia ciśnienia u dzieci z manometrem w metalowej obudowie |  |  |  | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Słuchawki lekarskie |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 2 |  | Sprzęt medyczny jednorazowego użytku
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do transfuzji wymiennej krwi noworodka |  |  |  | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do lewatywy (worek enema bag) |  |  |  | 1200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Łopatka do języka (drewniana) a’100 szt. |  |  |  | 100 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zaciskasz do pępowiny |  |  |  | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Nożyczki do przecinania zaciskacza na pępowinie |  |  |  | 500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Opaska do identyfikacji niemowląt |  |  |  | 3000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Opaska do identyfikacji dorosłych |  |  |  | 30000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Pojemnik do próbek moczu dla dziewcząt |  |  |  | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Pojemnik do próbek moczu dla chłopców |  |  |  | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Kaczka wykonana z tworzywa sztucznego |  |  |  | 70 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Miska nerkowata dł. 28 cm, plastikowa |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Wieszak do worków na mocz |  |  |  | 700 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Słój do dobowej zbiórki moczu |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 3 |  | Stazy i pojemniki do transportu moczu
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Opaska uciskowa Staza, gumowa, wielorazowa |  |  |  | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opaska uciskowa Staza, gumowa, jednorazowa, 1 op. a’25 szt. |  |  |  | 400 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Pojemnik do transportu moczu z nakrętką (poj. 100 – 120 ml) op. zbiorcze max 30 szt |  |  |  | 28000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 4 |  | Okularki do fototerapii
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Okulary do fototerapii dla noworodków i wcześniaków, jednorazowego użytku |  |  |  | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 5 |  | Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pojemnik z tworzywa do igieł i kaniul (poj. 0,7 litra) |  |  |  | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pojemnik z tworzywa do igieł i kaniul (pojemność 3 - 3,5 litra, wysokość 26 cm) – okrągły |  |  |  | 4500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 6 |  | Baseny sanitarne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Basen sanitarny klinowy, z niskim przodem łagodnym nachyleniem, z pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego, posiadający brzegi które nie ranią ciała pacjenta podczas korzystania z produktu; wymiary długość całkowita 54-55 cm, szerokość 29-30 cm, wysokość od strony rączki 12-12,5 cm |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Basen sanitarny plastikowy, klinowy, z niskim przodem łagodnym nachyleniem z krótkim uchwytem i przykrywką (max. długość całkowita 47cm) z możliwością dezynfekcji w urządzeniu płucząco - dezynfekującym OPTIMA - 3 |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 7 |  | Tace do leków i pojemniki
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Taca do leków redukująca możliwość pomyłki przy rozkładaniu i podawaniu leków doustnych (z wydzielonym miejscem na kieliszek – przegródki, wgłębienie) |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pojemnik do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi |  |  |  | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 8 |  | Naczynia z pulpy celulozowej
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Miska nerkowata średnia, jednorazowa |  |  |  | 3500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Miska ogólnego stosowania, jednorazowa |  |  |  | 3000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Basen płaski, jednorazowy |  |  |  | 1800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kaczka męska, jednorazowa |  |  |  | 3000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 9 |  | Kileliszki do leków
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kieliszki do leków jednorazowego użytku op. a’75szt. |  |  |  | 3400 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 10 |  | Rurki tracheostomijne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, jednorazowa, PVC, Rozm: 5,0–9,0 |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 11 |  | Papiery rejestracyjne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Papier z nadrukiem do EKG Ascard B 5 | 60mmx25m |  |  | 25 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Papier rejestracyjny z nadrukiem do aparatu EKG Ascard A 12 M.Gold ( 3,6,12 kanałowy ) | 112mmx25m |  |  | 600 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Papier z nadrukiem do aparatu EKG Ascard A5 | 210mmx25m |  |  | 250 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Papier do aparatu EKG CARDIOVIT FT-1 | 114mmx150mmx64 kart |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Papier z nadrukiem do aparatu EKG DELTA 3 Plus | 112mmx100mmx300 kart |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Papier do aparatu EKG Hewlett Packard M2483 A/M1709A | 210mmx 300mmx200kart |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych | 110mmx30m |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Papier termoczuły do drukarek laboratoryjnych | 57mmx25m |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Papier rejstracyjny do videoprintera USG UPP 110 HD | 110 mmx 20m |  |  | 130 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Papier rejstracyjny do videoprintera Sony UPP- 84 S | 84mmx 12,5 -13,5 m |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Papier do KTG M1911 A | 150mmx100mmx150 kart |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Zoll | 90mmx90mmx200 kart |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Lifepack 12 | 107mmx23m |  |  | 55 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Cardio Aid E-10 | 50mmx30m |  |  | 65 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Cardio Aid 360 B | 58mmx17m |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Papier rejestracyjny z nadrukiem do defibrylatora Nihon Kohden | 50mmx 100mmx 300 kart |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 12 |  | Elektrody do EKG
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektroda pediatryczna o kształcie ułatwiającym naklejanie, wymiary 35 mm x26 mm na podłożu piankowym z hydrożelem stałym ( zapewniającym przylepność i właściwe przewodzenie bez konieczności przygotowania skóry przed naklejeniem elektrody) op max 50 szt |  |  |  | 100 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Elektroda o kształcie ułatwiającym naklejanie, wymiary 48 mm x34 mm na podłożu piankowym z hydrożelem stałym ( zapewniającym wysoką przylepność i właściwe przewodzenie bez konieczności przygotowania skóry przed naklejeniem elektrody ) przeznaczone do prób wysiłowych, monitorowania długo- i krótko-okresowego op max 50 szt |  |  |  | 1100 | op |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 13 |  | System do zbiórki stolca
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca w składzie: silikonowy cewnik z miękkim balonikiem retencyjnym oraz łącznikiem do połaczenia z workiem, wyskalowana strzykawa , 3 worki zbiorcze |  |  |  | 3 | zestaw |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Worki wymienne komatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 14 |  | Nakłuwacze do palca
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Nakłuwacz igłowy jednorazowego użytku do pobierania krwi włośniczkowej - głębokość nakłucia 1,8mm i 2,4 mm ( do wyboru przez Zamawiającego) z zabezpieczeniem przed ponownym użyciem,z automatycznym wyzwalaczem nakłucia na zasadzie przycisku od góry, do bezpośredniego użycia bez konieczności wymiany lancetu |  |  |  | 100000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 15 |  | Żele do USG i EKG
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Żel do EKG op a'0,25 l |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Żel do USG op a'0,5 l |  |  |  | 275 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Żel do USG zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadzający głowic i przetworników, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, niezawierający aldehydu mrówkowego, pojemnik zaopatrzony w dozownik, w zestawie butelka o pojemności 250ml do uzupełnień; opakowanie 5 litrów w miękkim kanisterku. |  |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Żel do EEG op a'0,25 l |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Żel ścierny do przygotowania skóry do badania Holter op a' 0,25 kg |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 16 |  | Elektrody do stymulacji serca
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Elektroda do czasowej stymulacji serca z końców2ką zagietą 6F/125 cm |  |  |  | 3 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 17 |  | Kleszcze, pętla - Sprzęt jednorazowy do endoskopii
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia niebieski dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz zielony dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. |  |  |  | 720 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku wykonana z drutu plecionego o średnicy 0,36 mm. Całkowita długość oczka pętli 38,5 mm. Długość robocza narzędzia 2300 mm Wymagane średnice 10, 15,25,32 mm |  |  |  | 780 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 18 |  | Klipsownica, igły - Sprzęt jednorazowy do endoskopii
3 | Klipsownica hemostatyczna endoskopowa jednorazowa z załadowanym klipsem gotowym do użycia , z możliwością wielokrotnego otwierania/ zamykania klipsa przed ostatecznym użyciem. Średnica narzędzia 2,6 mm długość robocza 2300 mm . Klipsownica obrotowa 360 st w dowolnym kierunku. Klipsownice z rozwarciem 11 lub 16 mm z ramionami zagiętymi 90 st lub 135 st do wyboru przez zamawiającego .Narzędzie w osłonce PTE |  |  |  | 480 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Igła jednorazowego użytku do ostrzykiwań o długości 1600mm lub 2300 mm do wyboru przez zamawiającego. Mechanizm blokowania igły z wyrażnie słyszalnym kliknięciem. Grubość igieł 21 G lub 23 G każda o długości 4 lub 6 mm do wyboru przez zamawiającego. |  |  |  | 240 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta. Opakowanie handlowe = 100 sztuk. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, sterylna, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" prosty, sztywny. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica nrzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  |  | 40 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica nrzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. Opakowanie handlowe = 5 sztuk. |  |  |  | 35 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 19 |  | Maski tlenowe
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Maska twarzowa z poduszką powietrzną, szczelnie przylegająca do twarzy z zaworem, jednorazowa (rozm. 0; 1; 2; 3; 4; 5) |  |  |  | 2600 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Maska tlenowa z drenem, z zaciskiem na nos oraz gumką ściągającą, dren doprowadzający długości min. 210 cm, dla dorosłych, jednorazowa |  |  |  | 2000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Maska tlenowa z drenem, z zaciskiem na nos oraz gumką ściągającą, dren doprowadzający długości min. 210 cm, dla dzieci, jednorazowa |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Maska tlenowa jednorazowego użytku z rezerwuarem tlenu i drenem o długości min. 210 cm wykonane z polichlorku winylu, wyposażona w zacisk na nos oraz gumką ściągającą, objętość rezerwuaru tlenu ok. 600 ml. Maska dostępna w dwóch rozmiarach: dla dzieci i dla dorosłych. |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 20 |  | Zestawy do nebulizacji
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do nebulizacji w trakcie wentylacji mechanicznej, sterylny w składzie: nebulizator z łącznikiem T, dren tlenowy min. 200 cm, 2 standardowe łączniki |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do nebulizacji w składzie: nebulizator, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód łączący o długości min. 200 cm |  |  |  | 800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do nebulizacji w składzie: nebulizator, maska do nebulizacji, przewód łączący o długości min. 200 cm ze standardowymi złączami; dostępne dwa rodzaje: dla dorosłych i dla dzieci |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 21 |  | Cewniki do podawania tlenu
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik tlenowy donosowy, długość min. 200 cm, końcówka ze standardowym złączem |  |  |  | 6500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik tlenowy donosowy, długość min. 400 cm, końcówka ze standardowym złączem |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 22 |  | Rurki intubacyjne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5) |  |  |  | 1800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z prowadnicą, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 9,0 (rozmiar co 0,5) |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rurka intubacyjna (wygięta do dołu) z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5) |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości, jednorazowa, sterylna, w rozmiarach od 3,5 do 10,0 (rozmiar co 0,5) |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rurka intubacyjna bez mankietu, ze znacznikiem głębokości, sterylna, w rozmiarach od 2 do 5,0 (rozmiar co 0,5) |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z dodatkowym portem umożliwiającym ciągłe lub czasowe odsysanie z nad mankietu, ze znacznikiem głębokości i atraumatyczną końcówką, w rozmiarach od 6,0 do 9,0 |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 23 |  | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej Ch 10, 12, 14, 16, 18 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90º, zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90º. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne. |  |  |  | 350 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej CH 12, 14, 16 z możliwością stosowania minimum przez 72 godziny. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90º, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90º. Okrągła główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu. System gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów. Wszystkie elementy systemu sterylne. |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 24 |  | Laryngoskopy
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z lekkiego stopu metalu, zapewniająca pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem mocnego światła – dioda LED. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła; ciągła praca diody LED przez 30 minut. Możliwość zastosowania rękojeści w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego) |  |  |  | 800 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, z lekkiego stopu metalu, nieodkształcająca się, kompatybilna z rękojeścią (poz. 16), wyposażona w zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, z wyraźnym oznakowaniem rozmiaru. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Zakończenie łyżki atraumatyczne, zaokrąglone. Możliwość zastosowania łyżki w środowisku MR (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta wyrobu medycznego). Rozmiary: 00, 0,1,2,3,4,5. |  |  |  | 2000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, krótka, pediatryczna, wykonana z lekkiego stopu metalu, zapewniająca pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem mocnego światła, zapewniająca podwójne światło LED/UV. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, kompatybilna z łyżkami z pozycji 19. |  |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Łyżka do laryngoskopu, jednorazowa, światłowodowa, typu McIntosh i Miller, z podwójnym światłem LED/UV. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z lekkiego stopu metalu. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Wyposażona w zatrzask zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z lekkiego stopu metalu, który po połączeniu z rękojeścią jedno- lub wielorazowgo użytku daje mocne, skupione podwójne światło LED/UV. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. Rozmiary łyżek typu McIntosh: 0, 1, 2, 3, 4; typu Miller: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4. |  |  |  | 15 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 25 |  | Resuscytatory wielorazowego użytku
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 1600 ml, bez zastawki PEEP, przeznaczony dla osób o wadze powyżej 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej. |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Resuscytator wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 1600 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, przeznaczony dla osób o wadze powyżej 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej. |  |  |  | 2 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Resuscytator wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 500 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, przeznaczony dla osób o wadze 7 - 30 kg. Możliwość sterylizacji parowej. |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Resuscytator wielorazowego użytku z zastawką Peep. Worek do wentylacji pacjenta samorozprężalny o pojemności 280 ml, zastawka PEEP z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, przeznaczony dla osób o wadze poniżej 7 kg. Możliwość sterylizacji parowej. |  |  |  | 1 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 26 |  | Resuscytatory jednorazowego użytku
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W zestawie: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 1600 ml z zaworem ciśnieniowym 60 cm H2O, dwie maski anestetyczne w rozmiarze 4 i 5 z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, przewód tlenowy długości 200 cm, rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci. W zestawie: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, dwie maski anestetyczne w rozmiarze 3 i 4 z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, przewód tlenowy długości 200 cm, rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml |  |  |  | 5 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków. W zestawie: worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej o pojemności 280 ml z zaworem ciśnieniowym 40 cm H2O, dwie maski anestetyczne w rozmiarze 0 i 1 z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu, przewód tlenowy długości 200 cm, rezerwuar tlenowy o pojemności 600 ml |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 27 |  | Rękawice medyczne chirurgiczne
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne jałowe, lateksowe, pudrowane z rolowanym mankietem AQL 1,0 i zawartości protein < 60ug/g, zgodne z normą EN 455, pakowane w parach. Rozmiary S - XL |  |  |  | 19000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. AQL 0,65 i zawartości protein < 50ug/g, zgodne z normą EN -455 1,2,3 potwierdzone badaniami wytwórcy lub certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671. Rozmiary od 6,0 do 8,5. |  |  |  | 25000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 285 mm, grubość na palcu 0,23-0,24 mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 15 N, AQL 0,65 i zawartość protein < 20ug/g (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z normą EN -455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-8,5 |  |  |  | 3000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe neoprenowe, kolor zielony, dla osób uczulonych na lateks, wolne od protein lateksu i akcelatorów chemicznych, z rolowanym mankietem i rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną, warstwą zewnętrzną teksturowaną, o minimalnej długości 300 mm, grubość min. na palcu 0,20mm, min. na dłoni 0,18mm (potwierdzone badaniami wytwórcy), siła zrywu minimum przed starzeniem 15 N. AQL 0,65 i zgodne z normą EN 455, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub raportem badania z niezależnego laboratorium). Rozmiary od 6,0-9,0 |  |  |  | 6500 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rękawice chirurgiczne jałowe lateksowe, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, zewnętrznie teksturowane, z rozróżnieniem na prawą i lewą dłoń, pakowane w parach. Rękawice z warstwą wewnętrzną polimeryzowaną. Siła zrywu mediana minimum przed starzeniem 15 N. AQL 0,65, zawartość protein < 10ug/g (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z normą EN -455 1-3, potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz ASTM F 1671 (potwierdzone potwierdzone badaniami wytwórcy lub raportem badania niezależnego laboratorium). Posiadające Certyfikat Badania typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rozmiary od 6,0 do 9.0 |  |  |  | 3000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, sterylne, ortopedyczne, zapewniające odporność na przekłucia i rozdarcia, w kolorze eliminującym refleksy świetlne, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, zewnętrznie silikonowana i chlorowana, wewnętrznie silikonowana i polimeryzowana (potwierdzone kartą techniczną), zakończone rolowanym mankietem. Minimalna długość 295 mm i grubości na palcu 0,33 (potwierdzone kartą techniczną). AQL < lub =1,0 i zawartości protein < 30 ug/g, zgodne z normą EN -455. Rozmiary od 6,0 do 8,5 |  |  |  | 2000 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Rękawice chirurgiczne jałowe, o przedłużonym mankiecie (ginekologiczne), AQL 0,65, zgodne z normą EN 455 cz.1,2,3, kształt anatomiczny, długość minimalna 500 mm zróżnicowany na prawą i lewą dłoń, rolowany mankiet; odporne na przekłucie, rozerwanie; łatwe w nakładaniu; dobrze dopasowane, nie śliskie |  |  |  | 50 | para |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 28 |  | Narzędzia laparoskopowe jednorazowe
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Klipsy tytanowe do laparoskopii, rozmiar M/L, przekrój poprzeczny w kształcie serca z rzeźbą wewnętrzną, zasobnik z taśmą samoprzylepną, kompatybilne z klipsownicą z poz. nr 1., pakowane po 4 szt, 6 szt i 10 szt w magazynku, z wklejką do karty pacjenta zawierającą informację o dacie ważności, nr serii i nazwie producenta |  |  |  | 2400 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Klipsy polimerowe niewchłanialne rozmiar XL, kompatybilne z klipsownicą Hem-o-lok XL, pakowane po 2 szt., 4 szt. i 6 szt. w magazynku, magazynek z taśmą samoprzylepną, z wklejką do karty pacjenta zawierającą informację o dacie ważności, nr serii i nazwie producenta |  |  |  | 300 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igła Verresa do insuflacji 150 mm |  |  |  | 200 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Trokar Hasson Ø12 mm |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Trokar Hasson Ø10 mm |  |  |  | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Kleszczyki Grasper Ø5mm/360 mm, szczypce dł. 20 mm podwójnie ruchome, rowkowane, uchwyt z blokadą zamka |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Dissektor Maryland Ø5mm/360 mm, szczypce dł. 20 mm, uchwyt bez blokady zamka |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Nożyczki Ø5mm/360 mm, zakrzywione, uchwyt bez blokady zamka |  |  |  | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0 | 0
| UWAGA! Zamawiający wymaga udostępnienia klipsownicy na czas obowiązywania umowy | [5 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 29 |  | Butelki do karmienia
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
.1 | Butelka z PP (polipropylen) z gwintem i nakrętką, o pojemności 80 ml, sterylna, jednorazowego użytku. Przeznaczona do zbierania , przechowywania, mrożenia, psteryzacji i karmienia. Kompatybilna z nakrętkami wszystkich smoczków szpitalnych standard. |  |  |  | 2500 | szt |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 30 |  | Akcesoria do poradni żywienia
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka z zakończeniem Luer-Lock o długości 10cm ze zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 5μm; do pobierania leku z ampułek szklanych, zapobiegająca przedostaniu się cząstek i drobin szkła do pobieranego leku. |  |  |  | 1600 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, |  |  |  | 500 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kapturek zabezpieczający port do suplementacji w worku do żywienia pozajelitowego (czerwony). Opakowanie a a 150 sztuk |  |  |  | 1800 |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 31 |  | AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry: materiał monofilament polipropylenowy, plastikowa osłonka na taśmie – dla zapewnienia sterylności, w środku brak osłonki na odcinku min. 1,5cm (ułatwia lepsze pozycjonowanie taśmy) gramatura 48g/m² (+/- 0,02g/m²), grubość siatki 0,33mm (+/- 1%), porowatość – geometria romboidalna max. 1870µm (+/-10µm), grubość nitki 80µm (+/-0,5µm), rozmiar: dł. 45Cm (+/-0,5cm), szer. 1,1cm, wytrzymałość na rozciąganie od 68N/cm – do maksymalnie 70 N/cm, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych zapewniających mniejsze ryzyko deformacji we wszystkich kierunkach), brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. W środkowej części taśmy 3 markery (jeden centralny na całej szerokości taśmy i dwa krótsze po bokach w odległości 7,5mm od centralnego i 5mm od osłonek). |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Na czas trwania umowy przetargowej firma zobowiązana jest dostarczyć narzędzie do implantacji taśm (igła przezpochwowa łukowata) wielokrotnego użytku. | [5 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 32 |  | DO WSTRZYKIWACZA ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH DO BADAŃ METODĄ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ MEDRAD CENTARGO
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowa sterylna linia pacjenta o długości 250 cm z dwoma zaworami bezpieczeństwa do strzykawki automatycznej MEDRAD CENTARGO |  |  |  | 5500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw dzienny o gwarantowanej sterylności do 24 godzin do strzykawki automatycznej MEDRAD CENTARGO 500 ml |  |  |  | 400 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 33 |  | STAPLERY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 61 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 50 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 61mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 100 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 81 mm do użycia z uniwersalnym ładunkiem z nożem, z dwiema potrójnymi liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5 lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 30 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Ładunek z nożem do jednorazowego staplera liniowego o linii szwu 81mm z dwiema liniami zszywek o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm lub 1,8mm lub 2,0mm. |  |  |  | 60 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Jednorazowy stapler tnący (kształt półksiężyca) o długości cięcia 40mm, do tkanki grubej. |  |  |  | 3 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty o długości trzonu 18 cm z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Rozmiary staplera: 25mm, 29mm lub 33mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. |  |  |  | 9 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia.
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 34 |  | FILTRY*
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. sztuczny nos dla pacjentów z tracheostomią okrągły z portem do podawania tlenu, oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez odłączania wymiennika , objętość ściśliwa max 17 ml, waga do 9 g, powierzchnia wymiany wilgoci >500 cm2, sterylny |  |  |  | 1000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, sterylny, masa max 21g, objętość ściśliwa max. 28 ml, powierzchnia filtrująca do 20 cm2, skuteczność nawilżania przy VT 250ml min. 31 mg/l (po 2 godz.) , objętość ściśliwa max 27 ml, z portem kapno |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Filtr elektrostatyczny, sterylny, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 20 g , objętość ściśliwa do 35 ml do użytku 24h |  |  |  | 200 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania przy VT 500 ml min. 30,5 mg H2O/l , sterylny waga do 30 g powierzchnia filtracji min 22 cm2, opór przy przepływie 60 l/min max 2,5 cm H2O, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% objętość ściśliwa do 45ml |  |  |  | 4500 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Filtry do respiratora NPB 760 Puritan Bennet:
a | - filtr wlotu powietrza |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
b | - filtr respiratora chłodzącego |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 35 |  | WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących |  |  |  | 20 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Worek do dobowej zbiórki moczu. Wykonany z medycznego PCV o grubości 0,22mm (podwójna ścianka), podwójny zgrzew na całym obwodzie. Pojemność 2000ml, skalowany linearnie co 100ml, liczbowo co 500ml, zastawka antyrefluksyjna , tylna biała ściana, wzmocnione otwory na wieszak, zawór spustowy typu poprzecznego "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego) zakończony łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny, opakowanie foliowe. |  |  |  | 7000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 36 |  | WODA DO DOZOWNIKÓW TLENOWYCH*
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Pojemnik z wodą sterylną o pojemności max 350 ml do dozowników tlenowych, ze sterylnie zapakowanym żączmnikiem do dozownika tlenu. Wyposażony w głowicę do zimnego nawilżania, z możliwością zastosowania do ciepłej i zimnej nebulizacji, wielu pacjentom, przez okres minimum 30 dni. |  |  |  | 4000 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Akcesoria powyższe muszą pasować do reduktorów tlenowych będących na wyposażeniu placówki. | [5 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 37 |  | ZESTAW DO POMIARU RZUTU SERCA I INWAZYJNEGO POMIARU RR I OCŻ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do pomiaru rzutu serca – czujnik Flo-Trac jednorazowy, jałowy monitorujący ciśnienie śródnaczyniowe po podłączeniu do cewników monitorowania ciśnienia. Jałowy przewód jednorazowego użytku z czerwonym złączem może być podłączony tylko do przewodu firmy Edwards ze złączem przeznaczonym wyłącznie do używanego monitora ciśnienia (Monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE). Jałowy przewód jednorazowego użytku z zielonym złączem może być tylko podłączony do przewodu APCO firmy Edwards przeznaczony do sprzętu firmy Edwards monitorującego pojemność minutową serca na podstawie ciśnienia tętniczego. Pomiar metodą Vigileo |  |  |  | 10 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Inwazyjny pomiar ciśnienia – jednorazowy przetwornik ciśnienia krwi Edwards Lifesciences do inwazyjnego pomiaru RR i OCŻ o długości 350 cm do przewodu połączeniowego IPC. (monitor NIHON KOHDEN LIFE SCOPE już jest wyposażony w przewód połączeniowy IPC) |  |  |  | 150 | szt |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0