## Arkusz1
Załącznik 2a do SWZ - Formularz cenowy po zmianie w dn. 11.03.2024
PRZEGLĄD I KONSERWACJA URZĄDZEŃ PPOŻ. W OBIEKTACH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ NA 3 lata
Wydział Mechaniczny
Instalacja DSO w budynku WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto* | wartość brutto
szafa DSO | 1 | 1 |  | 0
konsola portiera | 1 | 1 |  | 0
mikrofon strażaka | 1 | 1 |  | 0
wzmacniacz głośników | 1 | 10 |  | 0
głośniki | 1 | 509 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala nawiewno – wywiewna | 2 | 2 |  | 0
wentylator napowietrzający | 2 | 5 |  | 0
wentylator oddymiający | 2 | 2 |  | 0
wentylator oddymiający windy | 2 | 3 |  | 0
kalpy ppoż. | 2 | 30 |  | 0
klapy transferowe | 2 | 39 |  | 0
klapy odcinające | 2 | 53 |  | 0
agregat prądotwórczy | 2 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne | 1 | 329 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 3 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Monitorowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów z przekazaniem do PSP | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
system wykrywania i sygnalizacji pożaru z przekazaniem do PSP | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System sygnalizacji pożaru w budynku WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka Bosch | 4 | 2 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 26 |  | 0
elektrotrzymacze | 4 | 64 |  | 0
czujka optyczna | 4 | 631 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Pompownia pożarowa w budynku WM – 100m3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
pompa | 1 | 4 |  | 0
zbiornik | 1 | 3 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 84 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Gaśnica proszkowa | 1 | 48 |  | 0
Gaśnica śniegowa | 1 | 6 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 13 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz i na zewnątrz WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 63 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 38 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe WM | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 10 szt) | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
WM suma |  | 0
Wydział Elektryczny
System sygnalizacji pożaru w budynku WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka CSP POLON 4200 | 4 | 1 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 13 |  | 0
sygnalizatory akustyczne | 4 | 5 |  | 0
czujka optyczna | 4 | 118 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala MERCON MCR 9705 | 2 | 2 |  | 0
ręczny przycisk oddymiania | 2 | 3 |  | 0
klapy dymowe | 2 | 2 |  | 0
klapy okienne | 2 | 1 |  | 0
drzwi napowietrzające | 2 | 3 |  | 0
wypychacze drzwi | 2 | 5 |  | 0
elektrotrzymacze | 2 | 13 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 37 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 19 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 19 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 20 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 12 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 8 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz i na zewnątrz WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 17 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku WEiI | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 10 szt) | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
WEiI suma |  | 0
Wydział Budownictwa i Architektury
System sygnalizacji pożaru w budynku WBiA | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka BOSCH FPA 5000 | 4 | 1 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 25 |  | 0
moduły WE/WY | 4 | 31 |  | 0
elektrotrzymacze | 4 | 6 |  | 0
wskaźnik zadziałania czujki optycznej | 4 | 68 |  | 0
czujka optyczna | 4 | 317 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System sygnalizacji pożaru w budynku WBiA – Centrum Architektury | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka adresowalna IQ8 Control/M Esser | 4 | 1 |  | 0
czujka optyczno-termiczna IQ8 O2T Esser | 4 | 319 |  | 0
przycisk ROP Esser | 4 | 37 |  | 0
moduł wejść/wyjść FSA Esser | 4 | 5 |  | 0
sygnalizator akustyczny z komunikatami głosowymi IQ8/SP Esser | 4 | 9 |  | 0
wskaźnik zadziałania równoległy Q8 uad Esser | 4 | 55 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System detekcji gazu w budynku WBiA – Centrum Architektury | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
detektor tlenku i dwutlenku węgla WG28NG | 4 | 11 |  | 0
tablica ostrzegawcza TP4SH1,2,3 | 4 | 5 |  | 0
tablica ostrzegawcza TP4DSH2 | 4 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System oddymiania i wentylacji budynku WBiA – Centrum Architektury | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka oddymiania RZN 4404-K D+H | 2 | 1 |  | 0
przycisk oddymiania RT 45 D+H | 2 | 7 |  | 0
sygnalizator wiatr/deszcz WRG 82 D+H | 2 | 1 |  | 0
drzwi napowietrzające | 2 | 2 |  | 0
moduł WE/WY | 2 | 23 |  | 0
wentylator oddymiający wind | 2 | 2 |  | 0
klapy odcinające wentylację bytową | 2 | 10 |  | 0
agregat prądotwórczy – kontrola w zakresie współdziałania z systemem | 2 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Brama przeciwpożarowa w budynku WBiA – Centrum Architektury | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka FS TRONIC | 1 | 1 |  | 0
sygnalizator optyczno-dźwiękowy | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku WBiA | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne | 1 | 254 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku WBiA | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 3 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku WBiA | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 32 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku WBiA | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 42 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 1 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 11 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz i na zewnątrz WBiA | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 33 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 23 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku WBiA | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 10 szt) | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
WBiA suma |  | 0
Wydział Matematyki i Informatyki Technicznej i Wydział Zarządzania
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku WMiIT i WZ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala D+H RZN 4202-K | 2 | 1 |  | 0
centrala STG BEIKIRCH | 2 | 1 |  | 0
ręczny przycisk oddymiania | 2 | 5 |  | 0
okna oddymiające | 2 | 2 |  | 0
klapa oddymiająca | 2 | 1 |  | 0
czujki optyczne | 2 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku WMiIT i WZ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 36 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 12 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku WMiIT i WZ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 8 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku WMiIT i WZ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 39 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 1 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz i na zewnątrz WMiIT i WZ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 20 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 16 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku WMiIT i WZ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 10 szt) | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
WMiIT i WZ suma |  | 0
Wydział Inżynierii Środowiska
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku WIŚ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala MERCON | 2 | 1 |  | 0
centrala STG BEIKIRCH | 2 | 3 |  | 0
ręczny przycisk oddymiania | 2 | 10 |  | 0
okna oddymiające | 2 | 5 |  | 0
czujki optyczne | 2 | 5 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku WIŚ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 29 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 49 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku WIŚ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 4 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku WIŚ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku W | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 21 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 7 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 7 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz i na zewnątrz WIŚ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 21 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 14 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku WIŚ | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 10 szt) | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
WIŚ suma |  | 0
Dom Studenta Nr 1
Instalacja DSO w budynku DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
szafa DSO | 1 | 1 |  | 0
konsola portiera | 1 | 1 |  | 0
mikrofon strażaka | 1 | 1 |  | 0
jednostka sterująca | 1 | 1 |  | 0
głośniki | 1 | 359 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
klapa z siłownikiem oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 2 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania klatek schodowych | 2 | 2 |  | 0
klapy okienne | 2 | 11 |  | 0
agregat prądotwórczy wspólny dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 2 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne | 1 | 220 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Monitorowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów z przekazaniem do PSP | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
system wykrywania i sygnalizacji pożaru z przekazaniem do PSP | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System sygnalizacji pożaru w budynku DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka ESSER | 4 | 1 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 17 |  | 0
czujka temperatury | 4 | 9 |  | 0
optyczna czujka dymu | 4 | 447 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 151 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 24 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz DS 1 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 30 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 1 |  | 0
przepompownia sieci hydrantowej wspólna dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 1 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe DS 1 |  | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 15 szt) | 1 | 15 |  | 0
suma |  |  |  | 0
DS 1 suma |  | 0
Dom Studenta Nr 2
Instalacja DSO w budynku DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
szafa DSO | 1 | 1 |  | 0
konsola portiera | 1 | 1 |  | 0
mikrofon strażaka | 1 | 1 |  | 0
jednostka sterująca | 1 | 1 |  | 0
głośniki | 1 | 359 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
klapa z siłownikiem oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 2 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania klatek schodowych | 2 | 2 |  | 0
klapy okienne | 2 | 11 |  | 0
agregat prądotwórczy wspólny dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 2 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne | 1 | 220 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Monitorowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów z przekazaniem do PSP | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
system wykrywania i sygnalizacji pożaru z przekazaniem do PSP | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System sygnalizacji pożaru w budynku DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka ESSER | 4 | 1 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 17 |  | 0
czujka temperatury | 4 | 9 |  | 0
optyczna czujka dymu | 4 | 447 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 151 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 24 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 30 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 12 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 1 |  | 0
przepompownia sieci hydrantowej wspólna dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 1 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe DS 2 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 15 szt) | 1 | 15 |  | 0
suma |  |  |  | 0
DS 2 suma |  | 0
Dom Studenta Nr 3
Instalacja DSO w budynku DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
szafa DSO | 1 | 1 |  | 0
konsola portiera | 1 | 1 |  | 0
mikrofon strażaka | 1 | 1 |  | 0
jednostka sterująca | 1 | 1 |  | 0
głośniki | 1 | 359 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
klapa z siłownikiem oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 2 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania klatek schodowych | 2 | 2 |  | 0
klapy okienne | 2 | 11 |  | 0
agregat prądotwórczy wspólny dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 2 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne | 1 | 220 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Monitorowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów z przekazaniem do PSP | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
system wykrywania i sygnalizacji pożaru z przekazaniem do PSP | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System sygnalizacji pożaru w budynku DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka ESSER | 4 | 1 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 17 |  | 0
czujka temperatury | 4 | 9 |  | 0
optyczna czujka dymu | 4 | 447 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 151 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 23 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 30 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 13 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 1 |  | 0
przepompownia sieci hydrantowej wspólna dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 1 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe DS 3 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 15 szt) | 1 | 15 |  | 0
suma |  |  |  | 0
DS 3 suma |  | 0
Dom Studenta Nr 4
Instalacja DSO w budynku DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
szafa DSO | 1 | 1 |  | 0
konsola portiera | 1 | 1 |  | 0
mikrofon strażaka | 1 | 1 |  | 0
wzmacniacz głośników | 1 | 7 |  | 0
głośniki | 1 | 300 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala MCR oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
klapa z siłownikiem oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 1 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania szybów dźwigowych | 2 | 2 |  | 0
ręczny przycisk oddymiania klatek schodowych | 2 | 4 |  | 0
wentylator nawiewowy oddymiania klatek schodowych | 2 | 2 |  | 0
klapy okienne | 2 | 2 |  | 0
agregat prądotwórczy wspólny dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 2 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne | 1 | 72 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Monitorowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów z przekazaniem do PSP | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
system wykrywania i sygnalizacji pożaru z przekazaniem do PSP | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System sygnalizacji pożaru w budynku DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka CSP POLON 4800 | 4 | 1 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 15 |  | 0
czujka temperatury | 4 | 9 |  | 0
optyczna czujka dymu | 4 | 447 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 11 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i wymiana proszku w gaśnicach proszkowych | 1 | 24 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty wewnątrz DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 30 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 20 |  | 0
przepompownia sieci hydrantowej wspólna dla DS1, DS2, DS3, DS4 | 1 | 0.25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe DS 4 | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 15 szt) | 1 | 15 |  | 0
suma |  |  |  | 0
DS 4 suma |  | 0
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii
Oświetlenie awaryjne w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 352 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 275 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Monitorowanie systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów z przekazaniem do PSP | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
system wykrywania i sygnalizacji pożaru TELTECH z przekazaniem do PSP | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
System sygnalizacji pożaru w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala systemu ppoż FC728 z drukarką i baterią akumulatorów Simens – Cerberus | 4 | 2 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 72 |  | 0
elementy pętlowe sterująco-kontrolne FDCIO 221 i 222 | 4 | 95 |  | 0
sygnalizator akustyczny | 4 | 17 |  | 0
czujka optyczna | 4 | 1049 |  | 0
wskaźnik działania czujki FDA/91 | 4 | 213 |  | 0
centrala systemu GAZEX | 2 | 13 |  | 0
czujka GAZEX | 2 | 43 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych D+H RZN 4202 | 2 | 4 |  | 0
centrala oddymiania nadciś. szybów wind. z centralą nap. szybów wind. D+H RZN 4503 | 2 | 2 |  | 0
klapa pożarowa na kanałach wentylacyj | 2 | 297 |  | 0
klapa dymowa klatki schodowej | 2 | 4 |  | 0
drzwi napowietrzające klatki schodowe | 2 | 3 |  | 0
przepustnica z wentylatorem w kanale napowietrzania klatki K3 | 2 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Centrala i bramy w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala zamknięcia bram pożarowych MARTECH | 2 | 20 |  | 0
sygnalizator optyczno-akustyczny | 2 | 20 |  | 0
brama oddzielenia pożarowego MARC | 2 | 32 |  | 0
brama ppoż. segmentowa MARC-S | 2 | 3 |  | 0
brama ppoż. rolowana MARC-VR | 2 | 12 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 75 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Czujki dymu w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
czujka dymu zasysająca VESDA | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 91 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 11 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 25 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnęt | 1 | 40 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 40 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku CIiZT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 15 szt) | 1 | 15 |  | 0
suma |  |  |  | 0
CIiTZ suma |  | 0
Centrum Sportowe + Pentagon
Oświetlenie awaryjne w budynku Centrum Sportowego | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 53 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 24 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku Centrum Sportowego | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku Centrum Sportowego | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala MERCOL 9705 | 2 | 3 |  | 0
czujki optyczne | 2 | 3 |  | 0
okna napowietrzające | 2 | 1 |  | 0
przycisk oddymiania | 2 | 6 |  | 0
klapy oddymiające | 2 | 3 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku Centrum Sport | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku Centrum Sportowego | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 28 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 3 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 8 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku Centrum Sportowego | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 14 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 9 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku Centrum Sportowego | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 10 szt) | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
CS suma |  | 0
Administracja (Stołówka)
System sygnalizacji pożaru w budynku (Stołówka) | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala POLON – ALFA 4100 | 4 | 1 |  | 0
przycisk ROP | 4 | 2 |  | 0
centrala systemu GAZEX | 4 | 1 |  | 0
czujka GAZEX | 4 | 2 |  | 0
klapy odcinające | 4 | 2 |  | 0
czujka optyczna | 4 | 20 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku (Stołówka) | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 3 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oświetlenie awaryjne w budynku (Stołówka) | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 99 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 46 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku (Stołówka) | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 13 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku (Stołówka) | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 30 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 5 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 9 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku (Stołówka) | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 19 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 10 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku (Stołówka) | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 10 szt) | 1 | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Stołówka suma |  | 0
CEN-TECH
Oświetlenie awaryjne w budynku CEN-TECH | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 94 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 79 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku CEN-TECH | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku CEN-TEC | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centrala D+H | 2 | 3 |  | 0
czujki optyczne | 2 | 61 |  | 0
czujki liniowe z modułem sterującym | 2 | 2 |  | 0
czujki tlenku węgla | 2 | 2 |  | 0
sygnalizator optyczny | 2 | 3 |  | 0
drzwi napowietrzające | 2 | 4 |  | 0
okna napowietrzające | 2 | 2 |  | 0
przycisk oddymiania | 2 | 13 |  | 0
klapy oddymiające | 2 | 12 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku CEN-TEC | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku CEN-TECH | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 22 |  | 0
gaśnica śniegowa | 1 | 1 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 10 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 10 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku CEN-TECH | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 6 szt) | 1 | 6 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Cen-Tech suma |  | 0
ASPPECT
Oświetlenie awaryjne w budynku Co ASPPECT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne | 1 | 14 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku Co ASPPECT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
przeciwpożarowy wyłącznik pr | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Instalacja oddymiania i wentylacji budynku Co ASPPECT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
centralka MERCOL | 2 | 1 |  | 0
okna napowietrzające | 2 | 1 |  | 0
czujki optyczne | 2 | 2 |  | 0
przycisk oddymiania | 2 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Drzwi przeciwpożarowe w budynku Co ASPPECT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
drzwi | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku Co ASPPECT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 9 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku Co ASPPECT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 4 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 4 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku Co ASPPECT | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 5 szt) | 1 | 5 |  | 0
suma |  |  |  | 0
ASPPECT suma |  | 0
Spichlerz
Oświetlenie awaryjne w budynku Spichlerz | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 3 |  | 0
oświetlenie ewakuacyjne | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku Spichlerz | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 3 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku Spichlerz | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 1 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku Spichlerz | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 5 szt) | 1 | 5 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Spichlerz suma |  | 0
Rektorat
Oświetlenie awaryjne w budynku Rektoratu | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
oświetlenie awaryjne | 1 | 8 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Gaśnice w budynku Rektoratu | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 9 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 2 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku Rektoratu | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 3 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 3 |  | 0
hydrant zewnętrzny | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Oznakowanie przeciwpożarowe w budynku Rektoratu | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
Sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń dróg ewakuacyjnych i elementów Poż. (rocznie do 5 szt) | 1 | 5 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Rektorat suma |  | 0
Pałac Sobieskich Bernardyńska
Gaśnice w budynku „Pałac Sobieskich” | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
gaśnica proszkowa | 1 | 14 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 3 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Hydranty w budynku „Pałac Sobieskich” | ilość przeglądów w ciągu 1 roku | ilość szt | cena brutto | wartość brutto
hydrant wewnętrzny | 1 | 12 |  | 0
próba ciśnieniowa węży w okresie umowy |  | 5 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Bernardyńska suma |  | 0
Dom Wypoczynkowy Kazimierz Dolny
Gaśnice w budynku - Udostępnione są do przeglądu Lublin ul. Nadbystrzycka 40a | 1 | 4 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Dom Wypoczynkowy suma |  | 0
Domki J. Białe
Gaśnice w budynku - Udostępnione są do przeglądu Lublin ul. Nadbystrzycka 40a | 1 | 2 |  | 0
Wymiana środka gaśniczego do 25% ogólnej ilości gaśnic w danym roku | 1 | 1 |  | 0
suma |  |  |  | 0
Domki J. Białe suma |  | 0
Wartość oferty brutto |  | 0
VAT 23% |  | 0
Wartość oferty netto |  | 0
* cena brutto stanowi wartość usługi w ciągu 3 lat,
Wartość oferty ma być skalkulowana na 3 lata.