**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na dostawę apteczek zrywanych wraz z wyposażeniem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne i charakterystyka apteczki** |
|  | **Wymagania dotyczące produkcji** | 1. Oferowane apteczki muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie później niż w 2023 roku, pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE. 2. Oferowane apteczki nie mogą być urządzeniami modelowymi, prototypowymi, demonstracyjnymi. 3. Apteczki jak i ich wyposażenia powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego. |
|  | **Dane ogólne** | 1. Wymiary apteczki z wyposażeniem: maksymalnie 20 x 17 x 10 cm 2. Waga apteczki z wyposażeniem: maksymalne 750 g 3. Wyposażenie apteczki powinno zawierać: 4. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary 5. Opaska zaciskowa CAT 7GEN – 1 szt. 6. Marker permanentny – 1 szt. 7. Opatrunek indywidualny typu izraelskiego TRAUMA KIT r. 10cm x 4"- 1 szt. 8. Gaza skompresowana 1 szt. 9. Folia NRC (koc termiczny) – 1 szt. 10. Nożyczki ratownicze metalowe 16,5 cm – 1 szt. 11. Opatrunek wentylowy typu BCS Chest Seal Vented TRAUMA KIT – 1 szt. 12. Opatrunek hemostatyczny Medclot – 1 szt. 13. Lubrykant 5g- 1 szt. 14. Rurka nosowo-gardłowa r. 7.5 – 1 szt. |
|  | **Dane dotyczące pokrowca i panelu zrywanego** | 1. Materiał wykonania pokrowca: cordura. 2. Kolor pokrowca: czarny. 3. Pokrowiec na tylnej ścianie musi posiadać miękki rzep (pętelki) do przymocowania zrywanego panelu z twardym rzepem (haczyki) i taśmami MOLLE/PALS (calowe). 4. Pokrowiec wraz z zrywanym panelem musi być połączony oprócz rzepa taśmą MOLLE/PALS (calowa) z klamrą typu fastex. 5. Taśmy montażowe w systemie MOLLE/PALS (o szerokości 1’) |
|  | **Gwarancja i serwis** | 1. Apteczka z wyposażeniem powinna posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji. W przypadku awarii apteczka powinna zostać odebrana od użytkownika następnie po naprawie dostarczony pod adres wskazany przez użytkownika. |
|  | Dokumenty wymagane przed podpisaniem protokołu zdawczo -odbiorczego | 1. Wykonawca dostarczy komplet dokumentów w postaci kompletów gwarancji na dostarczone apteczki. |