1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego z dedykowanym zamkniętym systemem odczynnikowym?

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, który umożliwia pracę w trzech trybach (do wyboru przez użytkownika):
1) CBC (16 parametrów + histogramy RBC i PLT),
2) CBC + 5DIFF,
3) CBC + 5DIFF + RRBC
dzięki stosowanym metodom pomiaru: impedancji, cytometrii przepływowej z wielowymiarową dyfrakcją laserową i spektrofotometrii?

**odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Zamawiający dopuszcza oferty analizatora hematologicznego z dedykowanym zamkniętym systemem odczynnikowym.**

 **odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora hematologicznego który umożliwia pracę w trzech przedstawionych trybach do wyboru przez użytkownika.**