## Kosztorys dla części 1
| Oznaczenie sprawy: SZPZLO/Z-18/2023 | [5 empty] | Załącznik nr 3.1 do SWZ
Kosztorys ofertowy Część nr 1 - Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących pomieszczeń w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Patriotów 170 w Warszawie na potrzeby Działu Obsługi Pacjenta.
Lp. | Zakres prac | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x5) | 7 | 8 (6x7) | 9 (6+8)
1 | Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwójnym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 150 mm, płyta GKBI 12,5 mm | 11.762 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Montaż ościeżnic stalowych | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach | 90 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | 124 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni | 39.6 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Blat z konglomerat kwarcowy gr 3cm | 2.9 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Blat z konglomerat kwarcowy gr 2cm | 0.63 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Roleta zewnętrzna elewacyjna | 3.71 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Roleta zewnętrzna elewacyjna | 1.47 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Fotel biurowy tapicerowany materiałem łatwym do dezynfekcji | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Demontaż instalacji elektrycznych w przebudowywanych pomieszczeniach | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Demontaż instalacji SSWiN | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Oprawa LED 60x60cm | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Zestaw gniazd komputerowych i zwykłych: 4 gniazda komputerowe (DATA), 2 gniazda zwykłe, 2 gniazda 2xRJ45 bez modułów, 2 ramki czterokrotne, IP20 | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Układanie kabli N2XH-J 3x2,5 | 35 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Panel M 48xRJ45 1U z modułami ekranowanymi kat.6A | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kabel F/FTP kat. 6A | 58 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
18 | System SSWiN czujka PIR+MW kątowa | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
19 | System SSWiN czujka PIR+NW 360st. | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
20 | System SSWiN czujka dymu i temperatury | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Przewody YTDYekw 8x0,5mm2 | 28 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Uruchomienie systemu SSWiN | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | 39.6 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Posadzka z płytek GRES | 39.6 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Jednostka Klimatyzacyjna 5kW z montażem i 3 jednostkami wewnętrznymi | 1 | szt. |  | 0 |  | 0 | 0
Podsumowanie |  |  |  |  | 0 | x | 0 | 0