## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- PAKIET nr. 1 - Materiały do pierwszej pomocy
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Stawka VAT % | Wartość NETTO | Wartość BRUTTO | Nazwa oferowanego produktu
1 | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel sterylna - wykonana z wysokiej jakości polietylenu (PE) pozbawionego PCV oraz ftalanów, anatomiczne wygięcie rurki pozwalające na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych oraz powietrza. Rozmiary kodowane kolorami, numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce. Rurka jednorazowego użytku, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe. Różne rozmiary | 7 kompl. | 1komplet- 7 sztuk
2 | Sterylny cewnik do podawania tlenu przez nos z drenem o długości 500 cm, o miękkich i gładko zakończonych końcówkach donosowych, mocowany z tyłu głowy pacjenta. Produkt wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV i posiadający uniwersalny łącznik, dzięki któremu można podłączyć cewnik do każdego źródła tlenu (np. do koncentratora tlenu). Przewód cewnika z gwiazdowym przekojem,dzięki czemu jest odporny na wszelkie zagięcie i skręcenia. | 10 szt. | sztuki
3 | Maska tlenowa z drenem wykonana z przezroczystego i nietoksycznego PCV Posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz odporny na przetarcia przewód o długości 2,1m zakończony uniwersalnym łącznikiem. Pakowana pojedyńczo, sterylna. Wyrób medyczny atestowany | 5 szt. | sztuki
4 | Koc ratunkowy składający się z dwóch warstw mocno ze sobą połączonych, o grubości 12 μm, wykonany z przezroczystej i wodoodpornej, metalizowanej - złota/srebrna - folii PET odpornej na rozdarcia. Wymiary: 210x160 cm Czas użytkowania zgodnie z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745: Do krótkotrwałego użytku. Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem MDR (UE) 2017/745: klasa 1, reguła 1. Zgodność: MDR (UE) 2017/745. Opakowanie - 1szt w torebce polietylenowej. | 10 szt. | sztuki
5 | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC. Mankiet narzędzia niskociśnieniowy i wysokoobjętościowy. Łącznik przezroczysty. Rurkę intubacyjna czytelnie oznaczona - posiadająca znaczniki głębokości, znak skracania oraz linię RTG, przebiegająca przez całą jej długość. Oznaczenie rozmiaru rurki i średnica mankietu widoczna na baloniku kontrolnym. Różne rozmiary. Rurka jałowa, jednorazowego użytku. Nie zawierająca lateksu. | 5 szt. | sztuki
6 | Filtr do AMBU antybakteryjny, okrągły, bezpieczny dla pacjenta , zabezpieczający przed zakażeniami z nawilżaczy wodnych, chroniący przed zakażeniami krzyżowymi.Produkt jednorazowy. Mozliwość stosowania u dorosłych oraz dzieci. | 20 szt. | sztuki
RAZEM :