Numer postępowania :  ZP.271.1.3.2023	                                                   Załącznik nr 2 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Dróg

w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

…………………………………………………………………………………………………………………………….…

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

KOSZTORYS OFERTOWY

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

" Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w m. Korzenica "

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. miary | Ilość | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka - Zapałów - chodnik |
| 1. 1. |  | Dokumentacja projektowa Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1.d1 | KNNR 1 0111-01 | Inwentaryzacja powykonawcza | szt | 1,00 |  |  |
| 2. |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| d.2.2 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym. PODGiK w Jarosławiu. km 8+518 - 8+634,67 | km | 0,32 |  |  |
| d.2.3 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 280,00 |  |  |
| 3. |  | Roboty rozbiórkowe |
| d. 3.4 | KNNR 6 0802-03 | Rozebranie nawierzchni na zjazdach: beton, kruszywo, gruz, masa min-bitum., rury betonowe pod zjazdami | m2 | 70,00 |  |  |
| d. 3.5 | KNR 2-31 1507-01 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych na odl. Do 5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym wyniesione przejście dla pieszych = 4,0*6,0 przebudowa gazociągu = 1,20*4,50 | t | 26,00 |  |  |
| 4. |  | Roboty ziemne |
| d.4.6 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl.do 4 km sam. samowyład. | m3 | 144,00 |  |  |
| 5. |  | Wykonanie nasypów |
| d.5.7 | KNNR 1 0407-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. Do 3,0m w gruncie kat. III | m3 | 96,00 |  |  |
| 6. |  | Elementy ulic |
| d.6.8 | KNNR 6 0404-05 | Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementowa | m | 640,00 |  |  |
| d.6.9 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod nawierzchnię chodnika | m2 | 480,00 |  |  |
| d.6.10 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z pospółki gr. 15 cm | m2 | 480,00 |  |  |
| d.6.11 | KNNR 6 0109-01 | Podbudowy z chudego betonu gr. W-wy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 480,00 |  |  |
| d.6.12 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 480,00 |  |  |
| d.6.13 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem( na zjazdach- kostka kolorowa) | m2 | 108,00 |  |  |
| 7. |  | Zjazdy i rowy |
| d.7.14 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu grub. 20 cm | m | 280,00 |  |  |
| d.7.15 | KNNR 6 0606-03 | Ścieki z elementów betonowych 35x60x40 cm, grub. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 280,00 |  |  |
| 8. |  | Roboty uzupełniające |  |
| d.8.16 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. W-wy humusu 15 cm. Humus z odkładu | m2 | 140,00 |  |  |
| d.8.17 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami – rury PVC o śred. 40 cm | m | 36,00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (netto) |  |
| PODATEK VAT wg stawki …....%: |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto) |  |

miejscowość, data						                          podpis Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.