Wykaz jednostek Policji woj. opolskiego, w których należy dokonać przeglądu kotłów gazowych i olejowych.

| Jednostka Policji | Adres | Nazwa urządzenia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Typ kotła | Uwagi | Ilość |
| KMP Opole | KP Ozimek ul. Wyzwolenia 15 | JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42 A 23 | gazowy | 1 |
| KPP Brzeg | KP Lewin Brzeski ul. Kościuszki 47 | VIESSMANN VITODENS 42 KW | gazowy | 1 |
| KPP Nysa | Nysa ul. Armii Krajowej 11-13 | BROTJE 24 kW | gazowy | 1 |
|  | KP Głuchołazy ul. Grunwaldzka 2 | VIESSMANN VITOGAS 100 132 kW | gazowy | 1 |
|  | KP Otmuchów ul. Sienkiewicza 9 | DE DIETRICH DTG 11 NEZ 35 kW | gazowy | 1 |
|  | KP Paczków ul. Mickiewicza 11 | VIESSMANN VITOGAS 100 48 kW | gazowy | 1 |
|  | KP Korfantów ul. Powstańców Śl. 5 | VIESSMANN VITODENS 200 42 kW | gazowy | 1 |
| KPP Olesno | KP Praszka ul. Piłsudskiego 35 | JUNKERS CERAPUR ZBR 11-42 | gazowy | 1 |
|  | KP Dobrodzień ul. Edyty Stein 5B | VIESSMANN WITOROND 100 48kW | olejowy | 1 |
| KPP Głubczyce | KP Kietrz ul. Okrzei 5 | BUDERUS U-024 24 kW | gazowy | 1 |
| KPP Prudnik | KP Głogówek ul. Dworcowa 22B | BROTJE 70 kW | gazowy | 1 |