## Zadanie 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą wyposażenia do aparatów elektrochirurgicznych ERBE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Instrument do zamykania naczyń do laparotomii. Zakrzywiony, okładki gładkie, długość 200 mm z kablem przyłączeniowym o dł. min 4 m wtyczką MF i powłoką izolacyjną. Kompatybilny z diatermią VIO 300 D posiadaną przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Instrument do zamykania naczyń, do laparotomii. Zakrzywiony, okładki gładkie, długość 270 mm z kablem przyłączeniowym o dł. min 4 m wtyczką MF i powłoką izolacyjną. Kompatybilny z diatermią VIO 300 D posiadaną przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Wielorazowa pęseta bipolarna Premium zagięta końcówka 2 mm dł 200mm tępa z powłoką nieprzywierającą. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | Wielorazowa pęseta bipolarna Premium prosta końcówka 2 mm dł 230mm tępa z powłoką nieprzywierającą. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
5 | Uchwyt elektrod monopolarnych z 2 przyciskami Standard 4mm, z kablem o długości 4 m | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
6 | Wielorazowa elektroda monopolarna, igłowa zagięta 0,8x 20 mm, trzpień śr.Ø 4 mm dł. 35 mm. Opakowanie = 5 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Wielorazowa elektroda nożowa monopolarna, prosta 2,4 x 12 mm, trzpień śr.Ø 4 mm dł. 120mm. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Wielorazowa elektroda monopolarna szpatułkowa, prosta 3 x 24 mm, trzpień śr.Ø 4 mm dł.45mm Opakowanie = 5 szt. | op. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Wielorazowa rączka do instrumentu laparoskopowego bez kabla do kleszczyków laparoskopowych. Kompatybilna z diatermią VIO 300 D posiadaną przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Wielorazowe laparoskopowe nożyczki typu Micro płaszcz Ø5 mm, długość 350 mm. Kompatybilne z diatermią VIO 300 D posiadaną przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
11 | Wkład do bipolarnych nożyczek laparoskopowych typ Metzenbaum Ø 5 mm długość 340 mm. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
12 | Kable do instrumentów bipolarnych, wtyczka 1 pin. dł. 4 m. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
13 | Wkład do nożyczek bipolarnych laparoskopowych typu Micro Ø 5 mm długość 350 mm. | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
14 | Elektroda bierna jednorazowa, powierzchnia 85cm2. Opakowanie = 50 szt. | op. | 13 |  | 0 |  | 0
15 | Uchwyt do kleszczyków BiClamp i do kleszczyków BiClamp 110, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Płaszcz metalowy do instrumentu typu Bisect. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
17 | Wkład instrumentu laparoskopowego BiClamp typu Maryland, żłobiony. | szt. | 7 |  | 0 |  | 0
18 | Wkład instrumentu laparoskopowego BiClamp typu Maryland, gładki. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że zaoferowane w postępowaniu wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.