# Szp/FZ–20/      /2022						                      Wrocław, dnia 28.02.2022 r.

# INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa odzieży ochronnej i roboczej jednorazowego użytku”

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

# Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

# Okularki jednoczęściowe

# Wykonane z miękkiego  materiału  pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.

# Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);

# Bez dodatku lateksu i kleju.

# Hypoalergiczne.

# Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.

# Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka

# Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.

# Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.

# Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;

# Bezbolesne zdejmowanie.

# Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi  (≤900g, <1000g  i >1000g ) i wielkości główki noworodka.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 8 poz. 1 produktu alternatywnego do opisanego w SWZ o parametrach jak w zapytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

# Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń  podłączonych do twarzy noworodka  oraz zmiany pozycji noworodka ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga aby sposób mocowania, zdejmowania, wymiany okularków następował bez konieczności podnoszenia główki noworodka i jej przemieszczania oraz nie wymuszał konieczności zdejmowania urządzeń przyłączonych do twarzy noworodka. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.