| HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY |
| --- |
| „PRZEBUDOWA BOISKA DO GRY W HOKEJA NA TRAWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI ROGOWO” |
| ZAMAWIAJĄCY: GMINA ROGOWO ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo |
| WYKONAWCA: |
| UMOWA NR ZP-INW. 272. |
| Branża: budowlana, drogowa, elektryczna, sanitarna | Wartość robót do wykonania w do 31 lipca 2021r. | Wartość robót do wykonania do 15 października 2021 |
| Lp. | Nazwa elementu | Wartość netto [zł] | Ilość [%] | Wartość [zł] | Ilość [%] | Wartość [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE w trym roboty pomiarowe rozbiórkowe, usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), niwelacja terenu- korytowanie |  |  |  |  |  |
| 2. | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Boisko do gry w hokeja na trawie o nawierzchni syntetycznej do gry w hokeja na trawie składająca się z: podkładu elastycznego typu EL, układanego metodą in-situ na boisku oraz trawy syntetycznej wraz z liniami i wypełnieniem piaskiem kwarcowym na podbudowie |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Chodniki i dojazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Zagospodarowanie terenu dookoła boiska w tym: |  |  |  |  |  |
|  | rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami |  |  |  |  |  |
|  | wykonanie trawników parkowych z nawożeniem o pow. 0,459 ha |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Wejścia sportowe |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Odwodnienie boiska do gry w hokeja na trawie |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Instalacje elektryczne w tym oświetlenie |  |  |  |  |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE w tym: |  |  |  |  |  |
|  | Bramki do hokeja na trawie wraz z siatką i montażem – 2 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Piłko chwyty h=8,0 mb ze słupków stalowych RF 80x80x4mm z siatką o dł. 122,00 m |  |  |  |  |  |
|  | Fundamenty z betonu żwirowego o obj. 0,6 m3 pod tablicę wyników |  |  |  |  |  |
|  | Obsadzenie słupów do montażu tablicy wyników – 2 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Fundamenty z betonu żwirowego o obj. 0,3 m3 pod stanowiska nagrywania meczy |  |  |  |  |  |
|  | Montaż tablicy wyników wraz ze sterowaniem bezprzewodowym – 1 sztuka |  |  |  |  |  |
|  | Montaż stanowiska nagrywania meczy – 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | Montaż wiaty stadionowej dla zawodników w ilości 2 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Montaż wiaty stadionowej dla sędziów w ilości 1 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Montaż trybuny dla 100 widzów w ilości 2 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Montaż trybuny dla 200 widzów w ilości 1 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Montaż kontenera magazynowego w ilości 1 sztuki |  |  |  |  |  |
|  | Montaż stojaka na rowery (na 6 rowerów) w ilości 2 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Montaż zestawu śmietnika do segregacji odpadów o poj. 4x60l w ilości 3 zestawów |  |  |  |  |  |
| 4. | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA |  |  |  |  |  |
|  | Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej [3-egz.] |  |  |  |  |  |
| Wartość robót ogółem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Wartość robót ogółem brutto |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA:									ZAMAWIAJĄCY: