## Pakiet 1
PAKIET 1. PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | IlośćB | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aparat do infuzji dożylnych grawitacyjnych lub pod ciśnieniem ze zgniatanych pojemników ▪ posiadający przeźroczysty kolec zaprojektowany specjalnie do przekuwania korków, worków lub butelek ▪ opróżnia się w całości ▪ górna część komory jest przezroczysta, co umożliwia obserwację szybkości infuzji ▪ łatwe i szybkie dostosowanie szybkości infuzji ▪ dren o długości minumum 180 cm ▪ filtr 15 mikronów chroniący przed większymi cząsteczkami ▪ system zabezpieczający przed wystąpieniem zatoru powietrznego. |  | szt | 7500 | 2000 | 0 | 9500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Aparat do pomp objętościowych Infusomat: -komora kroplowa -odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką -zacisk rolkowy -dren PCV 3x4,1 mm -silikonowa wstawka drenu, dł. drenu do 250 cm. |  | szt | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Golarka medyczna jednorazowego użytku, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację, ostrze ze stali nierdzewnej pokryte platyną oraz teflonem. Wymiary ostrza 1,0x4,3x0,01 cm, umożliwiające ogolenie na sucho i mokro. Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. |  | szt | 1000 | 200 | 4000 | 5200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Igły insulinowe do wstrzykiwaczy typu "Pen" kolorystyczne oznaczenie nasadki w/g rozmiaru 30G - 0,3 x 8 mm x 100 szt |  | op | 10 | 4 | 200 | 214 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Igły jednorazowe do punkcji stawu kolanowego 0,9 x 70 mm 20G x 2 3/4.Opakowanie po 100 szt |  | op | 2 | 5 | 2 | 9 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Koc ratunkowy -przeciwwstrząsowa termoizolująca folia srebrno-złota o rozmiarze 210 cm x 160 cm |  | szt | 100 | 25 | 100 | 225 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Koreczki do kaniul typu Luer-Lock kompatybilne z kaniulami pojedynczo pakowane w sztywne opakowanie zapobiegające utracie jałowości. Opakowanie x 100 szt |  | op | 20 | 130 | 0 | 150 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Koreczki dwu-funkcyjne, typu Combi, uniwersalne, umożliwiające jednoczesne zabezpieczenie kaniul i strzykawki, sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie x 100 szt |  | op | 155 | 150 | 500 | 805 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Korek dezynfekcyjny do portów naczyniowych, w kolorze innym niż biały. |  | szt | 50 | 5 | 1000 | 1055 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Łącznik do regulowanej siły ssania KAPKON, sterylny |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych i dzieci z drenem, bez zawartości ftalanów, o długości minimum 200- 210 cm.Rozmiar S-XL. |  | szt | 1000 | 1500 | 2000 | 4500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Medima zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA: - komora kroplowa - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką - zacisk rolkowy - dół - całkowita dł. zestawu 270 cm. - nie zawiera DEHP i lateksu |  | szt. | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Medima zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA: - komora kroplowa - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką - zacisk rolkowy - dół - całkowita dł. zestawu 285 cm. - nie zawiera DEHP i lateksu |  | szt. | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Medima zestaw do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA: - komora kroplowa - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką - zacisk rolkowy - dół - całkowita dł. zestawu 285 cm. - nie zawiera DEHP i lateksu - możliwość podłączenia worka z portem En plus lub butelki |  | szt. | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15 | OCŻ Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) - zestaw jednorazowego użytku |  | szt | 0 | 20 | 120 | 140 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
16 | OCŻ Skala pomiarowa do OCZ +35 do -15cm H20, wskaźnik pozycji zero, wielokrotnego użytku, wykonana z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne. |  | szt | 5 | 0 | 5 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
17 | OCŻ Zestaw drenów do pomiaru OCŻ, kranik trójdrożny z regulacją, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali, dren do skali ok. 100 cm, kompatybilny ze skalą w pozycji nr 13. |  | szt | 20 | 0 | 100 | 120 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
18 | Osłonki sterylne na głowice USG bez latexu x 50 szt |  | op | 5 | 4 | 40 | 49 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
19 | Przyrzad-igła do aseptycznego transferu jałowych płynów pomiędzy pojemnikami, mocne wąskie ostrze, kolce zbiorcze z wyżłobieniami 15mm zabezpieczone zatyczkami, bez zawartości lateksu i ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowana tlenkiem etylenu, pakowane pojedyczno papier/folia |  | szt | 0 | 0 | 500 | 500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
20 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, jednorazowego użytku, jałowy; ostry długość igły min. 21mm, średnica igły min. 5,5mm; filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, samozamykający się port posiadający końcówkę luer-lock; kształt nie utrudniający obsługi drugiego portu butelki; |  | szt | 3500 | 2500 | 5000 | 11000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
21 | Przyrząd do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, tzw. wąsy tlenowe przeźroczyste białe, CH14 długość min. 210 cm |  | szt | 2000 | 1500 | 1500 | 5000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
22 | Rurka anoskopowa j.u. 85 x 20 |  | szt | 500 | 0 | 100 | 600 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
23 | Rurka proctoskopowa j.u.130- 140 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
24 | Rurka rektoskopowa j.u. 250 x 20 |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
25 | Staza automatyczna |  | szt | 50 | 50 | 0 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
26 | Staza gumowa jednorazowa w rolce x 25 szt |  | op | 100 | 5 | 600 | 705 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
27 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa, drewniana, pakowana x 100 szt |  | op | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
28 | Szpatułka laryngologiczna, jednorazowa, sterylna, drewniana, pakowana pojedynczo. Opakowanie x 100 szt |  | op | 4 | 10 | 20 | 34 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
29 | Wieszak do worków na mocz |  | szt | 200 | 300 | 1000 | 1500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
30 | Wziernik ginekologiczny ,jednorazowy, sterylny roz. XS-L, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru/XS -biały, S-niebieski, M-czerwony, L-zielony/na opakowaniu jednostkowym. Zamawiający dopuszcza barwne oznaczenie blokady łyżki lub innej części narzędzia zamiast oznakowania barwnego na opakowaniu. |  | szt | 0 | 0 | 800 | 800 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
31 | Zestaw do ciągłego odsysania powietrza lub płynów z opłucnej i klatki piersiowej, kaniula punkcyjna z krótkim szlifem 3,35x78mm, poliuretanowy cewnik kontrastujący w RTG 2.7x450mm, podwójna zastawka antyrefluksowa, worek 2l, strzykawka trzyczęściowa 60ml luer lock, kranik trójdrożny. |  | szt | 5 | 0 | 5 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
32 | Zestaw do żywienia dojelitowego z workiem o pojemności 1300 ml do napełniania i przetaczania diety dojelitowej metodą grawitacyjną z regulacją przepływu , z dodatkowym portem ( z zakrętką) do podawania leków i przepłukiwania, z drenem o długości co najmniej 180 cm,hermetycznym korkiem 32 mm, wykonany z tworzywa EVA,PCV, sterylne. Posiada końcówkę En-Fit oraz dodatkowy adapter umożliwiający przejście z łączenia En-Fit na En-Lock ( „końcówka stożkowa”, cały zestaw w jednym opakowaniu. |  | szt. | 0 | 0 | 400 | 400 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
33 | Zgłębniki żołądkowe – CH 14-36, dł. min. 800 mm, wykonane z medycznego PCV, półprzezroczyste konektory, cyfrowa podziałka głębokości, wkładka redukcyjna luer oraz zatyczka w rozmiarach CH 16-22, sterylne. |  | szt | 400 | 30 | 120 | 550 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
34 | Zgłębniki żołądkowe z prowadnicą– CH 14-22, dł. min. 1000 mm, wykonane z medycznego PCV, cyfrowa podziałka głębokości, sterylne. |  | szt | 30 | 5 | 150 | 185 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
PAKIET 2. POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Okrągły pojemnik na odpady medyczne,pojemność 0,5 - 0,7 L. Otwór wrzutowy (min 50mm) z wycięciami do zdejmowania igieł. Wykonany z trwałego materiału. Pojemnik musi posiadać dodatkowo „znacznik zamknięcia”, który po użyciu uniemożliwia ponowne otwarcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |  | 1,23 | 0 | 0 | 0
2 | Okrągły pojemnik typu wiadro, pojemność 1 L Otwór wrzutowy owalny z wycięciami do zdejmowania igieł, minimalna średnica otworu wrzutowego 100 mm. (średnica otworu wrzutowego zabezpieczona paskami do wyłamania). Pojemnik z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 2500 | 3000 | 4000 | 9500 |  | 1,24 | 0 | 0 | 0
3 | Okrągły pojemnik typu wiadro, pojemność 2 L. Otwór wrzutowy owalny z wycięciami do zdejmowania igieł, minimalna średnica otworu wrzutowego 100 mm. (średnica otworu wrzutowego zabezpieczona paskami do wyłamania). Pojemnik z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika. Etykieta musi zawierać informacje (Miejsce pochodzenia; Rodzaj odpadów; Czas i data rozpoczęcia; Czas i data zamknięcia; Znak identyfikacyjny osoby zamykającej). Kolor pojemnika czerwony |  | szt | 4000 | 5000 | 500 | 9500 |  | 1,25 | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik poj 5 L na odpady ostre,wykonany z tworzywa odpornego na przekłucia,uderzenia,odkształcenia,chemikalia.Pojemnik z pokrywą,która posiada otwór wrzutowy,posiadający wcięcia ułatwiające zdejmowanie igieł.Pojemnik koloru czerwonego,pokrywa koloru czerwonego.Pokrywa pojemnika szczelnie zatrzaskiwana na pojemniku.Pokrywa zaopatrzona w małą pokrywkę służącą do przymykania otworu wrzutowego oraz szczelnego zamknięcia otworu po wykorzystaniu pojemnika.Na pojemniku etykieta zawierająca: napis ,,materiał zakaźny” oraz rubryki do wpisania takich danych jak .miejsce pochodzenia, rodzaj odpadów itp.Wysokość pojemnika minimum 19,0 cm. |  | szt | 1000 | 200 | 500 | 1700 |  | 1,26 | 0 | 0 | 0
5 | Pojemnik PS lub PP zamykany wieczkiem z możliwością łatwego otwierania .Na meteriał do badań histopatplogicznych Pojemność 30ml, 500ml,1000ml. |  | szt | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  | 1,27 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Note on K3: mtolwin1:

## Pakiet 3
PAKIET 3. SYSTEM DO ODSYSANIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wkład jednorazowy z żelem o pojemności 1000ml i 2000ml 3000ml kompatybilny z kanistrem systemu SERRES (do wyboru przez Zamawiającego) – wkład wyposażony w dwufunkcyjny port o średnicy 7,2mm i 12mm, w komplecie schodkowy łącznik kątowy o załamaniu 90 stopni. Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze źródłem ssania, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, pokrywa posiadająca port dostępowy o średnicy wewnętrznej 25mm do pobrania próbek wydzieliny do badań lub wsypywania proszku żelującego, w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, zawartość żelu w 1 litrowym wkładzie 20gram w 2 litrowym 39 gram , wkłady bez zawartości PCV, opakowanie zbiorcze wyposażone w dwa dyspensery umieszczone na górnej i bocznej stronie służące do wygodnego i higienicznego pobierania wkładów z opakowania |  | szt | 2000 | 500 | 3000 | 5500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Wkład jednorazowy 1000ml , 2000ml wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm , dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego ( w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach ) Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister , wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego kanister ze żródłem ssania , wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą żródło ssania przed zalaniem , szeroki port na pokrywie do napełniania środkiem żelującym , w komplecie zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV |  | szt | 0 | 4000 | 0 | 4000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Zestaw do odsysania - złożony z wkładu workowego 1000ml ,2000 ml i drenu łączącego, średnica wewnętrzna 5,8mm/3000mm z końcówkami żeńska -żeńska + męska nakładana, pakowany w jednym opakowaniu (dren i worek w jednym opakowaniu ), wkład wyposażony w port ortopedyczny o średnicy minimalnej 11mm, dający jednocześnie możliwość odsysania standardowego (w komplecie schodkowy łącznik kątowy umożliwiający podłączenie drenów o różnych średnicach). Uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, wyposażony w uchwyt do wygodnego demontażu, posiadający skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym, zintegrowana z pokrywą zatyczka do zamknięcia portu po zakończeniu ssania, bez zawartości PCV |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Kanistry o poj. 1000 ml, 2000 ml i 3000 ml, kompatybilne z systemem SERRES; przezroczyste, wyskalowane w ml, wyposażone w zaczep do zamocowania na wózku, wyposażone w zintegrowane wymienne końce do podłączenia ze źródłem ssania, nie wymagające odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporne na mycie w temp. 95 st. C i sterylizację w autoklawie. |  | szt | 10 | 5 | 30 | 45 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Łącznik o zakończeniu schodkowym, kąt załamania 90 stopni, dolna część z trzema pierścieniami uszczelniającymi, średnica króćca 14,2 mm, wielorazowego użytku |  | szt | 10 | 0 | 30 | 40 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, długość 300cm, średnica wewnętrzna 7mm z końcówką typu Yankauer, podgiętą, z uchwytem, bez kontroli siły ssania, długość 240mm – 250mm 10CH,12CH,18CH,22CH,24CH,28CH,32CH, sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier. |  | szt | 0 | 0 | 200 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Zestaw z drenem do odsysania pola operacyjnego z doklejanymi elastycznymi końcówkami typu żeńskiego, długość 300cm, średnica wewnętrzna 7mm z końcówką typu Yankauer, podgiętą, z uchwytem, z kontrolą siły ssania, długość 240- 250mm 22CH,24CH,28CH sterylne, pakowane pojedynczo w opakowanie wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier. |  | szt | 600 | 0 | 0 | 600 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Dren medyczny do odsysania o średnicy wewnętrznej 7mm, długość 200cm i 300 cm ( do wyboru przez Zamawiającego) z kontrolą siły ssania, dreny zachowujące drożność przy podciśnieniu 560mmHg , posiadające elastyczne żeńskie końcówki na zakończeniu drenu z wewnętrznymi pierścieniami uszczelniającymi, sterylny |  | szt | 750 | 500 | 1200 | 2450 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 4
PAKIET 4. BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 1 - modyfikacja
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Fartuch włókninowy jednorazowy z mankietem 5 cm gramatura 30g /m2 .Rozmiar uniwersalny. |  | szt | 10000 | 4000 | 1000 | 15000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Fartuch ochronny, kolor żółty,podfoliowany w części przedniej plus całe rękawy,z mankietem poliesterowym szerokość 5 cm.Gramatura min 30g/m2 .Fartuch w rozmiarze L- XL.Wyrób medyczny |  | szt | 0 | 800 | 100 | 900 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Koszula jednorazowa dla pacjenta zakładana przez głowę.Rozmiar uniwersalny, obwód kl.piersiowej 110-140 cm z SMS o gramaturze 35 g/m2 |  | szt | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Koszula jednorazowa dla pacjenta przed operacją ,wiązana na troki na boku. SMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar XL. . |  | szt | 2000 | 0 | 1500 | 3500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Ochraniacze na obuwie, foliowe, 13-14 x 35 - 40 cm, niebieskie z gumką, antypoślizgowe, pakowane po 100 szt |  | op | 50 | 0 | 50 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Podkład bibułowy na rolce, celulozowy 2- warstwowy, biały , gofrowany perforowany (co umożliwia łatwe odrywanie kawałków). Rozmiar: szer. 50 cm, dł. 50 m |  | rolka | 900 | 200 | 2000 | 3100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Podkład bibułowy na rolce, celulozowy 2- warstwowy, biały , gofrowany perforowany (co umożliwia łatwe odrywanie kawałków). Rozmiar: szer. 60 cm, dł. 50 m |  | rolka | 100 | 200 | 100 | 400 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Podkład bibułowy na rolce, celulozowy 2- warstwowy, biały , gofrowany perforowany (co umożliwia łatwe odrywanie kawałków). Rozmiar: szer. 80 cm, dł. 50 m |  | rolka | 0 | 0 | 200 | 200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
9 | Podkład na stół operacyjny klasy I , trzywarstwowy, wysokochłonny,o rozmiarze całkowitym 155 x 140 cm i warstwie chłonnej 155 x 50 cm. Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20 µm. Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed,podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795. |  | szt | 10 | 0 | 2000 | 2010 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
10 | Podkład pola operacyjnego z włókniny polipropylenowej gramatura 25g/m2 jednorazowego użytku, koloru niebieskiego lub zielonego. Rozmiar: 140-150 cm x 80 -90 cm |  | szt | 5000 | 0 | 5000 | 10000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Pokrowiec na materac jednorazowy, standard z włókna polipropylenowego, podfoliowany, z wszytą wokół gumką.Rozmiar 220 x 80 cm. |  | szt | 50 | 500 | 100 | 650 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Pokrowiec na materac jednorazowy,standard z włókna polipropylenowego, podfoliowany, z wszytą wokół gumką.Rozmiar 220 x 160 cm. |  | szt | 100 | 100 | 100 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Poszwa jednorazowego użytku, niebieska z włókniny polipropylenowej, gramatura 30g/m2 Rozmiar: 210 cm x 160 cm |  | szt | 2000 | 0 | 2000 | 4000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Poszwa na poduszkę z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m2, rozm. 70 x 80 cm |  | szt | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15 | Pościelowy komplet medyczny jednorazowymi wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min 30g/m² Poszwa 210 x 160 cm Poszewka 80 x 70 cm Prześcieradło 210 x 160 cm |  | komplet | 0 | 2000 | 0 | 2000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
16 | Prześcieradło na stół operacyjny, gładki o jednorodnej powierzchni niepowodujący uszkodzeń skóry pacjenta. Spodnia warstwa antybakteryjna, antypoślizgowa zapobiegająca przesuwaniu się podkładu wykonana z folii polietylenowej., chłonność min 5000 ml potwierdzona przez badania . Produkt zapakowany jednostkowo w torebke foliową zidentyfikacją producenta. Rozmiar całkowity: 101cm (+-2cm) x 225cm (+-2cm), rozmiar rdzenia chłonnego 50cm (+-2cm ) x 225cm (+-2cm) |  | szt | 300 | 50 | 2000 | 2350 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
17 | Prześcieradło na stół operacyjny,pięciowarstwowe , nieprzemakalne, wysokochłonne , ochronne rozmiar 101 ( +- 2 cm ) x 225 ( +- 2 cm ) powierzchnia wewnętrzna chłonna , pikowana z logo producenta o wymiarze 50 x 202 ( +- 2 ) , zakończona z czterech stron marginesami zapobiegającymi wyciekowi płynów , powierzchnia zewnętrzna wykonana z niebieskiej antypoślizgowej folii polietylenowej , chłonność min 9000 ml potwierdzona przez badania . Produkt zapakowany jednostkowo w torebke foliową z identyfikacją producenta . |  | szt | 20 | 50 | 100 | 170 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
18 | Prześcieradło ochronne jednorazowe z włókniny polipropylenowej SKŁADANE POJEDYŃCZO koloru niebieskiego lub zielonego, gramatura 25g/m2 Rozmiar: 150-160 cm x 210 cm |  | szt | 4000 | 0 | 3000 | 7000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
19 | Prześcieradło ochronne jednorazowe, SKŁADANE POJEDYŃCZO,celulozowo-foliowe, kolor biały.Gramatura min 24g/m2 folia PE o grubości min 13 mikronow , pasek boczny zapobiegający przeciekani , chlonnośc min 300 ml,wzmocnione min 48 nitkami z poliestru . Rozmiar 80 cm x 210 cm |  | szt | 2000 | 500 | 1000 | 3500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
20 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej jednorazowego użytku, koloru niebieskiego lub zielonego, gramatura 25g/m2 Rozmiar: 210 cm x 80 cm |  | szt | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
21 | Prześcieradło z włókniny wiskozowo-poliestrowej jednorazowego użytku, koloru białego gramatura 45g/m2 Rozmiar: 170 cm x 80 cm |  | szt | 0 | 6000 | 0 | 6000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
22 | Serweta bawełnopodobna / transportowa , miękka, chłonna, w kolorze białym. Gramatura min 55g/m2,spunlance, rozmiar 102 x 162 cm ( +_ 2 cm ) , składana pojedynczo , opakowanie foliowe , na opakowaniu naklejka z identyfikacja producenta i numerem katalogowym . |  | szt | 100 | 10000 | 1000 | 11100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
23 | Serweta bawełnopodobna,miękka, chłonna, w kolorze białym. Gramatura min 45g/m2,spunlance, rozmiar 90 x 80 cm, składana pojedynczo , opakowanie foliowe , na opakowaniu naklejka z identyfikacja producenta i numerem katalogowym |  | szt | 0 | 10000 | 1000 | 11000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
24 | Spodenki uniwersalne do badań typu szorty, z rozcięciem z tyłu, z zakładką zakrywającą otwór, z włókniny poliestrowo-wiskozowej o gramaturze 45-55g/m2, spunlance,obwód w pasie 120-130cm. |  | szt | 1000 | 1000 | 500 | 2500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
25 | Spódnica z gumką do badań ginekologicznych nieprzezroczysta gwarantująca intymność,150 x 50 cm, z włókniny polipropylenowej gramatura 25 g |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
26 | Szczotka jednorazowa do chirurgicznego mycia rąk,pakowana indywidualnie, z jednej strony miękkie nylonowe włosie, z drugiej gąbka nasączona chlorheksydyną . W zestawie plastikowy pilniczek do paznokci |  | szt | 0 | 4000 | 100 | 4100 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 5
PAKIET 5. BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Bokserki wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m², Rozmiar L , XL, |  | szt | 0 | 5000 | 500 | 5500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Koszule jednorazowe wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m². Rozmiar L , XL |  | szt | 0 | 6000 | 2500 | 8500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Podkład, nieprzemakalny, wysokochłonny wykonany z napowietrzanej celulozy (50g) laminowanej folią (15um) Kolor biały. Szerokość 80cm x długość 170cm, . |  | szt | 1500 | 20000 | 3000 | 24500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Strngi damskie wykonane z nieprzezroczystej włókniny poliestrowej o gramaturze min 45g/m². Rozmiar S .M ,L , XL (op.100szt) |  | op | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 6
PAKIET 6. GĄBKI JEDNORAZOWE DO MYCIA CIAŁA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pianka z hypoalergiczny żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x1cm.Gramatura 170 g/m2 .Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 40 szt..Instrukcja użytkowania w języku polskim. Informacja o hypoalergiczności żelu umieszczona na pojedynczym opakowaniu handlowym. |  | op | 1000 | 550 | 250 | 1800 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
2 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm.Gramatura nie mniejsza niż 110 g/m². Opakowanie jednostkowe 12 szt.Instrukcja użytkowania w języku polskim. Informacja o hypoalergiczności żelu umieszczona na pojedynczym opakowaniu handlowym. |  | op | 2500 | 100 | 3000 | 5600 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
3 | Gąbka z hypoalergicznym żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cm x 12 cm x 0,5 cm.Gramatura nie mniejsza niż 110 g/m². Opakowanie jednostkowe 24 szt.Instrukcja użytkowania w języku polskim. Informacja o hypoalergiczności żelu umieszczona na pojedynczym opakowaniu handlowym. |  | op | 50 | 50 | 50 | 150 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Proszę o dołączenie Raportu Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego dla żelu myjącego oraz badania dermatologiczne aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Dotyczy punktu 1,2,3

## Pakiet 7
PAKIET 7. IGŁY DO AKUPUNKTURY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowa igła do akupunktury 0,25 mm x 40 mm x 1000 szt |  | op | 60 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowa igła do akupunktury 0,25 mm x 25 mm x 1000 szt |  | op | 35 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowa igła do akupunktury silikonowana 0,18 mm x 15 mm x 100 szt |  | op | 15 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0

## Pakiet 8
PAKIET 8. MONOVETTE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Próbówko strzykawka z EDTA, morfologia S-Monovette 4,9 ml |  | szt | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Próbówko-strzykawka z Heparyną Litową Monovette 2 ml |  | szt | 6000 | 500 | 0 | 6500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 9
PAKIET 9. AKCESORIA OPERACYJNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Bluza ogrzewająca z krótkim rękawem zakończonym ściągaczem z dzianiny.Bluza zapinana na napy, 3 kieszenie,wykończenie lamówką. Wykonane sms 45g/m². Ciemnogranatowe.Rozmiar M- XXL |  | szt | 0 | 600 | 0 | 600 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Koc jednorazowe do okrycia pacjenta pikowany na całośći ,rozmiar 110 x 220 cm, 2 x włóknina PP 30 g/m kw. + wypełnienie Molton 60 g/m kw., niebiesko-zielone, pakowanie indywidualne |  | szt | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Podkład,prześcieradło na łóżko 80 x 210 cm, wykonane z miękkiej bibuły i nieprzemakalnej folii ,wzmocnione 48 nitami z poliestru, chłonność 310 ml |  | szt | 300 | 300 | 2500 | 3100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Ręczniczki z celulozy typu Airlaid, Ręcznik bardzo miękki, bardzo chłonny, delikatny dla skóry, o strukturze plastra miodu. Ręcznik nie rozrywa się po namoczeniu, nie pyli, bielony metodą bez chlorową. Gramatura ręcznika: 70 g/m2.Wymiar 27 x 60 cm, pakowany po 50 szt |  | op | 0 | 200 | 250 | 450 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
5 | Ręczniki z celulozy typu Airlaid, składane, Rozmiar min 19 x 30 cm . Gramatura celulozy min 70 mg/m². Opakowanie typu kartonik - dyspenser zawiera nie więcej niż 134 szt |  | op | 0 | 200 | 500 | 700 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 10
PAKIET NR 10 MASKI CHIRURGICZNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maska chirurgiczna na gumkę trzywarstwowa wykonana z niepylącego materiału, zewnętrza i wewnętrzna warstwa włoknina polipropylenowa Spunbond, warstwa środkowa włóknina filtrująca meltblown zapewniająca filtrację bakterii powyżej BFE ≥98%. Zgodny z normą EN 14683:2019, typ IIR. Opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk.Opakowanie 50 szt. |  | op | 100 | 100 | 1500 | 1700 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Maska chirurgiczna na troki trzywarstwowa, niebieska, posiadająca wkładkę dopasowująca kształt maski do nosa i twarzy bez zawartości niklu, zapewnia skuteczną filtracje bakterii BFE ≥ 98%, zapewnia swobodę oddychania, miękka, nie zawiera lateksu, produkt opatrzony znakiem CE. Zgodny z normą EN 14683:2019, typ IIR. Opakowanie: kartonik z otworem umożliwiającym wygodne wyjmowanie pojedynczych sztuk, Rozmiar 17,5 x 9,5 cm.Opakowanie 50 szt. |  | op | 400 | 200 | 500 | 1100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 11
PAKIET 11. CZEPEK OPERACYJNY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Czepek uniwersalny wiązany na troki, otok wykonany z włókniny typu Spunlace 45 g/m2, denko wykonane z Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny karton 50 szt |  | op | 200 | 60 | 500 | 760 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Czepek dla osób z dłuższymi włosami z gumką , otok wykonany z włókniny typu Spunlace 45 g/m2, denko wykonane z włókniny Polipropylen 25 g/m2, wkładka chłonąca pot Spunlace 38 g/m2, oddychający, niebieski, rozmiar uniwersalny karton 50 szt |  | op | 200 | 500 | 500 | 1200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Czepek okrągły,zielony "typu beret", średnica min. 53 cm. Wykonany z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14 g/m2. Pakowane w higieniczne pudełko z otworem w górnej części, umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie czepków. W opakowaniu znajduje się maks. 100 szt. |  | op | 200 | 350 | 100 | 650 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 12
PAKIET 12. POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik do 24 godzinowej zbiórki moczu, poj. 2000-2500 ml z nakrętką, z dodatkowym portem do pobierania próbek, z ergonomicznym uchwytem, skalowany od 200 do 2500 ml co 100 ml, wykonany z polietylenu |  | szt | 0 | 15 | 40 | 55 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 13
PAKIET 13. ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO i KANIULA "BEZPIECZNA"
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i szklanych ampułek 18G, 1,2 x 40 mm z filtrem 5 μ, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem między 40-45°, chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia), elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką w przeziernym kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem , nie krótszą niż 2,5 cm dla latwego pobrania calości leku ze szklanej fiolki, sterylizowana R. Osłona czerwona. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem fioletowym.. Sterylizowana R. Opakowanie 100 szt |  | op | 100 | 150 | 100 | 350 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek wielodawkowych, 18G, 1,2 x 40 mm, 18G, 1,2 x 25mm( do fiolek wielodawkowych) z ostrzem ściętym pod kątem między 40- 45°, chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia), które zapobiega fragmentacji materiału korka, elektropolerowane w celu uzyskania gładkości, z nasadką i osloną w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji igły tępej bez filtra. Opakowanie jednostkowe i zbiorcze oznaczone kolorem czerwonym.. Opakowania 100 szt |  | op | 50 | 100 | 150 | 300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Kaniula bezpieczna dożylna z samodomykającym się korkiem portu do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik z poliuretanu, wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią, o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Pakowane pojedynczo. Opakowanie sztywne zabezpieczające przed utratą jałowości . Sterylizowana radiacyjnie. 0,9mm - 22G ( niebieski ) dł. 25 mm , przepływ min. 42 ml/min 1,1mm - 20G ( różowy ) dł. 32 mm , przepływ min. 67 ml/min 1,3mm - 18G ( zielony ) dł. 32, przepływ min. 103 ml/min 1,3mm - 18G ( zielony ) dł. 45 mm , przepływ min. 103 ml/min 1,5mm - 17G ( biały) dł. 45 mm , przepływ min. 133 ml/min 1,8mm –16G ( szary) dł. 45 mm, przepływ min. 236 ml/min 2,0 mm 14G (pomarańczowy), przepływ min. 270 ml/min Do oferty dołączone opublikowane badania kliniczne (min. 3) potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem z jakiego wykonany jest cewnik oferowanych kaniul. |  | szt | 15000 | 10000 | 25000 | 50000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
4 | Kaniula bezpieczna dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu. Posiadająca dodatkowy, samodomykający się port do wstrzyknięć, min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zawór zapobiegający wypływowi krwi. Posiadająca zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, chroniące personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem, z systemem kapilar zapobiegających zachlapaniu krwią. Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę. Kaniula posiadająca dodatkowo otwór (okienko) przy ostrzu igły zapewniający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie skutecznej kaniulacji, co może redukować liczbę prób wprowadzenia kaniuli. Dostępność rozmiarów w zależności od potrzeb klienta 0,9mm - 22G dł. 25 mm, przepływ min. 42 ml/min 1,1mm - 20G dł. 32 mm, przepływ min. 67 ml/min 1,3mm - 18G dł. 32 mm, przepływ min. 103 ml/min 1,3mm - 18G dł.45 mm, przepływ min. 103 ml/min |  | szt | 20000 | 100 | 100 | 20200 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | Koreczek zamknięcie/zabezpieczenie strzykawki wypełnionej lekiem lub roztworem , zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez dotyk, zapobiega wyciekowi leku przygotowanego w strzykawce. Zabezpieczenie może być stosowane do strzykawek Luer Lock oraz Luer Slip. Taca z koreczkami do zabezpieczania strzykawek 10 szt, Sterylizowane EO. |  | 1 op.= tacka 10 szt koreczków | 50 | 50 | 0 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Strzykawka trzyczęściowa poj. 5ml napełniona fabrycznie roztworem NaCl 0,9% (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) z koniecznością odblokowania tłoka. Strzykawka ma posiadać średnicę cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10ml. Ma posiadać długi korek zamykający o dł. min 12mm, posiadajacy gwintowane przedłużenie zamykające wejście do strzykawki Luer Lock. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemożliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń steryną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki.Rejestracja jako wyrób klasy III zawierający substancję leczniczą. Sterylizacja parowa.Opakowanie 30 szt. |  | op. | 10 | 10 | 1050 | 1070 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, przezroczysty, bezigłowy, sterylny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 533 ml/min, wysokość i waga: 2 cm, 1 g. Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 45 PSI. Uchwyt do trzymania zapobiegający kontaminacji podczas wyjmowania produktu z opakowania. Możliwość podłączenia u pacjenta do 100 aktywacji. Ten sam producent co kaniule. Dostosowany do użytku z krwią, lipidami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. |  | szt | 15000 | 500 | 15000 | 30500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Zamawiający, korzystając ze swoich uprawnień wynikających z § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. Nr 1126) wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegający się o zamówienie posiadał:
a/ karty danych technicznych, katalogi informacyjne (producenta przedmiotu zamówienia), zawierające dokładny opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem wszystkich parametrów, których wymaga Zamawiający w treści SIWZ (w opisie przedmiotu zamówienia).
b/Zamawiający wymaga aby na opakowaniu jednostkowym była widoczna data ważności i numer katalogowy.Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia tych danych na opakowaniu jednostkowym to powinno znajdować się na opakowaniu zbiorczym.

## Pakiet 14
PAKIET 14. AKCESORIA DO APARATURY MEDYCZNEJ
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ Carestation 2071165-001s |  | szt | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Przewód do pomiaru NIBP 2058203-002 DINACLICK |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Filtr Uni-Filter/S 2106570-007 50 szt/op |  | op | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
4 | M1182629 Pułapki wodne D-Fend Pro-stalowoszare 10szt/op |  | op | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
5 | M1200227 Pułapki wodne D-Frend Pro+-zielone 10szt./op |  | op | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
6 | Linie spirometryczne z linią próbkującą gazy 3m,8004382 20 szt./op |  | op | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
7 | Wielorazowy pojemnik pochłaniacza CO2 typ ABS 1407-7004-000 |  | szt | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
8 | Filtr do pojemnika pochłaniacza 2105489-001 40szt./op |  | op | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
9 | Czujnik przepływu 2089610-001-S |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
10 | Mankiet pediatryczny Dura-Cuf, 12-19cm wielorazowy, 2-tubowyDUR-P2-2A-5S, Dinaclick 5 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
11 | Mankiet dl dorosłych,standardDura-Cuf,23-33cm wielorazowy DUR-A2 -2A-5S 5 szt/op |  | op | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
12 | Mankiet dla dorosłych,standard Dura-Cuf,23-33cm wielorazowy, wersja long DUR-A2-2A-L-5S 5 szt/op |  | op | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
13 | Mankiet dla dorosłych, duży,Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi, 2 tubowy DUR-A3-2A-5S,DINACLICK 5szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
14 | Mankiet dl dorosłych ,duży Dura-Cuf, 31-40 cm wielorazowy długi,2-tubowy DUR-A3-2A-L-5S DINACLICK 5 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
15 | Mankiet dla dorosłych udowy Dura-Cuf, 38-50 cm wielorazowy długi,2 tubowy DUR-T1-2A-5S,DINACLICK 5szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
16 | Mankiet dla pacjentów otyłych na przedramię Soft-cuf DINACLICK SFT-F1-2D-5S 20 szt/op |  | op | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
17 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HMEF 2106570-010 biały 50 szt/op |  | op | 0 | 60 | 0 | 60 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
18 | Filtr przeciwbakteryjny ze sztucznym nosem HEPA, niebieski 2106570-008 50 szt/op |  | op | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
19 | Linia próbkująca do gazów anestetycznych PVC/PE, 10 szt/op |  | op | 0 | 15 | 0 | 15 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
20 | Przewód EKG Multi-Link 3/5 odpr. 3,6m IEC 2106305-002 |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
21 | Odprowadzenia EKG 3-odpr.,dł 74 cm IEC 2106390-003 |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
22 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-SA-D |  | szt | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
23 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec TS-F-D |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
24 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na ucho TS-E-D |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
25 | Czujnik saturacji wielorazowy TruSignal gumowy na palec pediatryczny TS-SP-D |  | szt | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
26 | Przewód połączeniowy TruSignal 3m TS-G3 |  | szt | 0 | 12 | 0 | 12 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
27 | Czujnik tlenowy do aparatów do znieczulenia |  | szt | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
28 | 896952 Czujnik D-lite do spiromerii jednorazowy op.50szt. |  | szt | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
29 | 2105489-006 Jednorazowe pojemniki z wapnem bezsodowym Amsorb Care-Can 1.4L do aparatów Carestation, 8szt./Op. |  | op | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
30 | 2105489-003 Jednorazowe pojemniki z wapnem bezsodowym Amsorb G-Can do aparatów z układem ABS, 8szt./Op. |  | op | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 1.23 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 15
PAKIET 15. FARTUCH CHIRURGICZNY JEDNORAZOWY PEŁNOBARIEROWY
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Wzmocniony Fartuch jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego 40g/m2. Gramatura wzmocnienia 42 g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 8 cm (+/- 1 cm). Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha w zależności od typu wzmocnienia lub jego braku. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Materiał musi być nieprzenikalny dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70 Poziom 4 (wg normy ASTM F 1671M:2013). Rozmiar M - XXL. Odporność na przesiąkanie płynów 165 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 303 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 217 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch zapakowany w opakowanie typu papier folia i we włókninę SMS zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Do każdego fartucha chirurgicznego dołączone są dwa ręczniki celulozowe. Każdy fartuch musi posiadać 2 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną na zewnątrz opakowania jednostkowego. | ROZMIAR M |  | szt | 600 | 800 | 500 | 1900 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
|  | ROZMIAR L |  | szt | 6500 | 7500 | 1500 | 15500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
|  | ROZMIAR XL |  | szt | 6000 | 5500 | 1500 | 13000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
|  | ROZMIAR XXL |  | szt | 1000 | 1200 | 500 | 2700 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [11 empty] | 0 | 0

## Pakiet 16
PAKIET 16. KANIULA DO PODAWANIA PŁYNÓW
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kaniula do żył obwodowych z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, wykonana z PUR, cienkościenna z 4 paskami cieniujacymi w rtg na całej długości, port górny położony bezpośrednio nad skrzydełkami mocującymi - nie wystający poza ich obręb, sterylna, nazwa producenta umieszczona na kaniuli, Rozmiary 16G x 50mm - 196ml/min 17G x 45mm - 128ml/min 18G x 45mm - 96ml/min 18G x 33mm – 103ml/min 20G x 33mm - 59ml/min 20G x 25mm - 65ml/min 22G x 25mm - 36ml/min Do oferty należy dołączyć badania labolatoryjne potwierdzajace biokompatybilność materiału z którego zostały wykonane kaniule. |  | szt | 0 | 12000 | 400 | 12400 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Kaniula bezpieczna do żył obwodowych z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym okrągłym koreczkiem, wykonana z PUR, cienkościenna z 4 paskami cieniujacymi w rtg na całej długości, port górny położony bezpośrednio nad skrzydełkami mocującymi - nie wystający poza ich obręb, sterylna, nazwa producenta umieszczona na kaniuli, Rozmiary 16G x 50mm - 196ml/min 17G x 45mm - 128ml/min 18G x 45mm - 96ml/min 18G x 33mm – 103ml/min 20G x 33mm - 59ml/min 20G x 25mm - 65ml/min 22G x 25mm - 36ml/min Do oferty należy dołączyć badania labolatoryjne potwierdzajace biokompatybilność materiału z którego zostały wykonane kaniule. |  | szt | 6000 | 2000 | 0 | 8000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 17
PAKIET 17. RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 290 mm (tolerancja +/- 0,03). Średnia grubość na pojedynczej ściance palca 0,14 mm, dłoni 0,10 mm, mankiecie 0,08 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 8 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią bakteriobójczą chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 12 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 sztuk. |  | op | 2000 | 500 | 1000 | 3500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 18
PAKIET 18. RĘKAWICE CHIRURGICZNE: PÓŁSYNTETYCZNE LATEKSOWO-NITRYLOWE i BEZLATEKSOWE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, sterylizowane radiacyjnie,warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, średnia grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni ≥ 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, długość min. 280-295 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 20 N; AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, poziom protein < 50 ug/g rękawicy. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 5 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną) oraz odporne na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM F 739 (raport z wynikami badań). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Opakowanie 50par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Rozmiary 5,5- 9,0. |  | para | 500 | 500 | 15000 | 16000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe,syntetyczne neoprenowe, sterylizowane radiacyjnie,bezpudrowe z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1, wyrób medyczny klasy IIa. Badania na przenikalność min. 15 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% IPA, powidon jodu, kwas paraoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 24 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka,. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. |  | para | 100 | 500 | 500 | 1100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 19
PAKIET 19. RĘKAWICE CHIRURGICZNE LATEKSOWE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe sterylizowane radiacyjnie z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 20 N, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i P. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0. |  | para | 30000 | 26000 | 12000 | 68000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 20
PAKIET 20. RĘKAWICE CHIRURGICZNE LATEKSOWE PODWÓJNE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe w systemie podwójnego zakładania, zewnętrzne w kolorze lateksu, wewnętrzne kontrastowe zielone z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne o formie ze zgiętymi palcami z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru. Średnia grubość rękawicy spodniej na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm, średnia grubość rękawicy wierzchniej na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,18 mm. Badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 25 par. Rozmiary 5,5-9,0. |  | para | 12000 | 200 | 100 | 12300 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 21
PAKIET 21 TESTY UREAZOWE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | Jedn. wymag | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena netto jednostkowa | Vat | Cena brutto jednostkowa | Wartość Netto | Wartość brutto
1 | Szybki test ureazowy suchy do oznaczania Helicobacter pylori z łatwym i wygodnym dostępem do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadaniem specjalnym ogranicznikiem |  | szt | 1000 | 0 | 1000 | 2000 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 22
Pakiet Nr 22. Paski do glukometru i jednorazowy nakłuwacz
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostowa netto | Vat | Cena jednostowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Paski do glukometrów - oferowane glukometry są fabrycznie nowe - nie wymagają kodowania, - z kapilarą do automatycznego zasysania próbki krwi na szczycie paska, - automatyczny wyrzut paska - czas pomiaru około 5 s. - zakres pomiaru od 10 do 600 mg/dl - objętość próbki nie większa niż 0,5 µl - zakres temperatury roboczej od 5 - 45°C - zakres wilgotnośći przechowywania 10 - 90% - zakres hematokrytu 0:70% - termin ważności po otwarciu pasków i płynów kontrolnych-min 6 miesięcy - wyniki zgodne z normą EN ISO 15197:2015.i zaleceniami PTD.Opakowanie 50 pasków. |  | op | 1000 | 350 | 1000 | 2350 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy,bezpieczny nakłuwacz igłowy do nakłuwania skóry palca o głębokości nakłucia 1,8mm/21G lub 2,0 mm/ 21G. Ostrze trzypłaszczyznowe ze stali nierdzewnej. Uruchamiany poprzez dociśnięcie nakłuwacza do opuszki palca lub za pomocą przycisku. Wyposażony w konstrukcję uniemożliwiającą jego powtórne użycie. Opakowanie maks. 200 szt. |  | op | 30 | 20 | 300 | 350 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Uwaga ! Zamawiający w momencie wygrania wymaga dostarczenie nieodpłatnie 120 opakowań glukometrów kompatybilnych z paskami i 30 opakowań płynów kontrolnych. Instrukcji w języku polskim dotyczacych obsługi: pasków, glukometrów i płynów kontrolnych, na potwierdzenie spełnienia parametrów zawartych w SWZ.

## Pakiet 23
PAKIET 23 ZESTAW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostowa netto | Vat | Cena jednostowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do autotransfuzji krwi - zakmnięty bez sprężyny z dwustopniową wewnętrzną filtracją. W skład zestawu wchodzi: sikikonowy mieszek o pojemności minimum 400ml krwi z zastawką przeciwzrwotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym i zintegrowanym schodkowym łączenikiem Y do połączenia z drenami Redona. Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykolugantu. Dren łączący o długości 150 mm umożliwiający przetaczanie krwi do pacjenta za pomocą standardowej lini do przetaczania bez konieczności rozłącania silikonowego mieszka i worka do autotrasfuzji. Dwa dreny typu Redon z troakarami w rozmiarze 14 Ch lub 16 Ch. |  | szt | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Dodatkowy standardowy worek na krew o rozmiarze 600 ml |  | szt | 0 | 500 | 0 | 500 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 24
PAKIET 24 WKŁADY DO MASTER STELLANT CT
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostowa netto | Vat | Cena jednostowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastującegoMulti -Patient SDS MP 1 . opakowanie 20 sztuk |  | op | 0 | 5 | 0 | 5 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Dren jednorazowy spiralny SPD 250. Opakowanie 50 sztuk |  | op | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
3 | Jednorazowy sterylny zestaw wkładów SDS-CTP-SPK. Opakowanie 20 sztuk |  | op | 0 | 30 | 0 | 35 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 25
PAKIET NR 25 ZESTAW DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO
Lp. | Nazwa | Producent i nr katalogowy | J.m. | ilość B | Ilość K | ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy, próżniowy system, służący do uzyskania ok. 5ml osocza bogatopłytkowego z 10 ml krwi pacjenta. PRP z krwi własnej pacjenta. Separacja z wykorzystaniem żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza mniejszy /równy niż 0,3% Możliwość zwiększenia koncentracji płytek do poziomu ok. 5x poprzez usunięcie osocza ubogopłytkowego. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew. Zestaw konektorów do przetaczania krwi oraz osocza. |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy, próżniowy system ,służący do uzyskania ok. 4ml mieszaniny składającej się z 2ml osocza bogatopłytkowego uzyskanego z 4ml krwi pacjenta oraz 2ml kwasu hialuronowego. PRP z krwi własnej pacjenta Separacja z wykorzystaniem żelowego separatora pozwalająca uzyskać poziom zanieczyszczenia osocza mniejszy/równy niż 0,3 % i granulocytami mniejszej/równej 3,5 ml. System w pełni zamknięty, próżniowy, samoczynnie pobierający krew .Zestaw konektorów do przetaczania krwi oraz osocza. |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 1.08 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 26
Pakiet nr 26 Akcesoria do tracheostomii
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurki tracheotomijne -mankiet niskociśnieniowy, -obturator zamykający kanał wewnętrznyrurki (prowadnica) -nitka kontrastu RTG na calej długości rurki, -zaznaczony rozmiar rurki, -elestyczna przezierna ramka do mocowania tasiemki, -sztywne opakowanie chroniące rurkę przed uszkodzeniem, -sterylna. Rozmiar 6,5 - 9,0 |  | szt | 40 | 10 | 0 | 50
2 | Rurki tracheotomijne -wykonane z przeźroczystego PCV, -mankiet niskociśnieniowy, -system automatycznej kontroli ciśnienia w mankiecie, -utrzymujący stałe ciśnienie w układzie (zew. balon kontrolny z zastawką adaptacyjną), - elastyczna przezierna ramka z możliwością regulacji położenia, - linia RTG na całej długości rurki, - wyposażona w prowadnicę, -sztywne opakowanie rurki chroniące przed uszkodzeniem, - taśma mocująca w komplecie, - sterylna Rozmiar 6,5 - 10,0 |  | szt | 200 | 10 | 0 | 210
3 | Rurki tracheotomijne -wykonane z przeźroczystego PCV, - mankiet niskociśnieniowy w kształcie stożka, - dodatkowy port umożliwiający odsysanie z przestrzeni podgłośniowej, - sterylna Rozmiar 7,5 – 9,0 |  | szt | 70 | 10 | 270 | 350
4 | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń”, sterylny, rozciągalny 7cm/16cm, 15/22 mm |  | szt | 800 | 200 | 1000 | 2000
5 | Łącznik karbowany „ martwa przestrzeń” 15/22 mm |  | szt | 200 | 200 | 0 | 400
6 | Łącznik prosty do maski twarzowej , sterylny 15mm |  | szt | 800 | 0 | 0 | 800
7 | Łącznik obrotowy, kątowy, sterylny 15 mm z dodatkowym portem do odsysania lub bronchoskopii |  | szt | 800 | 250 | 0 | 1050
Razem

## Arkusz cenowy
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | PODSTAWOWY SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | 0 | 0
2 | POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE | 0 | 0
3 | SYSTEM DO ODSYSANIA | 0 | 0
4 | BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 1 | 0 | 0
5 | BIELIZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2 | 0 | 0
6 | GĄBKI JEDNORAZOWE DO MYCIA CIAŁA | 0 | 0
7 | IGŁY DO AKUPUNKTURY | 0 | 0
8 | MONOVETTE | 0 | 0
9 | AKCESORIA OPERACYJNE | 0 | 0
10 | MASKI CHIRURGICZNE | 0 | 0
11 | CZEPEK OPERACYJNY | 0 | 0
12 | POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU | 0 | 0
13 | ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU NACZYNIOWEGO i KANIULA "BEZPIECZNA" | 0 | 0
14 | AKCESORIA DO APARATURY MEDYCZNEJ | 0 | 0
15 | FARTUCH CHIRURGICZNY JEDNORAZOWY PEŁNOBARIEROWY | 0 | 0
16 | KANIULA DO PODAWANIA PŁYNÓW | 0 | 0
17 | RĘKAWICZKI DIAGNOSTYCZNE Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM | 0 | 0
18 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE: PÓŁSYNTETYCZNE LATEKSOWO-NITRYLOWE i BEZLATEKSOWE | 0 | 0
19 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE SPECJALISTYCZNE | 0 | 0
20 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE LATEKSOWE PODWÓJNE | 0 | 0
21 | TESTY UREAZOWE | 0 | 0
22 | PASKI DO GLUKOMETRU I JEDNORAZOWY NAKŁUWACZ | 0 | 0
23 | ZESTAW DO AUTOTRANSFUZJI KRWI | 0 | 0
24 | WKŁADY DO MASTER STELLANT CT | 0 | 0
25 | ZESTAW DO POZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO | 0 | 0
26 | AKCESORIA DO TRACHEOSTOMII | 0 | 0
RAZEM |  | 0 | 0